Oznaczenie sprawy: 15/PZP/2023/PN Trzebnica, dnia 25.07.2023 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dot. postępowania pn. „**Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa aparatów medycznych do laboratorium”.**

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1.**

Pytanie do pakietu 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści, aby ezy były pakowane po 20szt

w woreczku zachowując przy tym sterylność produktu?   
**Odpowiedź****: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2.**

Pytanie do pakietu 1, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści, aby ezy były pakowane po 20szt

w woreczku zachowując przy tym sterylność produktu?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3.**  
Pytanie nr 1:Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy, Pakiet 8. Dzierżawa analizatora do testów panelowych Real time PCR wraz z dostawą testów WYMAGANIA, punkt 1, kolumna C Czy Zamawiający wyrazi zgodę na test, którego materiałem badanym jest wymaz z noso-gardzieli umieszczony bezpośrednio w kartridżu (tzw. sucha wymazówka) lub podłoże UTM w którym uprzednio zanurzono wymazówkę z materiałem badanym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**   
  
**Pytanie nr 4.**

Pytanie nr 2: Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy, Pakiet 8. Dzierżawa analizatora do testów panelowych Real time PCR wraz z dostawą testów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 2, kolumna B  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na test, wykrywający 22 patogeny :  
Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis, Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Campylobacter spp. (Campylobacter jejuni, Campylobacter upsaliensis, Campylobacter coli), Salmonella spp., Clostridium difficile (tcdA/tcdB), Yersinia enterocolitica, enterotoksynogenny szczep E. coli (ETEC), enteropatogenny szczep E. coli (EPEC), enteroagregacyjny szczep E. coli (EAEC), szczep E. coli wytwarzający toksynę podobną do toksyny Shiga (STEC [enterokrwotoczny szczep E. coli]), szczep E. coli wytwarzający toksynę Shiga (STEC) serotyp O157:H7, enteroinwazyjny szczep E. coli (EIEC)/Shigella, Plesiomonas shigelloides, ludzki adenowirus F40/F41, norowirus GI, norowirus GII, rotawirus A, astrowirus i sapowirus GI, GII, GIV i GV.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.*

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

*Z poważaniem,*

*Dyrektor*

*Jarosław Maroszek*