## Arkusz1
Załacznik nr Szczegółowy formularz cenowy
Dotyczy: Utrzymanie okresowych przeglądów zasilania rezerwowego na podległych obiektach - jednostkach Szpitala WCO w Poznaniu, Pile i Kaliszu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Budynek | Adres budynku | Lokalizacja | Urządzenie | Zakres prac | Ilość | Termin objęcia serwisem | Częstotliwość wykonania przeglądu | Cena jednostkowa za przegląd | Cena netto za przegląd | Cena netto za cały pakiet | Cena brutto za cały pakiet
1 |  | WCO OR w Kaliszu | teren obiektu - parking | Jednostka prądotwórcza 607 kVA | Przegląd rozszerzony | 2 | 01.06.2024, 01.04.2026 | czerwiec 2024, kwiecień 2026 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | teren obiektu - parking | Jednostka prądotwórcza 607 kVA | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027 | 0 | 0
3 |  |  | teren obiektu - parking | Jednostka prądotwórcza 607 kVA | Przegląd roczny podstawowy | 2 | 01.04.2025, 01.04.2027, | kwiecień 2025, kwiecień 2027 | 0 | 0
4 |  |  | RG | zewnętrzny układ by-pass wraz z zasilaczem APM200-150 plus z pakietem akumulatorów | Przegląd roczny | 3 | 01.04.2025, 01.04.2026, 01.04.2027, | kwiecień 2025, kwiecień 2026, kwiecień 2027 | 0 | 0
5 |  |  | RG | zewnętrzny układ by-pass wraz z zasilaczem APM200-150 plus z pakietem akumulatorów | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027 | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027 | 0 | 0
6 |  | WCO Poznań | teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 575 kVA | Przegląd rozszerzony | 2 | 01.06.2024, 01.04.2026 | czerwiec 2024, kwiecień 2026 | 0 | 0 | zł | zł
7 |  |  | teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 575 kVA | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027 | 0 | 0
8 |  |  | teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 575 kVA | Przegląd roczny podstawowy | 2 | 01.03.2025, 01.03.2027 | kwiecień 2025, kwiecień 2027 | 0 | 0
9 |  |  | teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 1460 kVA | Przegląd rozszerzony | 2 | 01.09.2024, 01.09.2026 | wrzesień 2024, wrzesień 2026, | 0 | 0
10 |  |  | teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 1460 kVA | Przegląd miesięczny - z testem pod obciążeniem mocą 600 kW wykonane przy użyciu obciążnicy zewnętrznej dostarczonej przez serwis | 9 | 06 do 12.2024 | czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień / 2024 | 0 | 0
11 |  |  | teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 1460 kVA | Przegląd roczny podstawowy | 2 | 2025-09-01 | wrzesień 2025, wrzesień 2027 | 0 | 0
12 |  |  | teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 1460 kVA | Przegląd miesięczny - z testem pod obciążeniem mocą 600 kW wykonane przy użyciu obciążnicy zewnętrznej dostarczonej przez serwis | 33 | 01 do 12. 2025, 01 do 12. 2026, 01 do 12. 2027 | styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień / 2025/ 2026/ 2027 | 0 | 0
13 |  |  | WCO bud główny 3p. | układ by-pass wraz z zasilaczam APM60 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd roczny | 4 | 01.06.2024, 01.04.2025, 01.04.2026, 01.04.2027, | czerwiec 2024, kwiecień 2025, kwiecień 2026, kwiecień 2027, | 0 | 0
14 |  |  | WCO bud główny -1 | układ by-pass wraz z zasilaczam APM60 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd roczny | 4 | 01.06.2024, 01.04.2025, 01.04.2026, 01.04.2027, | czerwiec 2024, kwiecień 2025, kwiecień 2026, kwiecień 2027, | 0 | 0
15 |  |  | WCO rozdzielnia S0001 | układ by-pass wraz z zasilaczam APM90 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd roczny | 4 | 01.06.2024, 01.04.2025, 01.04.2026, 01.04.2027, | czerwiec 2024, kwiecień 2025, kwiecień 2026, kwiecień 2027, | 0 | 0
16 |  |  | WCO bud główny 3p. | układ by-pass wraz z zasilaczam APM60 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027 | 0 | 0
17 |  |  | WCO bud główny -1 | układ by-pass wraz z zasilaczam APM60 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027, | 0 | 0
18 |  |  | WCO rozdzielnia S0001 | układ by-pass wraz z zasilaczam APM90 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027, | 0 | 0
19 |  |  | WCO RG PET | układ by-pass wraz z zasilaczam Masterys 40 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd roczny | 4 | 01.06.2024, 01.04.2025, 01.04.2026, 01.04.2027, | czerwiec 2024, kwiecień 2025, kwiecień 2026, kwiecień 2027, | 0 | 0
20 |  |  | WCO bud główny 3p | układ by-pass wraz z zasilaczam GE33 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd roczny | 4 | 01.06.2024, 01.04.2025, 01.04.2026, 01.04.2027, | czerwiec 2024, kwiecień 2025, kwiecień 2026, kwiecień 2027, | 0 | 0
21 |  |  | WCO RG PET | układ by-pass wraz z zasilaczam Masterys 40 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027, | 0 | 0
22 |  |  | WCO bud główny 3p | układ by-pass wraz z zasilaczam GE33 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027, | 0 | 0
23 |  | WCO OR Piła | Teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 150 kVA | Przegląd rozszerzony | 2 | 01.06.2024, 01.04.2026, | czerwiec 2024, kwiecień 2026, | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | Teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 150 kVA | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027, | 0 | 0
25 |  |  | Teren obiektu | Jednostka prądotwórcza 150 kVA | Przegląd roczny podstawowy | 2 | 01.04.2025, 01.04.2027, | kwiecień 2025, kwiecień 2027, | 0 | 0
26 |  |  | Teren obiektu | układ by-pass wraz z zasilaczam MST60 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd roczny | 4 | 01.06.2024, 01.04.2025, 01.04.2026, 01.04.2027, | czerwiec 2024, kwiecień 2025, kwiecień 2026, kwiecień 2027, | 0 | 0
27 |  |  | Teren obiektu | układ by-pass wraz z zasilaczam MST60 z zewnętrznym pakietem akumulatorów | Przegląd półroczny | 4 | 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026, 01.09.2027, | wrzesień 2024, wrzesień 2025, wrzesień 2026, wrzesień 2027, | 0 | 0
[7 empty] | ŁĄCZNA KWOTA USŁUG: |  |  |  | 0 | 0