**Załącznik nr 8**

**Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia, dostawa endoprotez**

**PN-85/2023.**

1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu odpowiednie instrumentarium (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres obowiązywania umowy, a w przypadku uszkodzenia narzędzi wymienia je na nowe, nie obciążając szpitala kosztem naprawy. Instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu winno być rozszerzone o napęd chirurgiczny. Zamawiający wymaga również bezpłatnego użyczenia instrumentarium do reoperacji po wygaśnięciu umowy przetargowej.

2.Wykonawca zapewnia szkolenia personelu i **materiały informacyjne** **z dokładnym opisem przedmiotu** **zamówienia** w tym materiały informacyjne dotyczące techniki operacyjnej w języku polskim.

3.Zamawiający zastrzega sobie wymianę rozmiarów w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.Dot. pakietów na endoprotezy - zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) poszczególnych elementów **endoprotez składających się na wartość kompletu (netto, brutto).**

5.Zamawiający oczekuje instrukcji postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym

niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego procesu dezynfekcji i sterylizacji.

6. Zamawiający oczekuje:

- 2 pełnych linii implantów stanowiących depozyt szpitala.

- zalaminowanych zdjęć tac/zestawów z narzędziami w **2 egzemplarzach.**

**-** bezpłatnego udostępniania instrumentarium niezbędnego do usunięcia stabilizacji po wygaśnięciu umowy przetargowej

7.Instrumentarium niezbędne do implantacji winno być rozszerzone o napęd chirurgiczny potrzebny do wykonywania zabiegu.

8.Zamawiający oczekuje **informacji o składzie chemicznym implantów** oraz **informacji o możliwości wykonania pacjentowi MRI po** **wszczepieniu implantu.**

9**.**Zamawiający oczekuje faktur z **dołączonym protokołem zużycia.**

………………………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy