Remont prosektorium

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont prosektorium |
| 1 | KNR-W 4-01 0346-03 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0.87x2,20+0.90x2,20+0.90x2,20 = 5,87 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 5.87 | m2 | 5.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.870 |
| 2 | NNRNKB 202 0160-01 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20 m /3 szt./ 1,20 x 3 = 3,60 m | m |  |  |
|  |  | 3.60 | m | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 3 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2 ceg. 70 x 2,10 = 1,47 | m2 |  |  |
|  |  | 1.47 | m2 | 1.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.470 |
| 4 | KNR-W 2-02 0806-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 1,47x2 = 2,94 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2.94 | m2 | 2.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.940 |
| 5 | KNR-W 2-02 2003-03 z.sz.5.1. 9929-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 z izolacją z wełny mineralnej - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 1,68x4,00+0,87x4,00 = 10,20 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 10.20 | m2 | 10.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.200 |
| 6 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: Ściany: wejście, korytarz, łazienka, śluza: /2,28*2+1,58*2/*2,66+/2,28+6,01*2/*2,66+/1,85*2+1,68*4+1,68*2+1,35*2+0,87*3+1,26*2+1,10*2+1,10*2+2,48*2+1,22*4+1,50*2+0,87*2/*/3,97-1,00/-0,80*2,05*4-0,60*2,05*4-0,70*2,05*2-0,90*2,05*2-0,80*2,05 = 159,45 m2 socjalny: /3,37*2+3,38*2/*3,97=53,60 m2 sala sekcyjna: 4,98*4*/3,80-2,12/=33,46 m2 korytarz: /2,36+8,01*2/4,00=73,52 m2 kaplica: /5,06*2+3,35*2/*4,00=67,28 m2 Razem ściany: 387,31 m2 Stropy /sufity/: wejście, korytarz, łazienka, śluza: 2,28*1,58+2,28*6,01+1,68*1,85+0,87*2,48+1,10*2,48+1,22*1,50+1,19*0,87 = 28,16 m2 socjalny: 3,37*3,38 = 11,39 m2 sala sekcyjna: 4,98*4,98 = 24,80 m2 korytarz: 8,01*2,36 = 18,90 m2 kaplica: 5,06*3,35 = 16,95 m2 Razem stropy: 100,20 m2 Ogółem ściany i stropy: 387,31 + 100,20 = 487,51 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 487.51 | m2 | 487.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 487.510 |
| 7 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie tynków ścian i sufitów pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Obmiar z poz. 6: 487,51 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 487.51 | m2 | 487.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 487.510 |
| 8 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie bez gruntowania | m2 |  |  |
|  |  | 487.51 | m2 | 487.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 487.510 |
| 9 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe w korytarzu /pod wykładzinę ścienną z PCV/ - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT /8,01*1,50*2/+2,36*1,5 = 27,57 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 27.57 | m2 | 27.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.570 |
| 10 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Obmiar z poz. 7 - 27,57 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 27.57 | m2 | 27.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.570 |
| 11 | KNNR-W 3 0614-05 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek /2,50*4+0,87+1,10x2/*2,20 - 0,60*2,05 - 0,70x2,05 = 26,09 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 26.09 | m2 | 26.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.090 |
| 12 | KNR AT-22 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża /0,75+0,15+1,40+0,96+0,87*4+0,96+1,40+0,15+1,68+2,48x2+1,10x2/*2,20 - 0,80*2,05*4 - 0,60x2,05 - 0,70x2,05= 30,57 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 30.57 | m2 | 30.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.570 |
| 13 | KNR AT-22 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 |  |  |
|  |  | 30.57 | m2 | 30.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.570 |
| 14 | KNR AT-22 0101-04 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm | m2 |  |  |
|  |  | 30.57 | m2 | 30.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.570 |
| 15 | KNR AT-22 0101-02 analogia | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - warstwa folii płynnej w pomieszczeniu prysznica /0,96*2+0,87*2/*2,20-0,80*2,05 = 6,41 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.41 | m2 | 6.410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.410 |
| 16 | KNR AT-22 0204-06 | Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm | m2 |  |  |
|  |  | 30.57 | m2 | 30.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.570 |
| 17 | KNNR-W 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0,87*2,48+0,87*1,68+1,10x2,48 = 6,35 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.35 | m2 | 6.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.350 |
| 18 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża /2,48+0,15+1,68/*0,99 + 1,10x2,48 = 6,99 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.99 | m2 | 6.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.990 |
| 19 | KNR AT-23 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 |  |  |
|  |  | 6.99 | m2 | 6.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.990 |
| 20 | KNNR 2 1208-01 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet | m2 |  |  |
|  |  | 6.99 | m2 | 6.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.990 |
| 21 | KNNR 2 1208-02 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | 6.99 | m2 | 6.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.990 |
| 22 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie podłoża pod posadzkę z płytek - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 |  |  |
|  |  | 6.99 | m2 | 6.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.990 |
| 23 | KNR AT-23 0101-02 analogia | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - warstwa folii płynnej w pomieszczeniu prysznica 0,96*0,99 = 0,95 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0.95 | m2 | 0.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.950 |
| 24 | KNR AT-23 0206-03 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm | m2 |  |  |
|  |  | 6.99 | m2 | 6.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.990 |
| 25 | Wycena własna | Kratka ściekowa podposadzkowa w kabinie prysznicowej wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 26 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą regulowaną 80x2,05 = 1,64 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.64 | m2 | 1.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.640 |
| 27 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą drewnianą 0,80*2,05 = 1,64 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.64 | m2 | 1.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.640 |
| 28 | Wycena własna | Drzwi ze szkła hartowanego do kabiny prysznicowej 0,90 x 2,05 = 1,85 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.85 | m2 | 1.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.850 |
| 29 | KNR 2-02 1508-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi wewnętrznych o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem /0,70*2,01+0,80*2,01+0,90*1,97+0,60*2,03*2+1,53*2,16+0,90*2,02*2+2,36*2,60+1,53*2,16/*2 = 45,44 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 45.44 | m2 | 45.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.440 |
| 30 | KNR 2-02 1508-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi zewnętrznych o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - drzwi zewnetrzne 2,20x3,40x2 = 14,96 m2 1,30x3,40x2 = 8,84 m2 Razem = 23,80 m2 | m2 p.o. |  |  |
|  |  | 23.80 | m2 p.o. | 23.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.800 |
| 31 | KNNR-W 3 0801-07 analogia | Zerwanie okładziny ściennej z PCV w korytarzu 8,01x1,00x2 + 2,36x1,00 = 18,62 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18.62 | m2 | 18.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.620 |
| 32 | KNNR 2 1206-02 analogia | Ułożenie okładziny ściennej z wykładziny PCV heterogenicznej 8,01x1,50x2 + 2,36x1,50 = 27,57 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 27.57 | m2 | 27.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.570 |
| 33 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 27.57 | m2 | 27.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.570 |
| 34 | KNR 2-02 1605-01 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m | m2 |  |  |
|  |  | 83.25 | m2 | 83.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.250 |
| 35 | KNR 2-02 1605-05 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 4 m | m2 |  |  |
|  |  | 320.04 | m2 | 320.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320.040 |
| 36 | Wycena własna | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 |  |  |
|  |  | 3.50 | m3 | 3.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.500 |