Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot umowy:

Dostawa paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do obiektów wchodzących w skład Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2.

- Szacunkowa ilość:

5 277 000 kWh

- Moc umowna:

3000 kWh/h

- Zamówienie ilości paliwa gazowego [kWh] w poszczególnych miesiącach trwania Umowy:

|  |  |  |  |  |  | VII (lipiec) 2024 | VIII (sierpień) 2024 | IX (wrzesień) 2024 | X (październik) 2024 | XI (listopad) 2024 | XII (grudzień) 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 296 000 | 296 000 | 336 000 |
| I (styczeń) 2025 | II (luty) 2025 | III (marzec) 2025 | IV (kwiecień) 2025 | V (maj) 2025 | VI (czerwiec) 2025 | VII (lipiec) 2025 | VIII (sierpień) 2025 | IX (wrzesień) 2025 | X (październik) 2025 | XI (listopad) 2025 | XII (grudzień) 2025 |
| 185 000 | 185 000 | 185 000 | 140 000 | 88 000 | 16 000 | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 296 000 | 296 000 | 336 000 |
| I (styczeń) 2026 | II (luty) 2027 | III (marzec) 2026 | IV (kwiecień) 2026 | V (maj) 2026 | VI (czerwiec) 2026 | VII (lipiec) 2026 | VIII (sierpień) 2026 | IX (wrzesień) 2026 | X (październik) 2026 | XI (listopad) 2026 | XII (grudzień) 2026 |
| 185 000 | 185 000 | 185 000 | 140 000 | 88 000 | 16 000 | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 296 000 | 296 000 | 336 000 |
| I (styczeń) 2027 | II (luty) 2027 | III (marzec) 2027 | IV (kwiecień) 2027 | V (maj) 2027 | VI (czerwiec) 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 185 000 | 185 000 | 185 000 | 140 000 | 88 000 | 16 000 |  |  |  |  |  |  |

- Aktualna grupa taryfowa dystrybutora:

W-6.1

- Punkt poboru.

Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru gazu ziemnego.

ID PPG: PL0032085409

Nr PPG: 8018590365500020854091

- Operator Systemu Dystrybucyjnego:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów

- Aktualny dostawca paliwa gazowego:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

- Czas obowiązywania umowy:

Czas określony 36 miesięcy.

- Zawarcie umowy.

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną na adres wskazany w ofercie.

Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, zawierającym ogólne wytyczne do Umowy, stanowiące załącznik do specyfikacji zamówienia.

- Akcyza.

Zamawiający nie jest płatnikiem akcyzy.

- Ochrona taryfowa.

Zamawiający jako podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń jest objęty postanowieniami ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, dlatego dla Punktu Poboru Gazu objętego postępowaniem oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczane paliwo gazowe, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ww. ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. Oświadczenie takie dla obowiązującej umowy Zamawiający złożył w terminie. Wolumen podlegający ochronie wynosi 100%.

- Warunki techniczne dostawy:

  - Miejsce dostawy: obiekty wchodzące w skład Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2.

  - Kompleks szpitalny jest zasilany z miejskiej sieci gazowej poprzez przyłącze i stację redukcyjno-pomiarową. Źródłem gazu dla kompleksu jest istniejący gazociąg średniego ciśnienia o średnicy Dn 160, zlokalizowany w ul. Jakubowskiego 2, dz. 112/3, z którego  poprowadzone zostało przyłącze średniego ciśnienia do kompleksu szpitalnego. Rozprowadzenie gazu po wewnętrznym terenie inwestycji jest realizowane gazociągiem niskiego ciśnienia.

  - Gaz będzie dostarczany do pomieszczeń szpitalnych (kuchnia i pralnia) oraz do urządzeń nawilżaczy powietrza w systemie klimatyzacji.

  - Skrzynki z zaworami odcinającymi oraz zestawami pomiarowymi w postaci skrzynek gazomierzowych znajdują się na elewacji budynku L.

  - Granicą własności sieci gazowej stanowi wylotowy układ zaporowo-upustowy/ układ zasuw na wylocie ze stacji w Krakowie przy ul. Jakubowskiego.

  - Gaz będzie służył do celów technologicznych.

- Dostarczanie, odbiór i rozliczenia zostaną szczegółowo określone w umowie.

Termin płatności wynosi do 30 dni.

- Zmiany cen.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na niekorzyść Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 436 ust. 4 pzp.

- Dostarczanie faktur.

Zamawiający dopuszcza otrzymywanie faktur drogą e-mailową.

Faktury mają być wystawiane wg faktycznego zużycia.

Zamawiający nie dopuszcza faktur na podstawie prognozowanego zużycia.

- Podwykonawcy:

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia w zakresie:

- wytwarzania gazu,

- przesyłania lub dystrybucji gazu,

- obrotu gazem.

- Integralną częścią umowy będą m.in.:

Ogólne Warunki Umowy.

Aktualnie obowiązująca taryfa dystrybutora.

Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku umownego i zamówienie mocy umownej.

Arkusz cenowy wraz z Ofertą.