Łódź, 09 maja   2023 roku

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę sprzętu do elektroterapii serca dla potrzeb pracowni elektrofizjologii  - numer sprawy: 18/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający oczekuje także zaoferowania kontroli jakości do objętych postępowaniem badań ACT?
Jeśli tak, prosimy o:

a.       określenie z jaką częstotliwością i na ilu poziomach Zamawiający chciałby przeprowadzać kontrolę jakości.
(Dostępne są 2 poziomy – prawidłowy i patologiczny; kontrolki konfekcjonowane są w opakowaniach po 15 fiolek)

b.       informację czy objęta postępowaniem liczba 180 oznaczeń uwzględnia już badania na poczet kontroli jakości, czy należy stosownie doliczyć naddatek testów.

Odpowiedź: Nie

Zamawiający