## 1
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
Część 1: Wzorce chromatograficzne WWA i histamina
Uwaga : Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz z Towarem certyfikat jakości okreslony w kolumnie nr 4
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | Dokumenty wymagane w dniu dostawy | Termin ważności | Cena jednostkowa netto op. | Cena jednostkowa brutto op. | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9
1. | Wzorzec chromatograficzny benzo(a)piren w acetonitrylu 10 µg/ml | 1 x 10ml | Certyfikaty jakości laboratorium akredytowanego zgodne z normą EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: nr partii, datę ważności, czystość i stężenie wraz z niepewnością rozszerzoną, sposób sprawdzenia, stwierdzenie spójności pomiarowej, powołanie na spełnienie wymagań normy warunki przechowywania), karty charakterystyki substancji chemicznej | min. 18 miesięcy od daty dostawy
2. | Wzorzec chromatograficzny benzo(g,h,i)perylen w acetonitrylu 10 µg/ml | 1 x 10ml | Certyfikaty jakości laboratorium akredytowanego zgodne z normą EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: nr partii, datę ważności, czystość i stężenie wraz z niepewnością rozszerzoną, sposób sprawdzenia, stwierdzenie spójności pomiarowej, powołanie na spełnienie wymagań normy warunki przechowywania), karty charakterystyki substancji chemicznej | min. 18 miesięcy od daty dostawy
3. | Wzorzec chromatograficzny histaminy lub dichlorowodorku histaminy | 1x 500mg | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: nr partii, datę ważności, czystość wraz z niepewnością rozszerzoną, sposób sprawdzenia, stwierdzenie spójności pomiarowej, powołanie na spełnienie wymagań normy, warunki przechowywania), karta charakterystyki substancji chemicznej | min. 18 miesięcy od daty dostawy
4. | Wzorzec chromatograficzny histaminy lub dichlorowodorku histaminy | 1x250 mg UWAGA: numer serii inny niż w poz. 3 | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: nr partii, datę ważności, czystość wraz z niepewnością rozszerzoną, sposób sprawdzenia, stwierdzenie spójności pomiarowej, powołanie na spełnienie wymagań normy, warunki przechowywania), karta charakterystyki substancji chemicznej | min. 18 miesięcy od daty dostawy
RAZEM
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
…………………………………………..
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)