## Pakiet 6
Pakiet nr 6 – Sprzęt jednorazowy I
DZP/PN/104/2023
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT(%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki dopępowinowe rozmiar 5,6,8 w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 15
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków i niemowląt/ wąsy tlenowe dla noworodków , wykonane z PCV. Dren o przekroju gwiazdkowym z 6 paskami wzmacniającymi , długość 210 cm. Sterylne. | szt. | 50
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci / wąsy tlenowe dla dzieci , wykonane z PCV. Dren o przekroju gwiazdkowym z 6 paskami wzmacniającymi , długość 210 cm. Sterylne. | szt. | 25
4 | Cewnik do biopsji endometrium. Przyrząd do pobierania materiału z macicy metodą zasysania, posiadający cztery otwory | szt. | 100
5 | Kaniula donosowa CPAP jednorazowego użytku
A | rozmiar XS x - small | szt. | 20
B | rozmiar S small | szt. | 10
C | rozmiar large (L) | szt. | 30
6 | Kateter do biopsji aspiracyjnej endometrium Gynebiops standard CH6 - CH9 śred 2-3 mm. Przeznaczony do oceny diagnostycznej nowotworu, polipów, rozrostu endometrium | szt. | 100
7 | Kieszonkowa maska do wentylacji typu serduszko w etui wraz z ustnikiem i zastawką jednokierunkową oraz hydrofobowym filtrem bakteryjnym. Możliwość wymiany filtru bakteryjnego i ustnika z zastawką jednokierunkową będącymi dwoma osobnymi elementami, umieszczenie filtra przed zastawką, dla osoby dorosłej. | szt. | 50
8 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, sterylny w składzie: 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa) 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem ø10 cm (barierowa) 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana) 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana) 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet) Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. | opak. | 20
9 | Zestaw porodowy j.u. zawartość: serweta na stół narzędziowy 100 x 120 cm, Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm. 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm, podkład chłonny 57 x 90 cm, serweta dla noworodka 87 x 90 cm, zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm, 4 rękawiczki nitrylowe L, worek plastikowy Minigrip na łożysko 30 x 40 cm 6 kompresów z włókniny 4 warstwy 30 g/m2, 7,5 x 7,5 cm, 1 gruszka gumowa 75 ml, 1 wkładka higieniczna (dla położnicy) 12 x 33 cm, 1 wkładka higieniczna (dla noworodka) 7 x 23 cm | kpl. | 5
10 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierający strzykawkę niskooporową o pojemności 10 ml z mechanizmem sprężynowym skalowaną co 0,5 ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę oraz cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Cewnik Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90 mm, skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu. Płaski filtr epiduralny 0,2 μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem łącznik do cewnika epiduralnego. Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała. Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny. | szt. | 35
11 | Klips podwiązkowy tytanowy M/L (Medium / Large ) pakowane w magazynki po 6 szt., kompatybilne z klipsownicą Storz Aesculap posiadaną przez Zamawiającego. | magazynek | 180
12 | Klips podwiązkowy, tytanowy L ( Large ) pakowane w magazynki po 6 sztuk, kompatybilne z klipsownicą Aesculap posiadaną przez Zamawiającego. | magazynek | 60
13 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm w przestrzeni 30 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,44 mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2,00 mm). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 6
14 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm w przestrzeni 30 mm. Ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,44 mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2,00 mm). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | szt. | 6
15 | Wielokomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „ bąblowania „ Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przez zagięciem metalową sprężyną. | szt. | 100
16 | Sterylny jednokomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z drenem łączącym o regulowanej długości, z komorą na wydzielinę o pojemności 2600 ml i komorą zastawki wodnej znajdującą się w komorze kolekcyjnej. Zestaw musi posiadać możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Budowa kompaktowa o wysokości minimum 25 cm, o stabilnej podstawie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu. | szt. | 2
17 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej (toracentezy) z zastawką bezzwrotną, skład zestawu: 3 igły do bezpiecznej penetracji ciała, torba kolekcyjna wyposażona w bezzwrotny zawór, umożliwiający usuwanie zassanego płynu; umożliwiająca gromadzenie płynów | szt. | 30
18 | Igła do biopsji -półautomatyczna do tkanek miękkich z odłączoną kaniulą 14 Gx160 mm | szt. | 120
19 | Igła do znieczuleń splotów nerwowych z drenem z kabelkiem do podłączenia z urządzeniem STIMUPLEX 0,71x50 mm22G 2”, 80x50 mm - 22G , 30 stopni do wyboru przez zamawiającego | szt. | 100
20 | Igła biopsyjna do działa ProMag Ultra 18Gx 250 mm | szt. | 100
21 | Zestaw prowadnic, osłon, żelu oraz opasek elastycznych do sondy Philips C9 – 4ec system HD – sterylny, jednorazowy | szt. | 192
22 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużania cewnika o długości powyżej 50 cm. montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, kleszczyki zaciskowe i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta | szt. | 80
23 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. | szt. | 5
24 | Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej, w komplecie: trokar punkcyjny Ch. 10 ( z regulowaną głębokością wkłucia, składający się ́ z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa); cewnik 9 Ch / 50 cm wykonany z poliuretanu z zamkniętym końcem, bocznymi otworami, kolorowe oznakowanie długości; skalpela do nacię́cia skóry. | szt. | 5
25 | Zestaw zamknięty do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley'a, zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley'a . Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego. Bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mmHg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 5
26 | Drenaż nadłonowy do Cystostomii /Zestaw do wykonania przetoki nadłonowej na drodze punkcji/. Kateter typu Pigtail dł. 65 cm, igła rozrywalna z pierścieniem dystansowym dla kontroli głębokości wkłucia,płytka mocująca, worek na mocz 1,5 - 2 l. CH 10, 14, 15 | szt. | 40
27 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull”, w rozmiarach 20 Fr (6,67mm) i 24 Fr (8mm), wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw powinien zawierać: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG (okrągła i w kształcie półwalca), nożyczki i pean zakrzywiony. | szt. | 50
28 | Zgłębnik gastrostomijny tupy Flocare (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14,18, 20. | szt. | 20
29 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Cieniodajny w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika Ch 12/120 cm. Nie zawiera lateksu. | szt. | 20
30 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet typu Flocare. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada spiralę typu Bengmark, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | szt. | 20
31 | Maseczka tlenowa z nebulizatorem jednorazowego użytku dla dorosłych Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu Z regulowaną blaszką na nos oraz gumką mocującą Wyposażona w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami, o długości 200cm (+/- 10 cm)Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym Nebulizator o pojemności min.: 6 ml, skalowany co 1 ml Sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 1000
32 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej; grawer z numerem i nazwą producenta na każdym ostrzu ;ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, datą ważności, rysunkiem ostrza z jego numerem oraz nazwą producenta; ostrza pakowane w kartoniki po 100 szt. z opisem w j. polskim ,dodatkowo kartonik zapakowany w folię zabezpieczającą; dla rozróżnienia rozmiaru ostrzy, na kartoniku ma być rysunek ostrza i jego numer na kolorowym pasku każdy rozmiar ostrzy ma inny kolor paska
A | nr 10 | opak. | 40
B | nr 11 | opak. | 100
C | nr 15 | opak. | 50
D | nr 20 | opak. | 20
E | nr 21 | opak. | 20
F | nr 22 | opak. | 20
G | nr 23 | opak. | 15
H | nr 24 | opak. | 20
33 | Zestaw do podaży diet dojelitowych do pompy enteroport plus, wyposażony w port EnPlus do połączeń z dietami w workach, szklanych butelkach z kapslem lub butelkach z szeroką szyjką, wyposażony w dwa łączniki ( Enlock i zakończenie lejkowate). | szt. | 500
34 | Cewnik pooperacyjny typu DUFOUR lub rownowazne lateks pokryty hydrożelem, trójdrożne, lateks pokryty hydrożelem, balon ożebrowany z celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczolaku stercza, rozm. 22CH i 24CH, pojemność balonu 60/80ml, sterylny. | szt. | 100
Razem
| Data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy