Pabianice, dnia 28.03.2024 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.1.2024

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Jaką grubość styropianu należy przyjąć do izolacji posadzek (poz. 90 przedmiaru).

Wyjaśnienie Zarządu

Do izolacji posadzek przyjęto styropian o grubości 5 cm.

Pytanie nr 2

Czy drzwi aluminiowe pozycja 102 i 105 przedmiaru, mają być w całości przeszklone,
czy wypełnione panelem, czy maja być wyposażone w samozamykacze ?

Wyjaśnienie Zarządu

Przyjęto drzwi  zewnętrze aluminiowe przeszklone z samozamykaczem.

Pytanie nr 3

Na czym polega naprawa elewacji w pozycji 124 przedmiaru?

Wyjaśnienie Zarządu

Zakres prac obejmuje naprawę elewacji  po wykuciu i osadzeniu nowych drzwi zewnętrznych  oraz zamurowaniu otworów okiennych od str. wschodniej i północnej
( uzupełnienie tynku i malowanie elewacji ).

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie parametrów technicznych i wymiaru zadaszenia w pozycji 125 przedmiaru.

Wyjaśnienie Zarządu

Montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi dla ochrony drzwi wejściowych przed zamoczeniem lub nadmierną ekspozycją na słońce (konstrukcja typowa  aluminiowa lub stalowa malowana proszkowo, pokrycie z płyty akrylowej lub poliwęglanu – odporne na UV). Wymiar zadaszenia: długość. min 200 cm i szerokość ( wysięg) min.100 cm.

Pytanie nr 5

Proszę o określenie w jakie urządzenia i w jakiej ilości ma być doposażona szafa dystrybucyjna – poz. 178 przedmiaru.

Wyjaśnienie Zarządu

Wg rysunku E3 z Projektu Technicznego -branża elektryczna.

Pytanie nr 6

Zgodnie z dokumentacją projektową należy zamontować nagrzewnicę nad drzwiami (kurtynę powietrzną) jednak brak takiej pozycji w przedmiarze. Proszę o wskazanie parametrów technicznych kurtyny powietrznej.

Wyjaśnienie Zarządu

Kurtyna powietrzna/nagrzewnica wodna do zastosowań uniwersalnych, o niskiej wysokości pozwalającej na montaż kurtyny w ograniczonych przestrzeniach, wbudowany czujnik ruchu - zapewnia automatyczne włączanie i wyłączanie nadmuchu oraz możliwość nastawy czułości na warunki oświetleniowe, opóźnienie wyłączenia nadmuchu po zamknięciu drzwi oraz zasięgu czujnika, możliwość nastawy kąta nadmuchu dla optymalnej skuteczności ochrony wejścia,  możliwość wyposażenia w fabryczny filtr powietrza kurtyn z wymiennikiem wodnym oraz tzw. zimnych dla ochrony urządzenia przy pracy w warunkach zapylonego powietrza. Wydajność (m3/h) min.2500, zasięg ( m) - min. 3m, zasilanie -1x230 V.( np. kurtyna powietrzna z czujnikiem ruchu SLIM W-150 - 150cm - wodna - 230V - biała ).

Pytanie nr 7

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać okleinę matową w oknach od strony zachodniej, jednak brak takiej pozycji w przedmiarze.

Wyjaśnienie Zarządu

Inwestor dokona montażu okleiny we własnym zakresie.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski