## Arkusz 1
Zakup odczynników do analizy niestabilności mikrosatelitarnej (analiza MSI przy wykorzystaniu 5 markerów mononukleotydowych: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, MONO-27 i 2 markerów pentanukleotydowych: Penta C, Penta D) metodą multiplex PCR i elektroforezy kapilarnej z następową analizą fragmentów.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, numer katalogowy | Ilość op. | Cena jedn. zł. netto | Wartość zł. netto (kolumna 4 x 5) | Vat % | Wartość zł. brutto (kolumna 6+VAT)
1 | Test do analizy niestabilności mikrosatelitarnej (analiza MSI przy wykorzystaniu 5 markerów mononukleotydowych: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, MONO-27 i 2 markerów pentanukleotydowych: Penta C, Penta D). Opakowanie na 100 reakcji. |  | 10
2 | Wzorzec matrycy do kalibracji spektralnej aparatów do elektroforezy kapilarnej. Zawiera fragmenty DNA znakowane 5 różnymi barwnikami fluorescencyjnymi (fluoresceiną, JOE, TMR-ET, CXR-ET oraz WEN). Opakowanie na 5 kalibracji spektralnych. |  | 1
Razem
Minimalny wymagany termin ważności odczynników: 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.