Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice” w podziale na części:

CZĘŚĆ 1:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD ISTNIEJĄCEJ STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. KOLEJOWEJ W GROBLICACH DO UL. RÓŻANEJ W SIECHNICACH WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI PASA DROGOWEGO PO WYKONANYCH ROBOTACH.
CZĘŚĆ 2:
BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIECHNICACH WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI, BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ I ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIECHNICACH.
CZĘŚĆ 3:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GROBLICACH ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ UJĘCIA WODY Z INSTALACJĄ SUW W GROBLICACH.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresy zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w szczególności w zakresie robót budowlanych, instalacji i sieci elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych oraz drogowych przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice” w podziale na części:
1. W ramach realizacji Części 1 przewiduje się między innymi w szczególności:
  1. Wykonanie rozdzielczej sieci wodociągowej na odcinku od istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Kolejowej w Groblicach do ul. Różanej w Siechnicach obejmujący następujący zakres:
    1. De225mm PEHD, długość całkowita ok. L=201,0m,
    2. De250mm PEHD, długość całkowita ok. L=456,0m,
    3. De315mm PEHD, długość całkowita ok. L=1059,0m,
    4. De355mm PEHD, długość całkowita ok. L=1763,0m,
    1. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego uszkodzonego w miejscu wykopu w zakresie nawierzchni dróg niebitumicznych, utwardzonych i nawierzchni chodników z kostki betonowej,
2. W ramach realizacji Części 2 przewiduje się w szczególności:
  1. wykonanie rurociągu tłocznego PEHD średnicy 250mm i długości ok. 1260m od projektowanej przepompowni ścieków przy ul. Rataja do miejsca wpięcia w istniejący rurociąg tłoczny przy ul. J. Piłsudskiego w miejscowości Siechnice,
  2. budowę przepompowni ścieków Ø3,0 m wraz z komorą zasuw (KZ1) na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Rataja w Siechnicach wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych umożliwiających przyłączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej do zaprojektowanego obiektu – wydajność przepompowni ścieków ok. 1000m3/d, wraz z układem dezodoryzacji (biofiltr) posadowionej na żelbetowej płycie o wymiarach w rzucie 2,0 m x 3,6 m dla zaprojektowanej przepompowni ścieków oraz istniejącego budynku kraty panelowo taśmowej,
  3. remont istniejącej przepompowni ścieków wraz z komorą zasuw i budowę stacji dezodoryzacji, polegający na:
    1. wymianie urządzeń pompowni tj. pomp zatapialnych, armatury odcinającej,
    2. hermetyzacji obiektu wraz z podłączeniem do układu dezodoryzacji posadowionej na żelbetowej płycie o wymiarach w rzucie 1,6 m x 1,6m,
  4. wykonanie przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 i długości ok. 35m do remontowanej przepompowni,
  5. budowę infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie zaprojektowanych obiektów: kabli zasilających, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 250 mm o długości ok. 29,39 m, studni kanalizacyjnych, rurociągów odprowadzających odory z przepompowni oraz z budynku kraty hakowej,
  6. wykonanie sieci wodociągowej o średnicy DN 125 i długości ok. 330m,
  7. wykonanie instalacji wodociągowej o średnicy DN 40 i długości ok. 71m do zaprojektowanej przepompowni ścieków.
3. W ramach realizacji Części 3 przewiduje się w szczególności:
  1. Rozbudowę budynku SUW o nową przylegającą bryłę o powierzchni użytkowej ok. 214,98 m2 wraz z przebudową istniejącego budynku SUW w celu połączenia obu obiektów w jeden funkcjonalny budynek,
  2. Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności ok. 200 m3,
  3. Demontaż części istniejących utwardzeń terenu i wykonanie nowych utwardzeń terenu,
  4. Demontaż i montaż instalacji oświetlenia terenu SUW,
  5. Wykonanie instalacji elektroenergetycznych,
  6. Wykonanie rurociągów międzyobiektowych do przesyłu wody surowej i czystej,
  7. Wykonanie rurociągu odprowadzającego oczyszczone wody popłuczne,
  8. Wykonanie ogrodzenia terenu,
  9. Przeniesienie budynku gospodarczego wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ),
  10. Rozbiórkę odcinka instalacji na terenie SUW Groblice w celu wpięcia projektowanej sieci,
  11. Rozbiórkę odcinka istniejącej instalacji na terenie SUW Groblice w celu wpięcia projektowanej sieci,
  12. Budowę odcinka sieci wodociągowej De 160 PEHD RC o długości ok. 1359,99 m łączącej istniejącą instalację wody SUW w Groblicach ze studniami nr 3 i nr 4,
  13. instalacji elektrycznej zasilającej pompy oraz instalacji oświetlenia terenu,
  14. nowych utwardzeń terenu z kostki betonowej,
  15. nowego ogrodzenia terenu,
  16. prac instalacyjnych przy studniach nr 3,4 polegających na wykonaniu podbudowy oraz żelbetowego fundamentu pod kompaktową obudową studzienną, montażu obudowy naziemnej, montażu pompy głębinowej i rur studziennych, montażu wyposażenia instalacyjnego obudowy studziennej.

Lokalizacja
Obszar przewidziany pod całą inwestycję zlokalizowany jest na terenie gminy Siechnice.

2.1 Część 1
Zaprojektowany przebieg sieci wodociągowej zlokalizowano w pasie gruntów i dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, wg poniżej zestawionych działek o numerach ewidencyjnych: 587 - obręb Siechnice AM-2; 654, 144/8, 617, 730, 733, 147/4, 148/2, 149/3, 150/7, 652, 655, 145/8, 156/4, 153/2; obręb Siechnice AM-1; 302, 300, 35/10, 35/9; obręb Groblice AM-1; 93/13 - obręb Prawocin.
2.2 Część 2
a) Projektowana infrastruktura techniczna zlokalizowana zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych:
• 545/8 – przepompownia ścieków i komora zasuw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem dezodoryzacji, kanalizacją sanitarną grawitacyjną, trasami kablowymi instalacji elektrycznych;
• 545/8, 545/91, 545/90, 545/110, 545/161, 584/1, 111/23, 664, 667, 666, 548/12, 545/140, 545/125, 112/1, 545/184 - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej średnicy 250mm o długości ok. 1260m od projektowanej przepompowni ścieków przy ul. Rataja do miejsca wpięcia w istniejący rurociąg tłoczny przy ul. J. Piłsudskiego,
• 548/16 - remont przepompowni ścieków przy ul. J. Piłsudskiego, budowa układu dezodoryzacji, kanalizacja sanitarna grawitacyjna, trasy kablowe instalacji elektrycznych,
• 548/16, 548/15, 549/223 - budowa odcinka przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 o długości ok. 35m do remontowanej przepompowni przy ul. J. Piłsudskiego.
b) Projektowana sieć wodociągowa DN 125 o długości ok. 71 m i przyłącze wodociągowe DN 40 zlokalizowane są na działkach o numerze ewidencyjnym: dz. nr 545/8, 583/2, 545/96, 545/93.
2.3 Część 3
a) Teren przebudowywanej SUW zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 35/9, obręb Groblice AM-1. Na dz. o numerze ewidencyjnym 35/10, obręb Groblice AM-1 zaprojektowano przeniesienie budynku gospodarczego wraz zasilającą go linią energetyczną.
b) Trasa zaprojektowanej sieci wodociągowej zlokalizowana w pasie gruntów i dróg gminnych oraz gruntów, dróg powiatowych oraz dróg prywatnych na działkach o nr ewidencyjnym: 35/9, 35/10, 36/5, 36/6, 92/1, 93, 96, 326 dr, 97, 102/1, 103/5, 106/1, 107/1, 329/2dr, 110, 114/3, 114/7, 115/6, 368/4, 369/4dr, 335/1dr, 342/1dr, obręb Groblice AM-1.
Studnie wiercone Nr 3 i Nr 4 zlokalizowane są na dz. nr 83, obręb Groblice AM-1.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  1. Szczegółowe wymagania dla usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego
Nadzór inwestorski sprawowany będzie zgodnie z przepisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351), zwanej dalej „ustawa - Prawo budowlane” oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
Celem świadczenia usługi jest:
1. zapewnienie kompleksowej kontroli prawidłowości wykonywania robót budowlano – montażowych i realizacji umowy nr ZP/………./……………. z dnia ………………….., z warunkami technicznymi, dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, przepisami i warunkami określonymi w tychże oraz kontroli dotrzymania terminów
   realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac, a także kontrola
   i nadzorowanie obowiązków wykonawcy robót, określonych w umowie o roboty
   budowlane,
2. zabezpieczenie interesów Zamawiającego w zakresie kosztów i terminowego
   zakończenia inwestycji oraz kontrola zgodności realizacji umowy na roboty budowlane
   i dostawy z:
  1. dokumentacją projektową:
    1. Część 1 : opracowaną przez GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą przy ul. Słonecznej 7 w Iwinach, w skład której wchodzą niżej wymienione opracowania:

  1. Projekt Zagospodarowania Terenu,
  2. Projekt techniczny,
  3. Projekt wykonawczy,
  4. STWIORB,
  5. Przedmiar robót,
  6. Opinia geotechniczna,
  7. Projekt Organizacji Ruchu zastępczego,
  8. Warunki, uzgodnienia i decyzje na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

        2.1.2 Część 2: opracowaną przez Nexen Technology Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
        Odkrywców 55 we Wrocławiu, w skład której wchodzą niżej wymienione
        opracowania:

      1. Budowa przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Siechnicach wraz z remontem istniejącej przepompowni, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem wodociągowym:
  1. Projekt budowlany,
  2. Projekt wykonawczy,
  3. STWIORB,
  4. Przedmiar robót,
  5. Opinia geotechniczna,
  6. Projekt czasowej organizacji ruchu,
  7. Warunki, uzgodnienia i decyzje na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
      1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z instalacją wodociągową na terenie oczyszczalni ścieków w Siechnicach:
  1. Projekt budowlany,
  2. Projekt wykonawczy,
  3. STWIORB,
  4. Przedmiar robót,
  5. Opinia geotechniczna,
  6. Warunki, uzgodnienia i decyzje na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

    1. Część 3: opracowaną przez SEWTECH s.c. z siedzibą w Grocholinie 38, 89-240 Kcynia, w skład której wchodzą niżej wymienione opracowania:

      1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody:
        1. Projekt zagospodarowania działki,
        2. Projekt techniczny – branża konstrukcyjno-budowlana,
        3. Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjno-budowlana,
        4. Projekt techniczny – branża technologiczna,
        5. Projekt wykonawczy – branża technologiczna,
        6. Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjno-budowlana, drogowa,
        7. Projekt techniczny – branża konstrukcyjno-budowlana, drogowa,
        8. Projekt wykonawczy – branża elektryczna AKPiA,
        9. Projekt techniczny – branża elektryczna AKPiA,
        10. Specyfikacja techniczna,
        11. Przedmiar robót,
        12. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej stacji uzdatniania wody na działce 35/9 w Groblicach, gm. Siechnice”,
        13. Warunki, uzgodnienia i decyzje na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
      1. Budowa sieci wodociągowej łączącej ujęcia wody z instalacją SUW w Groblicach:
              1. Projekt budowlany – Element I – Projekt zagospodarowania działki,
              2. Projekt techniczny,
              3. Projekt wykonawczy,
              4. STWIORB,
              5. Przedmiar robót,
              6. Warunki, uzgodnienia i decyzje na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
  1. warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniach robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
  2. zawartymi przez Zamawiającego umowami na wykonanie robót budowlanych,
     dostaw i usług,
  3. obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
  4. obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawą – Prawo budowlane, Ustawą Kodeks cywilny oraz Unii Europejskiej,
Aktualne wersje wyżej wymienionych dokumentów zostaną przekazane	Inspektorowi Nadzoru niezwłocznie po podpisaniu umowy lecz nie później niż w terminie 7 dni od jej podpisania.
  1. Obwiązki oraz uprawnienia Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego
Obwiązki oraz uprawnienia Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego zapisano w § 3 i 4 umowy nr ZP/….. /2023 z dnia ……....

  1. Obwiązki oraz uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego
Obwiązki oraz uprawnienia Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego zapisano w § 2 i 4 umowy nr ZP/….. /2023 z dnia ……...

Dostępność
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.

Informacja o dofinansowaniu inwestycji
Zamawiający informuje, iż z godnie z Promesą nr Edycja2/2021/6340/PolskiLad otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice” w kwocie 15 000 000,00 PLN.

Opracowała:
Karolina Jędryka