## PAKIET 1
DZP/PN/44/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu | [10 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Sprzęt do kardiomonitorów
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 2000 posiadanym przez Zamawiającego rozmiar M. | szt. | 2
2 | Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 2000 posiadanym przez Zamawiającego rozmiar L. | szt. | 1
3 | Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego rozmiar M . | szt. | 15
4 | Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego rozmiar L. | szt. | 10
5 | Węże do mankietów, dł. 2,5 m z szybkozłączką, do w/w. | szt. | 3
6 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi kompatyblny z kardiomonitorem EMTEL 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 200
7 | Kabel główny IBP kompatybilny z zestawem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, do kardiomonitora EMTEL 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
8 | Czujnik Sp O2 silikonowy na palec, wielorazowego uzytku kompatybilny z kardiomonitorem EMTEL 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 25
9 | Kabel 3 żyłowy, złącze zielono – pomarańczowe, do kardiomonitora EMTEL FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 3
10 | Wielorazowe odprowadzenia EKG ( 3 odprowadzenia), zatrzask, długość 0,6 m, kompatybilny z kardiomonitorem EMTEL 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 30
11 | Czujnik temperatury ciała, wielorazowego użytku, kompatybilny z kardiomonitorem EMTEL 3000 | szt. | 10
12 | Przedłużacz do czujnika SpO2, Nellcor, kompatybilny z kardiomonitorem Emtel FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 3
13 | Wielorazowy czujnik do pomiaru CO2 w strumieniu głównym, Respironics, do kardiomonitora Emtel FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
14 | Adapter wielorazowy do czujnika CO2, do kardiomonitora Emtel posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
15 | Adapter jednopacjentowy do czujnika CO2, do kardiomonitora Emtel posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## PAKIET 2
DZP/PN/44/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Pomiar hemodynamiczny metodą termodylucji przezpłucnej
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Zestaw PICCO składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO; tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/ średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm /średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/ średnica 4F. Tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm /średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawierający nieodkształcającą się prowadnicę, rozszerzadło oraz dwie igły ( do wyboru) umożliwiające kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer oraz podwójnego przetwornika do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, zawierającego zestaw płuczący linię dł. 150 cm. przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego. oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowo przetwornik do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów. | szt. | 30
2 | Przepływowy czujnik termiczny przystosowany do użycia płynów o różnych temperaturach | szt. | 10
3 | ProAQT Czujnik ProAQT do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna, ciągły trend rzutu serca poprzez standardowy dostęp tętniczy, podłączenie do istniejącego systemu monitorującego ciśnienie krwi, zawierający wskaźnik LED do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika | szt. | 100
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## PAKIET 3
DZP/PN/44/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 Infuzja do pomp objętościuowych
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Dren do pomp typu Space. Do infuzji standardowych ( przezroczysty), z systemem Safeset a. PrimeSto- Zapobiega wyciekaniu płynu i pomaga chronić przed zanieczyszczeniem , wyposażony w membranę hydrofobową, zabezpieczenie końcówki przed wyciekiem , zabezpieczenie AirStop zmniejszające przed dostaniem się powietrza do drenupo opróżnieniu pojemnika. Długść 250cm. Nie zawiera DEHP. | szt. | 300
2 | Dren do infuzji leków światłoczułych , bursztynowy ( UV protect), wykonany z PUR, z systemen Safeset a.PrimeSto-zapobiega wyciekaniu płynu i pomaga chronić przed zanieczyszczeniem, wyposażony w membranę hydrofobową, zabezpieczenie końcówki przed wyciekiem , zabezpieczenie b.AirStop zmniejsza wystąpienie zatoru powietrznego . Filtr 15µm w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika. Długość 250 cm. Nie zawiera DEHP. | szt. | 1200
3 | Dren do pomp typu Space, do nezpiecznej podaży preparatów krwi, z systemem Safeset. Filtr powietrza w opdpwietrzniku posiada filtr o wydajności ( BFE)wynoszący min. 99,9999% oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min.99,9999%. Zawierający filtr z porami 200 µm . Długość 250 cm. Nie zawiera DEHP. | szt. | 100
RAZEM
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## PAKIET 4
DZP/PN/44/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 – Strzykawki do pomp infuzyjnych Perfusor Space
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Strzykawka 3-częściowa do pomp infuzyjnych typu Persfusor Space o pojemności 50 ml, skalibrowana z urządzeniem , wymieniona z nazwyi numeru katalogowego w instrukcji pompy. Strzykawka o przezroczystości cylindra z duzym kontrastem podziałki, zintegrowana blokada tłoka,podziałka rozszerzona do 60ml, łącznik Luer Lock, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, podwójnie gumowe uszczelnienie tłoka, wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu , nie zawiera PCV i DEHP. Pakowana pojedynczo, sterylnie. | szt. | 5000
2 | Strzykawka 3-częściowa , bursztynowa UV porotect ( 50 ml z ochroną przed światłem do 520nm) do pomp infuzyjnych typu Perfusor Space o pojemności 50 ml, skalibrowana z urządzeniem, wymieniona z nazwy i numeru katalogowego w instrukcji pompy. Strzykawka o przezroczystości cylindra, z dużym kontrastem podziałki , zintegrowana blokada tłoka, podziałka rozszerzona ponad nominalną skalę 50ml do 60 ml.Łącznik Luer Lock , cylinder i tłok wykonany z polipropylenu,podwójne gumowe uszczelnienie tłoka, wykonana z syyntetycznego materiału pozbawionego lateksu, nie zawiera PCV i DEHP. PAkowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 3000
RAZEM
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)