Koniusza, dnia 20 listopada 2023 r.

Znak postępowania: Z.P.271.19.2023

Zamawiający:

Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza

REGON: 351555051 NIP: 6821773580

W odpowiedzi na wnioski potencjalnych wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Samorządowego Przedszkola w Posądzy”, Zamawiający - Gmina Koniuszana podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wg kolejności wpływu wraz z wyjaśnieniami:

1. **Udzielone odpowiedzi na zapytania z dnia 16.11.2023 r.:**

**Pytanie Wykonawcy nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju ma być zastosowana bariera

śniegowa? Czy to ma być bariera typu łezka czy może bariera jednorurowa lub dwururowa. Proszę o sprecyzowanie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Bariera typ drabinka systemowa, kolor RAL 7016.

**Pytanie Wykonawcy nr 2:**

W przedmiarze robót policzone jest okno dachowe sztuk 2. Natomiast na

rzucie dachu znajdują się dwie sztuki klapy oddymiającej. Co wykonawca powinien wycenić? Proszę o sprecyzowanie oraz podanie wymiarów oraz parametrów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Okna połaciowe będą dwa dodatkowe, nie mają nic wspólnego z klapami, które tam są i zostają. Okna o wym. 78 cm x 140 cm o parametrach do pom. mieszkalnych.

**Pytanie Wykonawcy nr 3:**

W przedmiarze robót należy wycenić demontaż i ponowny montaż fotowoltaiki. Na rzucie dachu nie ma przedmiotowej instalacji. Proszę o doprecyzowanie ilości paneli na dachu oraz mocy instalacji fotowoltaicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ilości paneli na dachu: 35 sztuk, moc instalacji fotowoltaicznej łącznie: 9,98 kW

**Pytanie Wykonawcy nr 4:**

Proszęo podanie parametrów blachy która ma być zastosowana do pokrycia dachu. W przedmiarze jest tylkozapisane, że ma być to blacha trapezowa w kolorze szarym. Proszę o doprecyzowanie blachy, kolor,wysokość trapezu, minimalny okres gwarancji, itp.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Kolor blachy RAL 7016, trapez T18, min. 20 lat gwarancji.

1. **Udzielona odpowiedź na zapytanie z dnia 17.11.2023 r.**

**Pytanie Wykonawcy:**

W przedmiarze robót została uwzględniona pozycja dotycząca demontażu   
i ponownego montażu paneli fotowoltaicznej - prosimy o potwierdzenie czy zakres ten należy wycenić czy wykona go firma, która montowała wcześniej instalację (jeśli Zamawiający posiada gwarancję na fotowoltaikę straci ją w przypadku ingerencji innej firmy).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Demontaż i ponowny montaż paneli fotowoltaicznych należy wycenić.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza>
2. Aa