**ZAMAWIAJĄCY**

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W ŁODZI

NIP: 726-000-44-58 Regon: 470754976

**OGŁOSZENIE**

**postępowania z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych**

**o wartości do 130 000 zł**

**na świadczenie usług serwisowych sprzętu laboratoryjnego**

**Nr postępowania: Kz-II.2380.19.2024**

Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego ogłoszenia oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest z wyłączenia stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
	1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych sprzętu laboratoryjnego w postaci:

ZADANIE NR 1

**Przegląd serwisowy analizatora genetycznego HITACHI Genetic Analyser HID AB** **3500 firmy Life Technologies, rok produkcji 2018**

* przegląd i sprawdzenie lasera – kontrola nastawienia, zasilania, chłodzenia, testy wydajności, określenie stanu żywotności lasera,
* czyszczenie optyki, kontrola kamery,
* kontrola pola grzejnego, kalibracja bloku grzejnego i sprawdzenie funkcjonalności,
* kontrola autosamplera i jego komponentów, czyszczenie, kalibracja (matryca dla zestawu sześcio barwnikowego DS.-36;J6), detekcja uszkodzeń,
* kontrola bloku polimeru – funkcjonalności, szczelności, detekcji mikrouszkodzeń,
* kontrola elektronicznych komponentów urządzenia (zasilanie) – kontrola pompy, wentyli i dozujących tłoków, czyszczenie, wymiana uszczelek,
* przegląd komputera, kontrola kopii zapasowych na dysku twardym, wykonanie kopii zapasowej danych,
* przeprowadzenie autodiagnostyki urządzenia, kontrola i dostosowanie parametrów pracy do ustawień pożądanych przez producenta,
* wymiana części zużywalnych (części zestawu planowanego przeglądu w tym filtra)
* **podczas przeglądu sprawdzenia ważności, poprawności oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy sprzętu.**
* Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi
* **Sporządzenie raportu serwisowego.**

ZADANIE NR 2

**Wzorcownie grubościomierza cyfrowego przenośnego FD-50 Nr. seryjny 90178090 rok produkcji 2015 r.,**

* rozdzielczość grubościomierza 0,001 mm, zakres pomiarowy 0-10 mm.
* wymagane jest, aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025,
* koszty wysyłki i zwrotu grubościomierza ponosi zleceniodawca,
* świadectwa wzorcowania muszą być w języku polskim i spełniać wymagania Polskiego Centrum Akredytacji odnośnie wzoru (zawierać symbol akredytacji PCA),
* po wykonanej usłudze Wykonawca powiadomi Użytkownika (zamawiającego) o stwierdzonych nieprawidłowościach w otrzymanych pomiarach uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
* w uzasadnionych przypadkach wykonanie regulacji grubościomierza,
* termin wykonania usługi do dwóch tygodni po przekazaniu urządzenia do wzorcowania,

ZADANIE NR 3

**Przegląd serwisowy komory cyjanoakrylowej Safefume CATRI Standard Triplex Model (3 komorowa)**

* ogólny przegląd stanu urządzenia (kompletność podzespołów, stan techniczny uszczelek drzwi komory) ,
* wykonanie testów działania poszczególnych elementów urządzenia (oświetlenie, wentylatory cyrkulacyjne, płyty grzejne, nawilżacze, wentylatory główne, sygnalizatory otwartych drzwi komory, blokada drzwi),
* wymiana filtrów: główny filtr węglowy ASTM-001 (nr seryjny: 640703935), filtr wstępny ASTM-PRF, filtr wentylatora cyrkulacyjnego CA-PRF, filtr nawilżacza WF2,
* weryfikacja parametrów temperatury (25o C) i wilgotności (80%) przy użyciu wzorcowanego urządzenia pomiarowego,
* wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi,
* sporządzenie raportu serwisowego.

ZADANIE NR 4

**Przegląd serwisowy komory DFO + Ninhydryna Safedevelop Air Science**

**Model/ nr seryjny:** SD 84149

* ogólny przegląd stanu urządzenia (kompletność podzespołów, stan techniczny uszczelek drzwi komory, połączenie komory ze zbiornikiem wody),
* wykonanie testów działania poszczególnych elementów urządzenia (oświetlenie, systemy zabezpieczające, programatory sterujące),
* weryfikacja parametrów temperatury (80oC i 100o C) i wilgotności (65%) przy użyciu wzorcowanego urządzenia pomiarowego.
* wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi,
* sporządzenie raportu serwisowego.
1. **Wykonawca zobowiązuje się do:**
2. posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, wiedzy i praktyki w dokonywaniu przeglądów technicznych urządzeń wskazanych w formularzu ofertowym

b) przeprowadzenia przeglądów w sposób rzetelny, terminowy, zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń;

c). zapewnienia wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia serwisu / kalibracji sprzętu.

4.1. Ceny podane w formularzu ofertowym nie ulegną zmianie.

4.2. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone w protokole serwisowym.

4.3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, spowodowane niewłaściwym wykonaniem usługi. W przypadku powstania uszkodzeń zobowiązuję się do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności – zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy.

4.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z wykorzystaniem wyłącznie fabrycznie nowych części zamiennych.

4.5 Utylizacja wszelkich zużytych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie Wykonawcy. Koszt tej usługi został wliczony w ceny określone w zamówieniu.

4.6. Wykonawca w przypadku wykonania wzorcowania, każdorazowo dostarczy wraz z urządzeniem **(do każdego urządzenia osobno)** świadectwo wzorcowania wystawione przez punkt wzorcujący, legalizujący, Urząd Miar lub Akredytowane Laboratorium.

4.7. Zamawiający wymaga, aby wykonawcą usługi wzorcowania (w przypadku zadań, w których sprzęt podlega wzorcowaniu / legalizacji) było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025

**4.8. W przypadku wymiany części – Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy zgodnej z gwarancją oferowaną przez producenta.**

1. **Termin wykonania usługi:**

Usługi wykonane zostaną zgodnie z terminem wskazanym w formularzu ofertowym /odpowiednio dla poszczególnych zadań /

**6. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**

6.1. W przypadku zadań, w których sprzęt podlegać będzie wzorcowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że wykonawcą usługi będzie laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025

6.2. Dla zadania nr 1 – jeśli dotyczy - Dokument potwierdzający kwalifikacje osoby / podmiotu wykonującego czynności serwisowe.

**7. Opis sposobu przygotowania ofert.**

Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus wraz wymaganymi załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu

1. **Oferta musi zawierać podpisane przez osobę do tego upoważnioną:**
* Formularz ofertowy załącznik nr 1
* dokumenty określone w pkt 6 niniejszego ogłoszenia;
* Oświadczenie RODO
* Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

8.1. W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów /nie dotyczy Formularza ofertowego/ bądź niejasności treści przedstawionych dokumentów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców z prośbą o uzupełnienie bądź wyjaśnienie. W sytuacji nie uzupełnienia dokumentów bądź nie złożenia stosownych wyjaśnień w wymaganym terminie, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

8.2. Dołączone do ogłoszenia formularze i druki załączników mogą stanowić wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.

8.3. Oferta i załączniki oferty muszą być sporządzone czytelnie, w języku polskim.

8.4. Oferta i załączniki oferty muszą być podpisaneprzez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione
do reprezentowania podmiotu. Podpis musi pozwalać na identyfikację osoby podpisującej dokument.

8.5. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność przez notariusza.

8.6. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę dotyczącą wybranych części.

8.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/osoby odpisującą/podpisujące ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 8.8. Zamawiający ***nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji,*** wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców, w sprawach wymagających zachowania pisemności.

8.9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

**9. Miejsce oraz termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć, **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2024 r. do godz. 11:00.**

**10. Termin związania ofertą.**

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**11. Kryteria wyboru oferty**

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej - dokonywanym odrębnie dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

**11.1 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA NR 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium wyboru** | **Waga kryterium** |
| Cena brutto (C) | 40% |
| Wykonawca oddeleguje do wykonania usługiminimum jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w serwisowaniu aparatu objętego przedmiotem zamówienia, posiadającą określone kwalifikacje zawodowe w serwisowaniu aparatu objętej przedmiotem zamówienia, potwierdzone dokumentem, tj. imiennym certyfikatem/dyplomem/zaświadczeniem w zakresie serwisowania ww. aparatu, przeszkolonymi przez producenta, importera lub dystrybutora i uprawnionymi do serwisowania sprzętu objętego przedmiotem zamówienia. W ramach potwierdzenia przeszkolenia (posiadania kwalifikacji przez pracownika) Zamawiający dopuszcza autoryzację producenta wystawioną dla Wykonawcy. Wspomniana autoryzacja będzie posiadać imienny wykaz pracowników przeszkolonych oraz dopuszczonych przez producenta do serwisowania aparatury medycznej objętej przedmiotem zamówienia. | 40% - Tak |
| Termin wykonania usługi (T) | 20% |

**Opis kryterium:**

* **cena oferty - /C/** punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej **w pkt. 4.1 Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia dla odpowiednich zadań.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 50 pkt., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C =** | ***najniższa cena oferty (wartość brutto) [PLN]*** | **x 40** |
| ***cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN]*** |

* **autoryzacja producenta do serwisowania urządzenia – /A/** punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie informacji wskazanych w **pkt. 4.3 Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

**TAK - 40%**

**NIE - 0%**

* ***termin realizacji zamówienia - /T/ –*** punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie informacji podanej **w pkt. 4.2 Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia dla odpowiednich zadań.

***Termin realizacji - maksymalnie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy.***

Punkty będą przyznawane zgodnie z opisem:

* termin dostawy 5 dni roboczych - 20 pkt
* termin dostawy 10 dni roboczych – 10 pkt
* termin dostawy 15 dni roboczych - 0 pkt

W przypadku nie podania terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę w pozycji 4.2. Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin realizacji zamówienia 15 dni roboczych i zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium termin realizacji zamówienia.

 **Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru:**

**S= C +A + T**

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny, posiadania akredytacji i terminu realizacji zamówienia wyliczony wg powyższego wzoru (uzyska największą ilość punktów).

**11.2. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADAŃ 2,3,4.**

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej - dokonywanym odrębnie dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kryterium wyboru** | **Waga kryterium** |
| Cena brutto (C) | 60% |
| Termin wykonania usługi (T) | 40% |

 **Opis kryterium:**

**a). cena oferty - C/** punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej **w pkt. 4.1 Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia dla odpowiednich zadań.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C =** | ***najniższa cena oferty (wartość brutto) [PLN]*** | **x 60** |
| ***cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN]*** |

***b). termin realizacji zamówienia - (T) –*** punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie informacji podanej **w Formularzu ofertowym**, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

***Termin realizacji - maksymalnie 15 dni roboczych.***

Punkty będą przyznawane zgodnie z opisem:

* termin dostawy 5 dni roboczych - 10 pkt
* termin dostawy 10 dni roboczych - 5 pkt
* termin dostawy 15 dni roboczych - 0 pkt

W przypadku nie podania terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę w pozycji 4.2. Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin realizacji zamówienia – 15 dni roboczych. Termin 15 dni roboczych zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium termin realizacji zamówienia.

 **Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru:**

**S= C + T**

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji zamówienia wyliczony wg powyższego wzoru (uzyska największą ilość punktów).

**12. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści.**

Projekt umowy w załączniku nr 4

***13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129 ze zmianami)***

**ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:**

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy