Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok w następującym zakresie:

1.Przebudowy i nadbudowy istniejącego dwukondygnacyjnego, wielofunkcyjnego budynku z trybunami w zakresie:

a) przebudowy pomieszczeń parteru

b) przebudowy pomieszczeń I piętra,

c) przebudowy dachu na dach łukowy,

d) wykonania warstwy izolacji termicznej (styropian).

2. Przebudowy istniejącej bieżni poprzez:

a) wymianę podbudowy istniejącej bieżni,

b) wywiezienie urobku z wykopów,

c) wykonanie wierzchniej warstwy z nawierzchni bezpiecznej na podbudowie z kruszywa.

3. Przebudowy i rozbudowy instalacji zewnętrznej oświetleniowej zalicznikowej poprzez montaż nowych słupów oświetleniowych wraz  z oprawami.

4.Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu  budowlanego na terenie  szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania powyższych prac

Współrzędne geograficzne planowanej inwestycji (punkt środkowy) przebudowywanego budynku wynoszą:

N 49o44’10.81”, E 21o43’14.99”