*Załącznik nr 1B do oferty – Wykaz cen*

**Zamówienie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”**

ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Mogilno**

**ul. Narutowicza 1**

**88-300 Mogilno**

***WSTĘP DO WYKAZU CEN***

Wyceniona Wykaz cen jest integralną częścią SIWZ.

Wyceny pozycji Wykazu cen należy dokonać zgodnie ze Wstępem do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wytycznymi Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

Nazwy pozycji Wykazu cen zostały określone w sposób skrótowy jako udogodnienie w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Uważa się, że poszczególne pozycje Wykazu cen zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w OPZ czy też nie.

Ponadto wartość wskazana w każdej pozycji Wykazu cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, a w szczególności:

* + robociznę bezpośrednią,
  + wartość użytych i wbudowanych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
  + wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
  + koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
  + koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych,
  + koszty aktualizacji uzgodnień i uzyskania decyzji wymienionych w SIWZ,
  + koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,
  + zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
  + podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwzględniając w cenach roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.

**Zakres pozycji**

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w SIWZ zgodnie z referencją podaną w tabeli Wykazu Cen.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w SIWZ czy też nie.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją.

**Wycenianie**

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 (poz. 385).

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen.

Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Do cen nie należy wliczać podatku VAT**.

Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 STWiORB.

**Płatności**

Roboty będą wycenione ryczałtowo – podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z Inżynierem i w porozumieniu z Zamawiającym dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty w oparciu o zatwierdzone przez Inżyniera uszczegółowienia pozycji Wykazu Cen. W szczególności możliwa będzie płatność jeśli dostarczone na miejsce montażu urządzenie będzie kompletne i sprawne mechaniczne, co będzie wymagało oceny i potwierdzenia ze strony Inżyniera.

**Uwaga:**

**Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z pozycjami Wykazu cen.**

**Obmiar będzie dokonywany przez Wykonawcę, ale jedynie na cele inwentarzowe – ustalenia środków trwałych u Zamawiającego.**

***WYKAZ CEN***

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WFE.271.5.2019

**Zamówienie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”**

ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Mogilno**

**Ul. Narutowicza 1**

**88-300 Mogilno**

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów Wykazu cen** | **Jednostka** | **Wartość, PLN** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Roboty budowlano-konstrukcyjne, a w tym:** | | |
|  | Rozbiórka istniejących poletek osadowych – L1, L2, L3 | ryczałt |  |
|  | Rozbiórka istniejącej otwartej komory fermentacyjnej – L4 | ryczałt |  |
|  | Rozbiórka istniejącego piaskownika – L5 | ryczałt |  |
|  | Rozbiórka istniejącego punktu zlewczego – L6 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Zbiornik retencyjny na ścieki surowe – Ob. 1 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Przepompownia główna – Ob. 2 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Hala krat i zbiornik retencyjny – Ob. 3 i 4 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed osadnikami wstępnymi – Ob. 5 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Osadnik wstępny – Ob. 6/1 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Osadnik wstępny – Ob. 6/2 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/1 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/2 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/3 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Reaktory biologiczne – Ob. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Reaktory biologiczne – Ob. 8/5 i 8/6 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Osadniki wtórne – Ob. 10/1, 10/2 i 10/3 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Osadniki wtórne – Ob. 10/4 i 10/5 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Przepompownia osadu – Ob. 11 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Stacja dmuchaw – Ob. 12/1 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Stacja dmuchaw – Ob. 12/2 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Otwarty magazyn osadu wstępnego i nadmiernego – Ob. 13/1 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Przepompownia osadów z otwartego magazynu osadów – Ob. 13/2 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Zamknięty zbiornik osadu przefermentowanego (funkcja zbiornika osadu nadmiernego) – Ob. 16 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Magazyn osadu odwodnionego – Ob. 17 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Przepompownia wód popłucznych – Ob. 19 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Stacja zlewcza ścieków dowożonych – Ob. 20 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Zbiornik na ścieki dowożone – Ob. 21/1 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Stacja dozowania koagulanta – Ob. 22 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego – Ob. 24/2 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Garaż – Ob. 25 | ryczałt |  |
| **Razem I:** | | |  |
|  | **Roboty technologiczne i dostawy, a w tym:** | | |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Zbiornik retencyjny na ścieki surowe – Ob. 1 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia główna – Ob. 2 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Hala krat i zbiornik retencyjny – Ob. 3 i 4 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed osadnikami wstępnymi – Ob. 5 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Osadnik wstępny – Ob. 6/1 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Osadnik wstępny – Ob. 6/2 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/1 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/2 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/3 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Reaktory biologiczne – Ob. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Reaktory biologiczne – Ob. 8/5 i 8/6 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń Komora rozdzielcza przed osadnikami wtórnymi – Ob. 9 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Osadniki wtórne – Ob. 10/1, 10/2 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Osadniki wtórne – Ob. 10/4 i 10/5 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia osadu – Ob. 11 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym wraz z dostawą nowych urządzeń – Stacja dmuchaw – Ob. 12/1 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Stacja dmuchaw – Ob. 12/2 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia wód popłucznych – Ob. 19 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Stacja zlewcza ścieków dowożonych – Ob. 20 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Zbiornik na ścieki dowożone – Ob. 21/1 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia ścieków dowożonych (do przepompowni głównej) – Ob. 21/2 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia ścieków dowożonych (awaryjna) – Ob. 21/3 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Stacja dozowania koagulanta – Ob. 22 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne istniejącego obiektu – Komora pomiarowa ścieków surowych – Ob. 26 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie – Otwarty magazyn osadu wstępnego i nadmiernego – Ob. 13/1 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Przepompownia osadów z otwartego magazynu osadów – Ob. 13/2 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Zamknięty zbiornik osadu przefermentowanego (funkcja zbiornika osadu nadmiernego) – Ob. 16 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Magazyn osadu odwodnionego – Ob. 17 | ryczałt |  |
|  | Roboty technologiczne na istniejącym wraz z dostawą nowych urządzeń – Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego – Ob. 24/2 | ryczałt |  |
| **Razem II:** | | |  |
|  | **Sieci międzyobiektowe, a w tym:** | | |
|  | Roboty na rurociągu istniejącym – S0 do Ob.2 /bez studni/ | ryczałt |  |
|  | Rurociąg istniejący grawitacyjny ścieków surowych – wstawienie studni S1-S5 | ryczałt |  |
|  | Rurociąg istniejący grawitacyjny ścieków dowożonych – Ob.21/2 do Ob.21/3 – wymiana | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągu ścieków surowych | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów tłocznych ścieków – Ob.2 do Ob.3 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.3 do Ob.5 | ryczałt |  |
|  | Roboty na rurociągach istniejących grawitacyjnych – S10 do Ob.7/1 i Ob.5 do Ob.6/1a | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.5 do Ob.6/2 do S10 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.7/3 do Ob.8/6; Ob.8/6b do Ob.10/5; Ob.10/5 do S34 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.7/3 do Ob.8/5; Ob.8/5 do Ob.10.4; Ob.10/4 do S34; S34 do Ob.11 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.7/1 do Ob.7/3 | ryczałt |  |
|  | Rurociąg istniejący grawitacyjny Ob.10/1 i 10/2 do KZ – wymiana | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.10/5 do Ob. S31; Ob.10/4 do S35; Ob.4 do S4 | ryczałt |  |
|  | Roboty na rurociągach istniejących – S32 do Ob.19 | ryczałt |  |
|  | Rurociągi grawitacyjne Ob.17 do S39; Ob.24/2 do S40 –wymiana | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – S49 do Ob.21/3; S46i do Ob.16; Ob.25 do S41; Ob.10/4 do S45; Ob.10/5 do S43 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów tłocznych osadu recyrkulowanego – Ob.11 do Ob.7/1 | ryczałt |  |
|  | Rurociągi grawitacyjne istniejące ścieków oczyszczonych  mechanicznie – Ob.7/1 do Ob.7/2 – wymiana | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych spustu awaryjnego – Ob.7/1 do S54a | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych odpływu części pływających – Ob.6/1 do S18 | ryczałt |  |
|  | Roboty na rurociągu istniejącym – Ob.7/2 do Ob.8/4 i Ob.7/2 do Ob.8/3 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągu tłocznego ścieków dowożonych Ob.21/3 do Ob.4 | ryczałt |  |
|  | Rurociągi kanalizacji – S4 do S64 – wymiana | ryczałt |  |
|  | Budowa studni rewizyjnych R1, R2, zasuw S49, S22 z wyposażeniem | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów tłocznych – Ob.19 do Ob.24/2 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – S29 do Ob.2 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów tłocznych – Ob.2 do Ob.3; Ob.2 do Ob.24/2 | ryczałt |  |
|  | Rurociągi grawitacyjne istniejące ścieków zakładowych – Ob.13/1 do Ob.13/2 – wymiana | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów tłocznych osadu – Ob.13/2 do Ob.24/2 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągów grawitacyjnych osadu wstępnego – Ob.6/1 do Ob.11; Ob.6/1 do S20; Ob.6/2 do S21; Ob.6/2 do S22; S22 do S52; Ob.6/2 do S24 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie rurociągu ssawnego wody osadowej – Ob.16 do Ob.24/2 | ryczałt |  |
|  | Ciągłość technologiczna części osadowej po likwidacji biogazu – ułożenie rurociągu | ryczałt |  |
| **Razem III:** | | |  |
|  | **Instalacje elektryczne, a w tym:** | | |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Garaż – Ob. 25 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych na istniejącym obiekcie – Przepompownia główna – Ob. 2 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Hala krat i zbiornik retencyjny – Ob. 3 i 4 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych na istniejącym obiekcie – Reaktory biologiczne – Ob. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Reaktory biologiczne – Ob. 8/5 i 8/6 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Osadniki wtórne – Ob. 10/4 i 10/5 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych na istniejącym obiekcie – Stacja dmuchaw – Ob. 12/1 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Stacja dmuchaw – Ob. 12/2 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Magazyn osadu odwodnionego – Ob. 17 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznych na istniejącym obiekcie – Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego – Ob. 24/2 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV ze stacji transformatorowej "Oczyszczalnia" do Ob. nr 23 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV z "R23" do rozdzielnic obiektowych - 12.1R; 12.2R; 2R | ryczałt |  |
|  | Wymiana rozdzielnic w Budynku obsługi z Dyspozytornią i Laboratorium - Ob. 23 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy "R2" do ob. 1; S49-51 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy z rozdzielnicy "12.1R" do ob. 11 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy "23R" do ob. 6/1; 6/2; 10/1; 10/2; 10/3 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV do rozdzielnic obiektowych – 17R; 24.2R; 25PW | ryczałt |  |
|  | Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy "R2" do ob. 20; 21/1; 21/2; 21/3 | ryczałt |  |
|  | Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy "24.2RPW" do ob. 13/2; 16, 19 | ryczałt |  |
|  | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu OŚ | ryczałt |  |
| **Razem IV:** | | |  |
|  | **Instalacje AKPiA i automatyki, a w tym:** | | |
|  | Montaż układów pomiarowych AKPiA – część ściekowa | ryczałt |  |
|  | Montaż układów pomiarowych AKPiA – część osadowa | ryczałt |  |
|  | Ułożenie kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczo-pomiarowych – część ściekowa | ryczałt |  |
|  | Ułożenie kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczo-pomiarowych – część osadowa | ryczałt |  |
|  | Montaż 2 szaf AKP ze sterownikami – Ob. 23 | ryczałt |  |
|  | Wyposażenie stanowiska komputerowego w Dyspozytorni Budynku obsługi – Ob. 23 | ryczałt |  |
| **Razem V:** | | |  |
|  | **Układ pomiarowy, a w tym:** | | |
|  | Wykonanie układu pomiarowego półpośredniego | ryczałt |  |
| **Razem VI:** | | |  |
|  | **Renowacja rowu melioracyjnego, a w tym:** | | |
|  | Renowacja rowu melioracyjnego R0 i R07 | ryczałt |  |
| **Razem VII:** | | |  |
|  | **Roboty drogowe i kanalizacja deszczowa, a w tym:** | | |
|  | Rozbiórka nawierzchni istniejących | ryczałt |  |
|  | Wykonanie nawierzchni placów i drogi | ryczałt |  |
|  | Wykonanie nawierzchni chodnika przy zapleczu socjalnym | ryczałt |  |
|  | Ułożenie kanalizacji deszczowej | ryczałt |  |
| **Razem VIII:** | | |  |
|  | **Pozostałe koszty:** | | |
|  | Wycinka drzew | ryczałt |  |
|  | Urządzenie Zaplecza Budowy | ryczałt |  |
|  | Utrzymanie Zaplecza Budowy | ryczałt |  |
|  | Likwidacja Zaplecza Budowy | ryczałt |  |
|  | Nadzór archeologiczny | ryczałt |  |
|  | Gwarancje i ubezpieczenia | ryczałt |  |
|  | Rozruch instalacji i urządzeń | ryczałt |  |
|  | Opracowanie Dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę | ryczałt |  |
| **Razem IX:** | | |  |
| **Razem (I-IX)** | | | ***[do wpisania wartość bez VAT]*** |
| Cena Oferty (bez VAT – netto): | | | *[do wpisania wartość bez VAT]* |
| VAT: | | | *[do wpisania wartość VAT]* |
| **Cena Oferty zawierająca (z VAT - brutto) – *przenieść do formularza Oferty*** | | | *[do wpisania wartość z VAT]* |

***Uwaga:***

*Poz. I-IX, 1-124 – należy wypełnić o wartość bez VAT*

Podpis(y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego Wykazu cen w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego Wykazu cen w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |