Lublin, dnia 06.02.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa odczynników diagnostycznych, wyposażenia, materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru przepływowego BD FACSVia oraz BD FACSLyric oraz oprogramowanie do analizy danych Softflow FCAP Array Infinite na potrzeby RCKiK w Lublinie

Znak sprawy: SZP.26.2.14.2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie:

1.Dotyczy rozdziału IV SWZ

Przedmiotem postępowania poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi są również odczynniki naukowe RUO oraz LUO, odczynniki chemiczne i materiały zużywalne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają nadzorowi jednostki notyfikowanej i nie posiadają certyfikatu jednostki notyfikowanej.

W związku z tym prosimy o ujednolicenie zapisów SWZ poprzez dodanie zastrzeżenia „o ile dotyczy"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i   niniejszym na pdst. art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia SWZ w tym zakresie.

Rozdział IV SWZ:INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT                                                    Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Było:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu, używania i oznakowany  znakiem CE, a w procedurze oceny zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana.”

Jest:

„Oferowany przedmiot zamówienia, będący wyrobem medycznym musi być dopuszczony do obrotu, używania i oznakowany znakiem CE, a w procedurze oceny zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana.”

Oraz w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy – pkt. 4:

Było:

„Oferowane odczynniki muszą  być dopuszczone do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ,  muszą posiadać ocenę zgodności przeprowadzoną zgodnie z wymogami dyrektywy 98/79/WE, certyfikat CE, IVD oraz numer jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych.”

Jest:

„Oferowane odczynniki, będące wyrobami medycznymi muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ,  muszą posiadać ocenę zgodności przeprowadzoną zgodnie z wymogami dyrektywy 98/79/WE, certyfikat CE, IVD oraz numer jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych.”

2.Dotyczy SWZ Rozdz. XIV pkt. 4 ppkt. 2) - Przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z cytometrem BD FACSVia, przez autoryzowanego dystrybutora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z cytometrem BD FACSVia, przez autoryzowanego dystrybutora.

3.Dotyczy załącznika nr 3 pkt. 2

W związku z tym, że przedmiotem postępowania poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi są również produkty RUO, LUO, odczynniki chemiczne i materiały zużywalne, prosimy o potwierdzenie, iż wymóg dołączenia do oferty deklaracji zgodności, potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE, dotyczy jedynie wyrobów medycznych CE-IVD wskazanych w poz. 1-5 i 9,13 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymóg dołączenia do oferty deklaracji zgodności, potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE, dotyczy jedynie wyrobów medycznych CE-IVD wskazanych w poz. 1-5 i 9, 13 kosztorysu ofertowego.

4.Dotyczy załącznika nr 3 pkt. 6

Prosimy o potwierdzenie, że instrukcje w języku polskim mają być dostarczone wraz z pierwszą dostawą (zgodnie z § 3 ust. 6c przekazane na wskazany w umowie adres mailowy)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że instrukcje w języku polskim mają być dostarczone wraz z pierwszą dostawą (zgodnie z § 3 ust. 6c przekazane na wskazany w umowie adres mailowy).

5.Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6

Informacje niezbędne dla bezpośredniego użytkownika dot. płynów eksploatacyjnych oraz zestawu konserwacyjnego (produkty opisane w poz.5-14) zawarte są w instrukcji użytkowania aparatu BD FACSVia, BDFACS Lyric, w związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia ulotek i procedury stosowania dla tych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia ulotek i procedury stosowania produktów opisanych w poz. 5-14.

6.Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6 pkt. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia świadectwa kontroli jakości serii w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia świadectwa kontroli jakości serii w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT wszystkich produktów opisanych w poz. 1-14.

7.Dotyczy załącznika nr 3 pkt 9, wzór umowy § 3 ust, 6 c, e ,f

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974) art. 12 ust. 1 „ Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez laików ma etykiety, instrukcje używania i interfejs użytkownika w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów oraz deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, w języku polskim albo przetłumaczone na język polski" oraz ust. 4 „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów".

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane -

"Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną

identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji

oraz wytwórcę.

8.Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6 pkt. g

W związku z tym, iż Wykonawca posiada swoje magazyny poza granicami kraju, prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w ust. 6 pkt. g i wykreślenie zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od konieczności umożliwienia przez Wykonawcę wizytowania pomieszczeń w których odbywa się magazynowanie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje konieczność umożliwienia przez Wykonawcę wglądu w dokumentację dotyczącą dystrybucji przedmiotu umowy.

Zamawiający   niniejszym na pdst. art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia wzór umowy w  § 3 ust. 6 pkt. g  w następującym zakresie:

Było:

„umożliwienia wizytowania pomieszczeń, w których odbywa się magazynowanie przedmiotu zamówienia oraz wglądu w dokumentację dotyczącą dystrybucji przedmiotu umowy”

Jest:

„umożliwienia przez Wykonawcę wglądu w dokumentację dotyczącą dystrybucji przedmiotu umowy”

9.Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 8

Prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę".

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie odstępuje od zapisu we wzorze umowy § 3 ust. 8.

10.Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. 1)

Zwracamy się z prośbą o zmianę naliczania kar umownych w przypadku odstąpienia od wykonania postanowień umowy, poprzez naliczanie kary od wartości niezrealizowanego zamówienia, a nie od wartości całej umowy. Zaproponowana przez Zamawiającego kara naliczana od całości kontraktu jest rażąco wysoka.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i  podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

11.Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

Prosimy o zmniejszenie łącznych kar umownych do 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa § 2 ust. 3. Zaproponowana przez Zamawiajacego łączna możliwa wysokość kar umownych na poziomie 50% jest zbyt wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

12.Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania pozostałe zapisy SWZ  bez zmian.

W załączeniu - załącznik nr 2 do SWZ ze zmianami– Formularz ofertowy