## Arkusz1
Załącznik do formularza ofertowego
69-20
L.p. | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | szt./kompl/ zestaw | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
Pakiet 1 | Gwoździe śródszpikowe stalowe rozwiercane
1 | Gwóźdź gamma, krótki do kości udowej pojedyńczo lub podwójnie blokowany, wszystkie kąty trzonowo – szyjkowe .Średnica 10-12mm,długość 200-280mm. |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| · Gwóźdź śródszpikowy blokowany krótki, kąt 120, 125, 130, 135 - sztuk 1. |  | 50 | szt
| · Śruba szyjkowa komplet z zaślepką - sztuk 1. |  | 50 | szt
| · Śruba zaślepiająca - sztuk 1 |  | 50 | szt
| · Wkręty blokujące - sztuk 2/komplet |  | 100 | szt
Pakiet 2 | Gwoździe śródszpikowe stalowe , rozwiercane
1 | Gwóźdź długi do kości udowej lewy i prawy. Z możliwością zakładania od krętarza oraz od kolana, średnica 9-12mm i grubsze , długość 200-275mm i dłuższe |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| · Gwóźdź rozwiercany długi prawy lub lewy. |  | 40 | kompl.
| Wkręty trzonowe , rekonstrukcyjne / wprowadzane do szyjki kości udwej lub w ok. krętarzową / samogwintujące |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba zaślepiająca gwóźdź |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba kompresyjna |  | wg załącznika | 1 szt.
| Wkręty blokujące |  | wg załącznika | 1 szt.
| Zestaw blokujący |  | wg załącznika | 1 szt.
2 | Gwóźdź udowy anatomiczny, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm. |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź rozwiercany prawy lub lewy. |  | 10 | kompl.
| Wkręty szyjkowe trzonowe |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba zaślepiająca gwóźdź |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba kompresyjna |  | wg załącznika | 1 szt.
| Wkręty blokujące |  | wg załącznika | 1 szt.
3 | Gwóźdź piszczelowy z możliwością ryglowania końca bliższego w różnych płaszczyznach /rekonstukcyjny/, z anatomicznym wygięciem dystalnym |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź rozwiercany, o średnicy 8-12mm , długości 270-390 również krótsze i dłuższe. |  | 20 | kompl.
| Śruba zaślepiająca gwóźdź |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba kompresyjna |  | wg załącznika | 1 szt.
| Wkręty blokujące samogwintujące o różnych średnicach |  | wg załącznika | 1 szt.
4 | Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład gwoździa wchodzi:
| Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej rozwiercany, o średnicy 8-12 mm , długości 270-390 mm możliwe dłuższe lub krótsze |  | 70 | kompl.
| · śruba kompensacyjna |  | wg załącznika | 1 szt.
| Zaślepka |  | wg załącznika | 1 szt.
| Wkręty blokujące samogwintujące |  | wg załącznika | 1 szt.
5 | Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej odpiętowy |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład zestawu wchodzi:
| gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej rozwiercany średnicy 10-11mm możliwe cieńsze lub grubsze , długości 160-320 mm możliwe dłuższe lub krótsze. |  | 10 | kompl.
| · Śruba zaślepiająca |  | wg załącznika | 1 szt.
| · Wkręty blokujące, samogwintujące do kości korowej |  | wg załącznika | 1 szt.
6 | Gwóźdź śródszpikowy do kości ramiennej stalowy |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład gwoździa wchodzi:
| - gwóźdź śródszpikowy do kosci ramiennej o średnicy 8-12 mm możliwe cieńsze i grubsze , długości 180-320 mm możliwe dłuższe |  | 10 | kompl.
| · Śruba zaślepiająca |  | wg załącznika | 1 szt.
| · Śruba kompensacyjna |  | wg załącznika | 1 szt.
| · Wkręty blokujące, samogwintujące do kości korowej - |  | wg załącznika | 1 szt.
Pakiet 3 | Dynamiczne stabilizatory płytkowe, stalowe
1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy ( DSB, DHS) |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład zestawu wchodzi:
| · Płytka ustalająca DSB |  | 20 | kompl.
| · Śruba zespalająca |  | wg załącznika | 1 szt.
| · Śruba kompensacyjna |  | wg załącznika | 1 szt.
| · Wkręty blokujące, samogwintujące do kości korowej |  | 100 | szt.
2 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy (DSK, DCS) stalowy wszystkie kąty |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład zestawu wchodzą:
| · Płyta ustalająca |  | 20 | kompl.
| · Śruba zespalająca |  | wg załącznika | 1 szt.
| · Śruba kompensacyjna |  | wg załącznika | 1 szt.
| · Wkręty blokujące, samogwintujące do kości |  | 280 | szt.
Pakiet 4 | Gwóźdź krótki krętarzowy potrójnie blokowany.Wszystkie kąty
W skład kompletu wchodzi:
| · Gwóźdź śródszpikowy potrójnie blokowany krótki , komplet z zaślepką i śrubą kompensacyjną. Możliwość jednoczesnego użycia pinów i śruby kompensacyjnej. |  | 20 | kompl.
| · Śruba szyjkowa - |  | wg załącznika | 1 szt.
| . Piny Ø 4,0 mm |  | wg załącznika | 2 szt.
| . Wkręty blokujące |  | wg załącznika | 1 szt.
Razem:
Gwoździe śródszpikowe, stabilizatory płytkowe powinny być dostarczone na zasadach komisu. Warunkiem sprzedaży komisowej jest dostarczenie na czas trwania umowy pełnego asortymentu gwoździ oraz stabilizatorów płytkowych po jednym z każdego rozmiaru, dotyczy to również śrub szyjkowych, zespalających oraz śrub blokujących.
Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia.
Po wygaśnięciu umowy na zakup Zamawiający zwróci niewykorzystane implanty.
Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium do używanych stabilizatorów.
………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy