## 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 1

Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat	EAN/GTIN
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x	x
1	Zestaw angiograficzny pediatryczny	40
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Liczba sztuk w zestawie	Podać tak/ nie	Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy	x		x
2	Sterylny	x		x
3	Pakowany indywidualnie	x		x
4	Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu	x
5	Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone.	x
6	Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki	x		x
7	Zapakowane sterylnie w opakowanie typu folia- papier z klapką zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 (lub równoważnej) muszą być z nią zgodne.	x
8	Serwety w zestawach nie mogą zawierać celulozy i wiskozy	x
9	Serweta angiograficzna do pediatrii o wymiarach min. 310cm x 192-195cm z dwoma otworami do tętnicy udowej o średnicy 4mm z przylepcami wokół otworów, z warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym o wymiarach 120-125cm x 60-65cm, z panelem przezroczystym z prawej strony o wymiarach 60cm x 310cm	1 szt.	tak
10	Ręczniki papierowe wysokochłonne do rąk 37x57 cm	2 szt.	tak
11	Mini skalpel roz. 11	1 szt.	tak
12	Kompresy gazowe o wymiarach 7,5cm x 7,5cm, 8-warstwowe	40 szt.	tak
13	Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 10ml Luer Lock	1 szt.	tak
14	Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 20ml Luer Lock	1 szt.	tak
15	Miseczka o pojemności 120ml z podziałką przeźroczysta	1 szt.	tak
16	Miseczka o pojemności 250ml z podziałką przeźroczysta	1 szt.	tak
17	Miska okrągła z uchwytami na prowadnik, niebieska, o pojemności 2500ml	1 szt.	tak
18	Powłoka ochronna typu torba o wymiarach 85cm x 90cm	1 szt.	tak
19	Powłoka ochronna typu czapeczka o wymiarach 90cm x 90cm	1 szt.	tak
20	Prowadnik diagnostyczny naczyniowy typ J3 0,035" o długości 180cm	1 szt.	tak
21	Dren ciśnieniowy śr. światła 1,5x27mm o długości 150 cm	2 szt.	tak
22	Dren wysokociśnieniowy ,zbrojony, wykonany Z PUR 84Bar o długości 120cm	2 szt.	tak
23	Rampa wysokociśnieniowa 2- kranikowa OFF z adapterem rotacyjnym	1 szt.	tak
24	Pean plastikowy naczyniowy prosty 14,5cm	1 szt.	tak
25	Serweta absorbująca o wymiarach 40cm x 60cm z nieprzemakalną warstwą spodnią	1 szt.	tak
26	Serweta dwuwarstwowa 75x90cm	1 szt.	tak
27	Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wymiarach 100x150 cm	1 szt.	tak
28	Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności roz. XL	1 szt.	tak
29	Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności roz. L	1 szt.	tak
30	Rękawice chirurgiczne, antyalergiczne, bezpudrowe rozm. 7 i 7,5	2 szt.	tak
31	Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach	1 szt.	tak

					………………………………
					podpis osoby upoważnionej