## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1 – Oprzyrządowanie do generatora Thunderbeat
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 35 cm, średnica ramienia 5 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość zakrzywionych branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych. Nożyczki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem i przetwornikiem ultradźwiękowo-bipolarnym. |  | szt. | 30
2 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 20 cm, średnica ramienia 9,7 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden "zamykanie i cięcie" z wykorzystaniemsymultanicznym energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość zakrzywionych branszy 20 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów otwartych. Nożyczki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem. |  | szt. | 15
3 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 35 cm, średnica ramienia 5 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „max” z wykorzystaniem maksymalnej mocy energii ultradźwiękowej; drugi „var” z wykorzystaniem zadanej na generatorze mocy energii ultradźwiękowej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość zakrzywionych branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych. Nożyczki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem i przetwornikiem ultradźwiękowym. |  | szt. | 5
4 | Przetwornik, wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradźwiękowy-bipolarny, kompatybilny z generatorem Olymlus USG - 400. Wtyczka oznaczona dla lepszej widoczności cyfrą "1". Trzpień z gwintem wewnętrznym. Przetwornik współdziałający z narzędziami Olympys Thunderbeat. |  | szt. | 2
5 | Narzędzie w zaawansowanej technologii bipolarnej do rozdzielania tkanek i zamykania naczyń o średnicy do 7mm, z zakrzywionymi szczękami o dwóch ruchomych branszach, gługości trzonu 23cm, rotacja 330stopni, średnica 5mm. Narzędzie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem. |  | szt. | 5
6 | Narzędzie w zaawansowanej technologii bipolarnej do rozdzielania tkanek i zamykania naczyń o średnicy do 7mm, z zakrzywionymi szczękami o dwóch ruchomych branszach, gługości trzonu 37cm, rotacja 330stopni, średnica 5mm. Narzędzie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem. |  | szt. | 5
RAZEM
Należy dołaczyć próbki w ilości 1 szt. do pozycji nr 1
termin ważności :
wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2
Pakiet 2 - poz. 1-9 Szew syntetyczny niewchłanialny, monofilament polipropylenowy
poz. 10-12 Szew syntetyczny, niewchłanialny, nylonowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Grubość nitki | Parametry igły, długość igły +/-10% | Długość nitki | ilość saszetek | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | Cena 1 saszetki netto/zł | Wartość netto zł (kolumna 5x7) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 8+9)
1 | 6/0 | 13mm,3/8koła,okrągła x2 | 75cm | 36
2 | 6/0 | 13mm, 3/8koła, okrągła przyostrzona lub okrągła z mikroostrzem x2 | 60cm | 36
3 | 5/0 | 17mm, 1/2koła, okrągła przyostrzona lub okrągła z mikroostrzem x2 | 90cm | 72
4 | 4/0 | 17mm, 1/2koła, okrągła przyostrzona lub okrągła z mikroostrzem x2 | 90cm | 144
5 | 4/0 | 22mm, 1/2koła, okrągla x2 | 90cm | 36
6 | 3/0 | 26mm,1/2koła, okrągłax2 | 90cm | 36
7 | 2/0 | 26mm, 1/2koła, okrągła przyostrzona lub okrągła z mikroostrzem x 2 | 90cm | 36
8 | 2/0 | 26mm, 1/2koła, okrągła przyostrzona lub okrągła z mikroostrzem x 2 | 90cm | 36
9 | 2/0 | 37mm, 1/2koła, okrągła x 2 | 90cm | 36
10 | 10/0 | 5,5mm, 1/2 koła, szpatuła x2 | 30cm | 12
11 | 9/0 | 5,5mm, 1/2 koła, szpatuła x2 | 30cm | 120
12 | 8/0 | 6,9mm, 1/2 koła, szpatuła x2 | 30cm | 12
RAZEM:
termin ważności :
wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta,
Próbki po jednej saszetce z pozycji 11, 12

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2
Pakiet 3 - Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimera kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu.
System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Grubość nitki | Parametry igły, długość igły +/-10% | Długość nitki | ilość saszetek | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | Cena 1 saszetki netto/zł | Wartość netto zł (kolumna 5x7) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 8+9)
1 | 4-0 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 58 cm bezbarwna | 144
2 | 3-0 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 58 cm bezbarwna | 144
3 | 2-0 | 27 mm 1/2 koła okrągła | 23 cm fioletowa | 288
4 | 2-0 | 27 mm 1/2 koła okrągła | 23 cm bezbarwna | 216
5 | 2-0 | 27 mm 1/2 koła okrągła | 30 cm fioletowa | 168
6 | 3-0 | 27 mm. 5/8 koła okrągła | 23 cm fioletowa | 120
7 | 2-0 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 45 cm fioletowa | 144
8 | 0 | 37 mm. 1/2 koła okrągła | 45 cm fioletowa | 120
RAZEM:
termin ważności :
wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.
Próbki - po jednej saszetce poz.3, poz.4

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2
Pakiet 4 - Szew syntetyczny, powlekany, pleciony, nylonowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Grubość nitki | Parametry igły, długość igły +/-10% | Długość nitki | ilość saszetek | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | Cena 1 saszetki netto/zł | Wartość netto zł (kolumna 5x7) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 8+9)
1 | 3/0 | 26 mm, 1/2 koła okrąła | 75cm | 252
2 | 2/0 | 26 mm, 1/2 koła okrąła | 75cm | 252
3 | 2/0 | 30mm,1/2koła,okrągła | 75cm | 180
4 | 1/0 | 30mm,1/2 koła, okrągła | 75cm | 720
5 | 1 | 30mm,1/2 koła, okrągła | 75cm | 540
6 | 3/0 | podwiązka na rolce | 366 cm | 120
7 | 2/0 | podwiązka | 366 cm | 180
8 | 1 | podwiązka na rolce | 250cm | 540
9 | 1/0 | podwiązka na rolce | 250cm | 540
10 | 2 | podwiązka na rolce | 300cm | 120
RAZEM:
termin ważności :
wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego.
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.
Próbki - po 1 saszetce z poz.2, poz.4, poz.5, poz.10