Elbląg, dnia 2 czerwca 2023 r.

- DZP.271.39.2023.EG

EOD: 26302

- TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- udzielone w dniu 2 czerwca 2023 r.

Dot. postępowania DZP.271.39.2023.EG:

Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu do wymogów przepisów p.poż.

- Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

- Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Brak jest Załącznika nr 1 Formularza oferty. Czy Zamawiający zamierza udostępnić ten załącznik?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający udostępnił brakujący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty.

PYTANIE 2

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót obejmuje wyłącznie montaż klapy dymowej wraz z instalacją oddymiania oraz instalacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, a pozostały zakres robót określony 
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach nie zawiera się w zakresie.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie instalacji oddymiania wraz dostawą 
i montażem klapy dymowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej – instalacji systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1 zastępując przedmiar „Przedmiar_sp8_cz1” nowym przedmiarem, tj.: „Przedszkole nr 8 przedmiar elek. inst. oddymiania i ośw. awaryjne”.

PYTANIE 3

Brak jest przedmiarów dot. instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Czy Zamawiający zamierza je udostępnić? Czy cały zakres dokumentacji projektowej części elektrycznej jest do wykonania?

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1 zastępując przedmiar „Przedmiar_sp8_cz1” nowym przedmiarem, tj.: „Przedszkole nr 8 przedmiar elek. inst. oddymiania i ośw. awaryjne”.

PYTANIE 4

Czy instalacja hydrantowa wchodzi w zakres robót? Brak jest dokumentacji projektowej obejmującej branże sanitarną oraz przedmiarów robót.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że instalacja hydrantowa nie wchodzi w zakres robót objętych zamówieniem.