Żnin, 2024-07-19

IGPI.271.11.4.2024 **Wykonawcy**

 **w postępowaniu**

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia.**

 Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

 podstawowym na zadanie pn**:** Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała

 Joachimowskiego w Żninie.

 Działając w trybie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmian.), Zamawiający dokonuje wyjaśnienia oraz zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. W związku z ukazaniem się w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie zagadnienia dotyczycącego wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej.

W powyższym postępowaniu Zamawiający wymaga wykonania trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej w technologii tkania. Trawy w technologii tkania charakteryzują się wysoką trwałością, wysoką wytrzymałością na wyrywanie pęczka która znacząco zwiększa żywotność nawierzchni i sprawia, że nadaje się ona doskonale jako trawa na boiska piłkarskie. Wyjątkowa trwałość gwarantuje, że zastosowany innowacyjny w produkcji trawy, splot przędzy typu W.

Zamawiający w dokumentacji przetargowej a dokładniej w STWIOR-scal. **na str. 49-50** oraz w Architektura-scal **na str. 10-12**. wskazał właściwości techniczne trawy syntetycznej oraz **dokumenty których wymaga od wykonawców na potwierdzenie spełnienia określonych przez Zamawiającego wymagań, które należy dostarczyć wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe.** Patrząc dalej w ogłoszeniu o zamówieniu widnieją niejednoznaczne zapisy dotyczące przedmiotowych środków dowodowych dla nawierzchni z trawy syntetycznej. Zamawiający wskazał:

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: wszystkie wymagane.

W związku z tym, że jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanych materiałów już na etapie składania ofert i wyeliminowanie nieuczciwych wykonawców, którzy na etapie realizacji mogą próbować wykorzystać słabej jakości zamienniki, jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych z dopuszczeniem uzupełnienia) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowe środki dowodowe, tj.

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny,

- Raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta,

- próbka maty elastycznej z nazwą produktu – zgodna z raportem z badań laboratoryjnych.

Wymóg przedłożenia tych podstawowych dokumentów do oferty, stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wraz ofertą powyższych dokumentów potwierdzających minimalne parametry oferowanej nawierzchni.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ w zakresie dokumentów przedmiotowych.

2.Mając na uwadze odpowiedź udzieloną na pytanie nr 1, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie przedmiotowych środków dowodowych poprzez dodanie w Specyfikacja Warunków Zamówienia w cz. II pkt 18 i 19 o treści:

**18.Przedmiotowe środki dowodowe:**

a)Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów obejmujących :

 - autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny,

- raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta,

- próbkę maty elastycznej z nazwą produktu – zgodna z raportem z badań laboratoryjnych.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, a w przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach, muszą zawierać tłumaczenie na język polski.

b) **Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć we właściwej formie wskazanej w §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), czyli przedmiotowe środki dowodowe co do zasady sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), natomiast § 7 ust. 1ww. rozporządzenia wskazuje, że przedmiotowe środki dowodowe, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Złożenie przedmiotowego środka dowodowego nieopatrzonego właściwym podpisem uznaje się za niezłożenie takiego środka w ogóle.**

**Próbkę należy złożyć w formie przewidzianej w ustawie Pzp.**

c)Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przedmiotowy środek dowodowy nie służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

d)Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

19. Zamawiający wymaga przedłożenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Ciszak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

e-mail:m.ciszak@gminaznin.pl

tel.503949297