## FAC
!!! Uwagi dla Wykonawcy do wypełniania Formularza sortymentowo-cenowego: 1.Ceny w kolumnie "g" należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stawkę VAT w kolumnie "i" należy VAT określić w %. W kolumnach "h" oraz "j" w poszczególnych komórkach zostały wpisane formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumy "g" - Cena jednostkowa netto w zł oraz do kolumny "i" - VAT %, a wartość netto/brutto oraz Razem zostaną wyliczone automatycznie. 2. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 7 SWZ. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego. 3. Cena winna uwzględniać koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnych przeglądów, napraw i konserwacji zamontowanych klimatyzatorów w okresie gwarancji bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego.
121/TP/ZP/D/2024 - Dostawa i montaż klimatyzatorów
Lp. | Opis Towaru | Wydajność chłodzenia w kW | Nazwa Towaru, model, typ, nazwa producenta | Zamawiający określa Min. Wykorzystanie w szt./kpl. | Zamawiana ilość w szt./kpl. | Cena jednostkowa netto w zł za szt./kpl. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h (f x g) | i | j (h+ h x i)
1. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,1, - SCOP - nie mniej niż 3,8, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 55 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 14 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,9, - SCOP - nie mniej niż 3,85, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 45 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 5,0/5,2 |  | 2 | 5 |  | 0 |  | 0
3. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,0 - SCOP - nie mniej niż 4,0 - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 43 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 3.5 |  | 2 | 25 |  | 0 |  | 0
4. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,0, - SCOP - nie mniej niż 3,85, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 52 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 7 |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,0, - SCOP - nie mniej niż 3,85, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 52 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min.-15~24. Klimatyzator podstropowy. | 7 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,0, - SCOP - nie mniej niż 3,85, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 45 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. Klimatyzator podstropowy. | 5 |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Pompka skroplin (zakup tylko w przypadku braku możliwości wykonania grawitacyjnego odpływu skroplin) | nie dotyczy |  | 5 | 10 |  | 0 |  | 0
8. | Montaż 1 kpl. Klimatyzatora | nie dotyczy | nie dotyczy | 9 | 37 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0