# Wszyscy Wykonawcy

# ZP.271.14.2024

Komorniki, 5 kwietnia 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie - ostatni odcinek

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego materiału należy użyć do wykonania "Korytko z PP 500x400x366, wzmocnione środkiem, wypełnione substratem, kratka nakrywowa D-400". Prosimy o podanie modelu oraz producenta koryta odwodnieniowego, jakie zostało wbudowanie w poprzednim etapie prac.

Odpowiedź

Opis wykonania znajduję się w dokumencie SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.01 ODWODNIENIE LINIOWE str. 51 -54. Jednocześnie informujemy, że w poprzednim etapie prac pn.” Budowa chodnika w m. Walerianowo” nie były wykonywane żadne koryta odwodnieniowe.

Wójt Gminy
Jan Broda