**OPATRUNKI I INNE ARTYKUŁY MEDYCZNE (1 ROK TERMINU WAŻNOŚCI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Informacje dodatkowe** | **j.m.** | **Ilość** |
| **1** | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny | 1,8mm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 40 |
| **2** | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny | 2,4mm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 20 |
| **3** | Gaziki nasączone alkoholem | 110mm x 90mm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 20 |
| **4** | Gaziki do dezynfekcji | 60mm x 60mm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 20 |
| **5** | Plaster włókninowy | 15cm x 10m | Sztuka | 10 |
| **6** | Plaster do cięcia z opatrunkiem, kolor cielisty, produkt niejałowy | 6cm x 1m | Sztuka | 5 |
| **7** | Plaster do cięcia z opatrunkiem, kolor cielisty, produkt niejałowy | 8cm x 1m | Sztuka | 5 |
| **8** | Bandaż elastyczny z zapinką | 10cm x 4m | Sztuka | 100 |
| **9** | Bandaż nieelastyczny | 15cm x 4m | Sztuka | 100 |
| **10** | Bandaż nieelastyczny | 10cm x 4m | Sztuka | 200 |
| **11** | Bandaż nieelastyczny | 5cm x 4m | Sztuka | 50 |
| **12** | Bandaż elastyczny samoprzylepny kohezyjny (kolor biały) | 10cm x 4,5m | Sztuka | 20 |
| **13** | Bandaż elastyczny samoprzylepny kohezyjny (kolor biały) | 5cm x 4,5m | Sztuka | 40 |
| **14** | Elastyczna siatka opatrunkowa | 1cm x 1m | Sztuka | 10 |
| **15** | Elastyczna siatka opatrunkowa | 1cm x 10m | Sztuka | 10 |
| **16** | Elastyczna siatka opatrunkowa | 4cm x 1m | Sztuka | 20 |
| **17** | Elastyczna siatka opatrunkowa | 6cm x 1m | Sztuka | 10 |
| **18** | Elastyczna siatka opatrunkowa | 10cm x 10m | Sztuka | 5 |
| **19** | Elastyczna siatka opatrunkowa | 14cm x 10m | Sztuka | 5 |
| **20** | Kompresy niejałowe włókninowe, 4-warstwowe, gramatura: 30g/m2 | 5cm x 5cm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 20 |
| **21** | Kompresy niejałowe włókninowe, 4-warstwowe, gramatura: 30g/m2 | 10cm x 10cm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 20 |
| **22** | Kompresy niejałowe z gazy, 17-nitkowe, 12-warstwowe | 9cm x 9cm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 10 |
| **23** | Kompresy niejałowe z gazy, 17-nitkowe, 12-warstwowe | 7,5cm x 7,5cm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 10 |
| **24** | Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej | 10cm x 10cm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 20 |
| **25** | Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej | 7,5cm x 7,5cm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 20 |
| **26** | Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej | 5cm x 5cm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 20 |
| **27** | Gaza opatrunkowa z bawełny, jałowa | 1m | Sztuka | 50 |
| **28** | Gaza opatrunkowa z bawełny niejałowa | 1m | Sztuka | 50 |
| **29** | Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, jałowy | 6cm x 7cm | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 3 |
| **30** | Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, jałowy | 10cm x 10cm | Opakowanie (1 opakowanie - 30 szt.) | 3 |
| **31** | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa | 15cm x 10m | Sztuka | 3 |
| **32** | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa | 10cm x 10m | Sztuka | 5 |
| **33** | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa | 5cm x 10m | Sztuka | 2 |
| **34** | Worki na wymioty 1500ml z funkcją "TWIST & LOOK" na obręczy umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu. Worki wykonane z przejrzystego materiału ze skalą co 100ml | - | Opakowanie (1 opakowanie - 50 szt.) | 1 |
| **35** | Kieliszki do leków, plastykowe, przezroczyste | poj. 30ml | Opakowanie (1 opakowanie - 75 szt.) | 8 |
| **36** | Kieliszki do leków, plastykowe, przezroczyste, posiadające skalę linearną co 1ml oraz cyfrową co 5ml umożliwiającą precyzyjne dawkowanie | poj. 30ml | Opakowanie (1 opakowanie - 100 szt.) | 5 |
| **37** | Kieliszek plastykowy z pokrywką, zamykany | poj. 30ml | Sztuka | 50 |
| **38** | Strzykawki JANETA, produkt sterylny, pakowany w papier oraz folię z czytelną podziałką | poj. 100ml | Sztuka | 50 |
| **39** | Pęseta sterylna, plastykowa, pakowana pojedyńczo | dł. 12,5cm | Sztuka | 20 |
| **40** | Prześcieradło medyczne diagnostyczne- jednorazowy podkłąd włókninowy w rolce, kolor biały | 40cm x 50m | Rolka | 5 |
| **41** | Prześcieradło medyczne diagnostyczne- jednorazowy podkłąd włókninowy w rolce, kolor biały | 60cm x 50m | Rolka | 10 |
| **42** | Torebki do sterylizacji | 90mm x 230mm | Opakowanie (1 opakowanie - 200 szt.) | 2 |