Rejestratory holterowskie (stanowiące rozbudowę posiadanego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim  zestawu holterowskiego firmy Reynolds Medical)

| ### NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| ### PRODUCENT |  |
| ### MODEL/TYP |  |
| ### KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2023/2024 |
| LICZBA SZTUK | 4 |

| Lp. | Opis urządzenia (elementu wyposażenia) | ## Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator holterowski EKG typ Lifecard 12 – 2 szt. uniwersalny aparat do ciągłego długoczasowego zapisu ambulatoryjnego EKG podgląd EKG, detekcja stymulatora, tryb 7 dni, 12-kanałów z niezbędnymi akcesoriami: przewody, karty pamięci, pokrowce min 100 szt. | TAK |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG typ Lifecard LFC – 2 szt. uniwersalny aparat do ciągłego długoczasowego zapisu ambulatoryjnego EKG podgląd EKG, detekcja stymulatora, tryb 7 dni, 3-kanałowy z niezbędnymi akcesoriami: przewody, karty pamięci, pokrowce min 100 szt. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Tak |  |
| Usunięcie uszkodzenia do 48 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego |  | Tak |  |
| W okresie gwarancji 3 naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych powodują wymianę urządzenia na nowe |  | Tak |  |
| Gwarancja dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat |  | Tak |  |
| Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych |  | Tak |  |

### UWAGA: w kolumnie Parametr wymagany TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń

....................................................

#### Data					 		              Podpis Wykonawcy