SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

SUKCESYWNE DOSTAWY ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

CPV: 33183100-7  – Implanty ortopedyczne

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

fax 58 677 00 11

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa:  www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez ortopedycznych do lokalizacji w Wejherowie w 11 zadaniach przez okres 20 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:

- Zadanie 1 – sterylne endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego różnego rodzaju w łącznej ilości 230 kpl.;

- Zadanie 2 – sterylne endoprotezy cementowane stawu biodrowego w łącznej ilości 30 kpl.;

- Zadanie 3 – sterylne endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego w łącznej ilości 30 kpl.;

- Zadanie 4 – sterylne endoprotezy rewizyjne bezcementowe stawu biodrowego w łącznej ilości 15 kpl.;

- Zadanie 5 – sterylne endoprotezy stawu kolanowego pierwotne cementowane różnego rodzaju w łącznej ilości 150 kpl.;

- Zadanie 6 – sterylne endoprotezy stawu kolanowego pierwotne bezcementowe w łącznej ilości 10 kpl.;

- Zadanie 7 – sterylne endoprotezy cementowane stawu kolanowego rewizyjna w łącznej ilości 20 kpl.;

- Zadanie 8 – sterylne endoprotezy poresekcyjne w łącznej ilości 3 kpl.;

- Zadanie 9 – sterylne elementy do endoprotezy poresekcyjnej stawu kolanowego różnego rodzaju w łącznej ilości 76 szt.;

- Zadanie 10 – sterylne cementowe endoprotezy stawu kolanowego różnego rodzaju w łącznej ilości 100 kpl. oraz dodatkowe elementy  do endoprotezy stawu kolanowego w łącznej ilości 10 szt.;

- Zadanie 11 – sterylne elementy do cementowej endoprotezy stawu kolanowego różnego rodzaju w łącznej ilości 105 szt.;

- Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: - 33183100-7  – Implanty ortopedyczne

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane, z zadań pojedyncze pozycje.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie sukcesywnie przez okres 20 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”.

- W trakcie realizacji umowy zamówiony asortyment we wskazanej ilości i rodzaju będzie sukcesywnie dostarczany na zamówienie Zamawiającego do lokalizacji i w terminie wskazanych w umowie. Termin dostawy zamówienia częściowego jako kryterium oceny ofert określony zostanie na podstawie wybranej oferty (rozdział XVII SIWZ oraz załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3).

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |
| --- | --- |
| Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola (: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |
| Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |
| Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ |  |
| Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 4 SIWZ |  |
| Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2019Dz.U. poz. 70, 730 z późn. zm.). |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |
| Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |
| W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |
| Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający nie dopuszcza również przesyłania wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. Wnioski winny być przekazywane za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie.

- W przypadku awarii w działaniu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy z zastrzeżeniem wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Maciej Wojtecki – w zakresie przedmiotu zamówienia

Monika Klause, Marzena Magulska – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu oraz www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu oraz www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie , jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 37 619,02 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 02/100)

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określa się na:

Zadanie 1 – 11 728,10 zł

Zadanie 2 – 800,70 zł

Zadanie 3 – 1 679,70 zł

Zadanie 4 – 1 991,85 zł

Zadanie 5 – 7 707,00 zł

Zadanie 6 – 618,00 zł

Zadanie 7 – 2 592,00 zł

Zadanie 8 – 2 303,07 zł

Zadanie 9 – 2 003,60 zł

Zadanie 10 – 4 465,00 zł

Zadanie 11 – 1 730,00 zł

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 7 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309 z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/13-21rj/19.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14 i 15 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 14 i 15 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczonej na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2019 r. do godz. 9:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Wejherowie,  w sali konferencyjnej nr 2, w dniu, o którym mowa w pkt 1  o godz. 10:00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Wejherowie oraz opublikuje na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny zawarty został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena brutto – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w rozdz. XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę brutto końcową podaną w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena brutto, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena brutto

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena brutto.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw, nie więcej niż 3 dni robocze (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostaw powyżej 3 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [DN / DR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

DN – termin dostawy najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

DR – termin dostawy oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………….……………… REGON ……….……………..…… Nr KRS/CEIDG/inny……………….……………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo na: „SUKCESYWNE DOSTAWY ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE”, ZNAK: D25C/251/N/13-21rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin dostaw - ….. dni robocze (nie więcej niż 3 dni robocze, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 3 dni robocze oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Poprzez termin dostaw Zamawiający rozumie dostawę, o której mowa w §4A ust. 9 (dot. zad. 1, zad. 2, zad. 3, zad. 5, zad. 6, zad. 10) oraz w §4B ust. 1 (dot. zad. 4, zad. 7, zad. 8, zad. 9, zad. 11) projektu umowy.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Termin sterylności ……….. miesiące od daty produkcji (minimum 24 miesiące) i nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego (dotyczy produktów sterylnych)

- Termin płatności - 60 dni od dnia dostarczenia faktury.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 10  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w …………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Wartość brutto = Wartość netto powiększona o podatek VAT

Wiersz „ŁĄCZNA  KWOTA  za 1 kpl” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE NR 1

STERYLNE ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy komplet napędów ortopedycznych

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy dodatkowe instrumenty do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS DAA -direct anterior, w tym komplet odpowiednich podważek w standardowym instrumentarium) do trzpieni - dla kompletu pierwszego, drugiego i trzeciego.

Komplet nr 1

Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień prosty, tzw. klin stożkowy, proporcjonalny,  wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie. Dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień posiadający zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej: wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień rośnie od strony przyśrodkowej i bocznej. Konus/stożek typu V40. Rozmiary dla kąta 127: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rozmiary dla kąta 132: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Poz. 2 Głowa ceramiczna - głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 32mm, 36mm każda w min. 3 rozmiarach długości szyjki.

Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - bezcementowa sferyczna typu Press-fit, tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 70mm (skok co 2mm). Panewka w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Press-fit osiągany obwodowo o wartości 1,8 mm. Opcjonalnie panewka wielootworowa hemisferyczna.

Poz. 4 Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem.

Poz. 5 Wkręty - śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary: 16mm, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm.

Poz. 6 Zaślepka panewki otworowej do dna panewki, 1 rozmiar.

Poz. 7 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa ceramiczna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka tytanowa press-fit | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do czaszy panewki | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaślepka do panewki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

Komplet nr 2

Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień prosty, tzw. klin stożkowy, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie. Dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień posiadający zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej: wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień rośnie od strony przyśrodkowej i bocznej. Konus/stożek typu V40. Rozmiary dla kąta 127: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rozmiary dla kąta 132: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Poz. 2 Głowa metalowa o średnicach 28mm, 32mm, każda w 3 rozmiarach długości szyjki.

Poz. 3 Panewka bezcementowa sferyczna typu Press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 70mm (skok co 2mm). Panewka stawu w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Press-fit osiągany obwodowo o wartości 1,8mm. Opcjonalnie panewka wielootworowa hemisferyczna.

Poz. 4 Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem.

Poz. 5 Wkręty śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary: 16mm, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm.

Poz. 6 Zaślepka panewki otworowej - Zaślepka do dna panewki, 1 rozmiar.

Poz. 7 Ostrze - kompatybilne  z użyczonym napędem

TABELKA NR 2 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka tytanowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do czaszy panewki | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaślepka do panewki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

Komplet nr 3

Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej -  Trzpień prosty, tzw. klin stożkowy, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie. Dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień posiadający zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej: wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień rośnie od strony przyśrodkowej i bocznej. Konus/stożek typu V40.  Rozmiary dla kąta 127: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rozmiary dla kąta 132: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Poz. 2 Głowa metalowa „duża” o średnicy 36mm, 40mm, 44mm - wysokopolerowana, w min 3 długościach szyjki.

Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - Panewka bezcementowa sferyczna typu Press-fit , tytanowa, pierwotna, z pokryciem przestrzenną,

trójwymiarową okładziną tytanową, dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami.

Poz. 4 Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 st. okapem.

Poz. 5 Wkręty śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary : 16mm, 20, 25,30,35,40,45,50,55,60 mm.

Poz. 6 Zaślepka panewki otworowej - Zaślepka do dna panewki, 1 rozmiar.

Poz. 7 Ostrze - kompatybilne  z użyczonym napędem

TABELKA NR 3 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa duża | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka "trójwymiarowa" | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do czaszy panewki | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaślepka do panewki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA  NR 4 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 1 ( tabelka nr 1, 2, 3)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Komplet nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet nr 2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komplet nr 3 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 70 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 2

STERYLNE ENDOPROTEZY CEMENTOWANE STAWU BIODROWEGO

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy napędy ortopedyczne

Komplet nr 1

Poz. 1 Trzpień endoprotezy cementowanej - stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizerem. Konus/stożek typu V40.

rozmiar wew. 28 lub 32 mm.

Poz. 2 Głowa metalowa - o średnicach 28 lub 32 mm.

Poz. 3 Panewka endoprotezy cementowana –  panewka polietylenowa, w rozmiarach od 44 mm do 60 mm dla głów 28mm i 48 do 60 mm dla głów 32mm (skok co 2 mm)

Poz. 4 Ostrze - kompatybilne  z użyczonym napędem

Poz. 5 Cement - cement z dwoma antybiotykami, 40g.

Poz. 6 Mieszalnik do cementu

Poz. 7 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień endoprotezy cementowanej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka cementowana | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mieszalnik | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie płuczące + końcówka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA  NR 2 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza cementowana stawu biodrowego | 30 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 3

STERYLNE ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy komplet napędów ortopedycznych

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy dodatkowe instrumenty do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS DAA -direct anterior, w tym komplet odpowiednich podważek w standardowym instrumentarium) do trzpieni.

Komplet nr 1

Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień prosty, tzw. klin stożkowy, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie. Dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień posiadający zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej: wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień rośnie od strony przyśrodkowej i bocznej. Konus/stożek typu V40.  Rozmiary dla kąta 127: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rozmiary dla kąta 132: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Poz. 2 Głowa metalowa o średnicach 22,2mm, 28mm, każda w min. 3 rozmiarach długości szyjki.

Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - Panewka bezcementowa sferyczna typu press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 70mm (skok co 2mm). Panewka stawu dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Pressfit osiągany obwodowo o wartości 1,8mm.

Poz. 4 Wkładka polietylenowa bezokapowa, mobilna, półzwiązana na głowę 22,2 mm, 28 mm.

Poz. 5 System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach tytanowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu zatrzaskowego, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej, tzw. zapobieganie luksacji.

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka tytanowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy na 22,2/28 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka do wkładu polietylenowego panewki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA  NR 2 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 30 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 4

STERYLNE ENDOPROTEZY REWIZYJNE BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy komplet napędów ortopedycznych.

Komplet nr 1

Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej cz. proksymalna -  System składa się z: trzpienia rewizyjnego, modularny, tytanowy, dwuelementowy, złożony z części proksymalnej i dystalnej w różnych kompatybilnych wielkościach. Komponent krętarza i trzpienia śródszpikowego do implantacji bezcementowej, część proksymalna pokryta plazmowo – hydroksyapatytem, posiadająca zróżnicowaną wielkość i offset. Budowa umożliwiająca uzyskanie stabilności osiowej i bocznej. Możliwość stosowania z 3 rodzajami części dystalnej. Komponent krętarza w minimum 5 średnicach i 4 wysokościach. Zakres wielkości umożliwiający niezależne, zróżnicowane zastosowanie połączenia części proksymalnej i dystalnej.

Poz. 2 Trzpień endoprotezy bezcementowej cz. dystalna - 3 rodzaje części dystalnej. Część dystalna w kształcie stożka prostego lub anatomicznie wygiętego do promienia wewnętrznego kanału kości udowej. Powierzchnia ukształtowana i dostosowana do maksymalnej sztywności kontaktu z kością. Komponent dystalny trzpienia w rozmiarach długości: 155mm (prosty), 195mm (prosty, wygięty) , 235mm (wygięty anatomicznie do kanału kości). Zakres wielkości umożliwiający niezależne, zróżnicowane zastosowanie połączenia części proksymalnej i dystalnej. Trzpienie w średnicach od 14 mm do 26mm. Opcjonalnie komponent dystalny trzpienia PLASMA w średnicy 11-12mm; w rozmiarach długości: 127mm (prosty), 167mm (prosty, wygięty) , 217mm (wygięty anatomicznie do kanału kości). Stożek V40.

Poz. 3 Głowa metalowa - Głowa metalowa o średnicach 28mm, 32mm, każda w 3 rozmiarach długości szyjki.

Poz. 4 Panewka endoprotezy bezcementowej - Panewka bezcementowa sferyczna typu press-fit, tytanowa, pierwotna, z pokryciem przestrzenną, trójwymiarową okładziną tytanową, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki zapewniającą wysoki współczynnik tarcia, dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozm. zewnętrznych 44-66mm.

Poz. 5 Augment panewkowy rewizyjny - Augment panewkowy w 3 rozmiarach 15, 20, 25mm. Sferyczny z pokryciem przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację augmentu zapewniającą wysoki współczynnik tarcia, fiksowany za pomocą śrub. Rozmiar zewnętrzny augmentu 46-66mm skok co 4mm. Technika operacyjna przewiduje próbne  plasowanie implantu za pomocą  drutu Kirschnera.

Poz. 6 Wkładka polietylenowa - Wkładka polietylenowa na głowę 28, 32mm. Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem.

Poz. 7 Wkręty - śruby do fiksacji augmentów, o średnicy 6,5mm. Rozmiary: 15mm, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60mm.

Poz. 8 Zaślepka panewki otworowej - Zaślepka do dna panewki.

Poz. 9 Płyta krętarzowa - w dwóch rozmiarach części bliższej płyty zaczepianej na krętarz – każdy z rozmiarów przynajmniej w 3 długościach w zakresie 100-210mm.

Poz. 10 Płyty proste o różnej liczbie otworów (5,7,9,11) oraz rowków do mocowania kabli (odpowiednio: 6,8,10,12)

Poz. 11 Linka + zacisk - stalowa, pleciona o dł. ok 64cm. Średnica 1,6mm lub 2,0mm. Zacisk umożliwiający mocowanie płyt w obrębie złamania.

Poz. 12 Zaciski linki - w połączeniu z linką umożliwiają mocowanie płyt do kości.

Poz. 13 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem.

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej rewizyjnej cz. proksymalna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień endoprotezy bezcementowej rewizyjnej cz. dystalna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka tytanowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Augment panewkowy tytanowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkład polietylenowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręty do czaszy panewki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zaślepka do czaszy panewki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyta krętarzowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyta prosta | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Linka + zacisk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zaciski linki | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrze | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA  NR 2 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 15 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 5

STERYLNE ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE CEMENTOWANE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy komplet napędów ortopedycznych.

Endoproteza w technice tylnoreferencyjej z dostępnością instrumentarium do przedniej referencji (do mocno koślawych kolan).

Komplet nr 1

Poz. 1 Element udowy endoprotezy kolana – endoproteza kłykciowa w wersji cementowanej. Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna.

Poz. 2 Element piszczelowy - wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa.

Poz. 3 Wkładka piszczelowa - wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.

Poz. 4 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej - ostrze kompatybilne z użyczonym napędem.

Poz. 5 Cement - cement z dwoma antybiotykami, 40g.

Poz. 6 Mieszalnik do cementu

Poz. 7 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Element udowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka polietylenowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Element piszczelowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do napędu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mieszalnik | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie płuczące + końcówka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

Komplet nr 2

Poz. 1 Element udowy endoprotezy kolana – endoproteza  kłykciowa w wersji cementowanej.  Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna.

Poz. 2 Element piszczelowy - wykonany z polietylenu, dostępny w 8 rozmiarach. W min. 4 wysokościach.

Poz. 3 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej - ostrze kompatybilne z użyczonym napędem.

Poz. 4 Cement - cement z dwoma antybiotykami, 40g.

Poz. 5 Mieszalnik do cementu

Poz. 6 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.

TABELKA NR 2 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Element udowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze do napędu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cement | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mieszalnik | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie płuczące + końcówka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA  NR 3 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 1 ( tabelka nr 1, 2)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Komplet nr 1 Endoproteza cementowa stawu kolanowego | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet nr 2 Endoproteza cementowana typu "all poly" | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 6

STERYLNE ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE BEZCEMENTOWE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy komplet napędów ortopedycznych.

Endoproteza w technice tylnoreferencyjej z dostępnością instrumentarium do przedniej referencji (do mocno koślawych kolan).

Komplet nr 1

Poz. 1 Element udowy endoprotezy kolana – endoproteza kłykciowa dostępna w wersji bezcementowej. Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna.

Poz. 2 Element piszczelowy - Element piszczelowy wykonany z tytanu, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna pokryta strukturą przestrzenną. Wyposażona w 4 pegi dla zwiększenia stabilizacji implantu.

Poz. 3 Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.

Poz. 4 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej – ostrze kompatybilne z użyczonym napędem, wykonane z materiału o grubości 1,27mm odpowiadającego przestrzeni prowadzącej bloków wycinkowych

udo/piszczel.

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Element udowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka polietylenowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Element piszczelowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do napędu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA  NR 2 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 6

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego | 10 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 7

STERYLNE ENDOPROTEZY CEMENTOWANE STAWU KOLANOWEGO REWIZYJNE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca dostarczy w ramach obowiązującej umowy komplet napędów ortopedycznych.

Komplet nr 1

Poz. 1 Element udowy endoprotezy rewizyjnej kolana - Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna, jednoosiowa w płaszczyźnie A/P. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwiający zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda.

Poz. 2 Element piszczelowy rewizyjny - Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach, uniwersalny dla strony prawej i lewej z możliwością dokręcenia przedłużki/trzpienia stabilizującego.

Poz. 3 Wkładka piszczelowa - Wkładka piszczelowa posiadająca dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia w grubościach od 9 do 31mm (9 wysokości w 8 rozmiarach piszczeli).

Poz. 4 Trzpienie stabilizujące śródszpikowe - Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, średnicach od 10 do 25mm. Możliwość zastosowania tzw. extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm.

Poz. 5 Augmenty piszczelowe - Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występujące jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10mm, mocowane za pomocą mechanizmu blokującego

Poz. 6 Augmenty udowe - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5, 10, 15mm oraz tylne o grubościach 5 i 10mm, mocowane za pomocą śruby.

Poz. 7 Adapter offsetowy - Mimośrody różnicujące element protezy względem trzpienia i kanału, wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2, 4, 6, 8mm

Poz. 8 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej- ostrze kompatybilne z użyczonym napędem

Poz. 9 Cement z dwoma antybiotykami, 40g.

Poz. 10 Mieszalnik do cementu

Poz. 11 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Element udowy rewizyjny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy rewizyjny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka stabilizująca | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień śródszpikowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Augmant piszczelowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Augment udowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adapter offsetowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrze do napędu ortopedycznego - jednorazowe | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cement | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mieszalnik | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Urządzenie płuczące + końcówka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA  NR 2 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 7

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza cementowa rewizyjna stawu kolanowego | 20 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 8

STERYLNE ENDOPROTEZY PORESEKCYJNE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Komplet nr 1

Poz 1. Rewizyjny zawiasowy implant udowy cementowany (zgięcie/wyprost). Anatomiczy (prawy i lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Element udowy umożliwiający dokręcenie bloczków uzupełniających ubytki kostne od strony dystalnej.

Poz. 2 Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy uniwersalny (prawy/lewy), w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, wersja cementowana. Mocowanie do kości oparte na trzpieniach śródszpikowych, element umożliwiający użycie bloczków uzupełniających ubytki kostne przy piszczeli.

Poz. 3 Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, w 2 rozmiarach, 5 grubości wkładki, mocowana zatrzaskowo.

Poz. 4 Podkładki udowe pod element zawiasowy udowy, wykonane z CoCr, występujące jako bloki dystalne o grubości 10mm. Do 5 rozmiarów elementu udowego 5 rozmiarów podkładek, mocowane za pomocą śruby.

Poz. 5 Podkładki piszczelowe pod element rewizyjny piszczelowy, wykonane z CoCr, występujące jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm, jako pełne bloki o grubości 10 mm, mocowane za pomocą cementu.

Poz. 6 Trzpienie stabilizujące, śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego zawiasowego, wykonane ze stopu tytanu w opcji press-fit, wykonane z CoCr w wersji cementowanej. Długość trzpieni 80 i 155 mm, średnica 11-19mm (skok co 1mm, potem rozm. 21 i 23mm).

Poz. 7 Mimośród umożliwiający zróżnicowanie osi w elemencie zawiasowym udowym, wykonane z CoCr, w rozmiarze 4mm.

Poz. 8 Element rotacyjny determinujący właściwe położenie komponentu i trzpieni w kanale szpikowym, wykonany z CoCr.

Poz. 9 Uszczelki wykonane z polietylenu, komplet 4 szt. zabezpieczający przed kontaktem metal-metal w obrębie zawiasu.

Poz. 10 Oś do systemu rewizyjno-zawiasowego, oś poresekcyjna, wykonana z CoCr, element łączący implant udowy z elementem rotacyjnym.

Poz. 11 Poresekcyjny implant udowy, element kłykciowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej, anatomiczny prawy i lewy, w 2 rozmiarach. Wykonany z CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych, bezśrubowe, klinowe  połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym piszczeli w zależności od oceny śródoperacyjnej.

Poz. 12 Poresekcyjny implant piszczelowy, uniwersalny prawy/lewy, w 2 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, mocowanie oparte na trzpieniach śródszpikowych. Bezśrubowe, klinowe  połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowego lub poresekcyjnego w uda w zależności od oceny śródoperacyjnej.

Poz. 13 Elementy przedłużające konstrukcję elementu udowego lub piszczelowego poresekcyjnego  z trzpieniem w rozm. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220mm. Odbudowuje trzon kości udowej lub piszczelowej w zależności od miejsca ubytku. Bezśrubowe, klinowe  połączenie na stożku.

Poz. 14 Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego wykonane z CoCr, cementowane, gładkie, proste o wymiarach średnica/długość 8/102mm, 9/102mm, 10/102mm,  11/127mm, 13/127mm, 15/127mm, 17/127mm, bezśrubowe, klinowe  połączenie na stożku.

Poz. 15 Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego, wykonane ze stopu tytanu, press-fitowe. W długościach 125mm proste, 150mm wygięte, 200mm wygięte anatomicznie do łuku kanału kości udowej.

Poz. 16 Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej

Poz. 17 Poresekcyjny implant biodrowy, uniwersalny prawy i lewy w 2 rozmiarach, wykonane ze stopu CoCr, 135 st. kąta CCD. Mocowanie do kości elementu biodrowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Możliwość mocowania mięśni do komponentu krętarza.

Poz. 18 Głowa metalowa 22,2; 28; 32 w min. 3 długościach szyjki

Poz. 19 Wkładka polietylenowa

Poz. 20 Panewka rewizyjna, anatomiczna (prawa i lewa). Struktura przestrzenna z możliwością wrastania tkanki kostnej w implant. Panewka obniżająca centrum rotacji. Rozmiary 54-80mm (skok co 2 mm)

Poz. 21 Augment przynasadowy - udowy (prawy i lewy), piszczelowy asymetryczny i symetryczny.

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rewizyjny zawiasowy implant udowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładkai udowe pod element zawiasowy udowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkładki piszczelowe pod element rewizyjny piszczelowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpienie stabilizujące, śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego zawiasowego | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mimośród | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Element rotacyjny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu” | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Oś do systemu rewizyjno-zawiasowego | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Poresekcyjny implant udowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Poresekcyjny implant piszczelowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elementy przedłużające konstrukcję elementu udowego lub piszczelowego | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Trzepienie systemu poresekcyjnego cementowane | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trzepienie systemu poresekcyjnego niecementowane | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ostrze do piły | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Poresekcyjny element kretarzowy , biodrowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Głowa 22,2; 28; 32 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wkładka polietylenowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Panewka rewizyjna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Augment przynasadowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA  NR 2 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 8

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza poresekcyjna | 3 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 9

STERYLNE ELEMENTY DO ENDOPROTEZY PORESEKCYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz. 1 Rewizyjny zawiasowy implant udowy cementowany (zgięcie/wyprost). Anatomiczny (prawy i lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych, element udowy umożliwiający dokręcenie bloczków uzupełniających ubytki kostne od strony dystalnej.

Poz. 2 Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy uniwersalny (prawy/lewy), w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, wersja cementowana. Mocowanie do kości oparte na trzpieniach śródszpikowych, element umożliwiający użycie bloczków uzupełniających ubytki kostne przy piszczeli.

Poz. 3 Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, w 2 rozmiarach, 5 grubości wkładki, mocowana zatrzaskowo.

Poz. 4 Podkładki udowe pod element zawiasowy udowy, wykonane z CoCr, występujące jako bloki dystalne o grubości 10mm. Do 5 rozmiarów elementu udowego 5 rozmiarów podkładek, mocowane za pomocą śruby.

Poz. 5 Podkładki piszczelowe pod element rewizyjny piszczelowy, wykonane z CoCr, występujące jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10mm, jako pełne bloki o grubości 10mm, mocowane za pomocą cementu.

Poz. 6 Trzpienie stabilizujące, śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego zawiasowego, wykonane ze stopu tytanu w opcji press-fit, wykonane z CoCr w wersji cementowanej. Długość trzpieni 80 i 155mm, średnica 11-19mm (skok co 1mm, potem rozm. 21 i 23mm). Siła skrętu implant-implant kontrolowana kluczem dynamometrycznym.

Poz. 7 Mimośród umożliwiający zróżnicowanie osi w elemencie zawiasowym udowym, wykonane z CoCr, w rozmiarze 4 mm.

Poz. 8 Element rotacyjny determinujący właściwe położenie komponenty i trzpieni w kanale szpikowym., wykonany z CoCr.

Poz. 9 Uszczelki wykonane z polietylenu, komplet 4 szt. zabezpieczający przed kontaktem metal-metal w obrębie zawiasu.

Poz. 10 Oś do systemu rewizyjno- zawiasowego , oś poresekcyjna, wykonana z CoCr, element łączący implant udowy z elementem rotacyjnym.

Poz. 11 Poresekcyjny implant udowy, element kłykciowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej, anatomiczny prawy i lewy, w 2 rozmiarach. Wykonany z CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych, bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym piszczeli w zależności od oceny śródoperacyjnej.

Poz. 12 Poresekcyjny implant piszczelowy, uniwersalny prawy/lewy, w 2 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, mocowanie oparte na trzpieniach śródszpikowych.

Poz. 13 Bezśrubowe, klinowe  połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowego lub poresekcyjnego w uda w zależności od oceny śródoperacyjnej. Elementy przedłużające konstrukcję elementu udowego lub piszczelowego poresekcyjnego  z trzpieniem w rozm. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220mm. Odbudowujący trzon kości udowej lub piszczelowej w zależności od miejsca ubytku. Bezśrubowe, klinowe  połączenie na stożku.

Poz. 14 Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego wykonane z CoCr, cementowane, gładkie, proste  o wymiarach średnica/długość 8/102mm, 9/102mm, 10/102mm,  11/127mm, 13/127mm, 15/127mm, 17/127mm, bezśrubowe, klinowe  połączenie na stożku.

Poz. 15 Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego, wykonane ze stopu tytanu, press-fitowe. W długościach 125mm proste, 150mm wygięte, 200mm wygięte anatomicznie do łuku kanału kości udowej.

Poz. 16 Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej

Poz. 16 Poresekcyjny implant biodrowy, uniwersalny prawy i lewy w 2 rozmiarach, wykonane ze stopu CoCr, 135 st. kąta CCD. Mocowanie do kości elementu biodrowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Możliwość mocowania mięśni do komponentu krętarza.

Poz. 17 Głowa metalowa na stożek typu V40 kompatybilna  z konusem trzpienia.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rewizyjny zawiasowy implant udowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładki udowe | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkładki piszczelowe | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rewizyjno-zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący/udo/piszczel w opcji cementowanej I bezcementowej/ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mimośród | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rewizyjno-zawiasowy element rotacyjny, element poresekcyjny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu” | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Poresekcyjny implant udowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Poresekcyjny implant piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Poresekcyjny element łączący, przedłużający | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Trzepienie systemu poresekcyjnego cementowane | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trzepienie systemu poresekcyjnego niecementowane | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Poresekcyjny element kretarzowy , biodrowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Głowa 22,28,32 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 10

STERYLNE CEMENTOWE ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO ORAZ DODATKOWE ELEMENTY  DO ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach obowiązującej umowy Wykonawca dostarczy komplet napędów ortopedycznych

Komplet nr 1

Poz. 1 Część udowa anatomiczna -  prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior

Poz. 2 Wkładka uniwersalna, polietylenowa: przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25mm, sterylizowana EtO

Poz. 3 Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę

Poz. 4 Ostrze do piły - kompatybilne z użyczonym napędem

TABELKA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

Komplet nr 2

Poz. 1 Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNi), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal

Poz. 2 Wkładka uniwersalna, polietylenowa: przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25mm, sterylizowana EtO

Poz. 3 Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę

Poz. 4 Ostrze do piły - kompatybilne z użyczonym napędem

TABELKA NR 2 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA za 1 kpl: |  | X |  |

TABELKA NR 3 ELEMENTY DODATKOWE DO KOMPLETÓW NR 1 I NR 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rzepka cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG | 10 |  |  |  |  |  |  |

TABELKA  NR 4 –  ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 1 ( tabelka nr 1, 2, 3)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość kpl. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 kpl. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Komplet nr 1 CEMENTOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet nr 2 CEMENTOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO DLA UCZULONYCH | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DODATKOWE ELEMENTY DO KOMPLETU NR 1, 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 11

STERYLNE ELEMENTY DO CEMENTOWEJ ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz. 1 Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Poz. 2 Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Poz. 3 Część piszczelowa anatomiczna – lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Poz. 4 Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30mm. Sterylizowana w Eto.

Poz. 5 Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120 lub 160mm.

Poz. 6 Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 220mm.

Poz. 7 Trzpień offsetowy – zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2mm, 4mm i 6mm), tytanowy

Poz. 8 Podkładki udowe – tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L”, mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby

Poz. 9 Podkładki piszczelowe – tytanowe proste, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub

Poz. 10 Ostrze do piły oscylacyjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość szt. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Część piszczelowa anatomiczna – lewa, prawa | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień udowy lub piszczelowy | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień udowy lub piszczelowy | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trzpień offsetowy | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkładki udowe | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładki piszczelowe | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrze do piły | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25C/251/N/13-21rj/19 na SUKCESYWNE DOSTAWY ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i obowiązującymi normami oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu D25C/251/N/13-21rj/19, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr D25C/251/N/13-21rj/19 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr D25C/251/N/13-21rj/19 na: SUKCESYWNE DOSTAWY ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 164 480 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw ……………… (zadanie nr …)* na adres:

- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

na warunkach i o parametrach zgodnych z treścią niniejszej Umowy i oferty złożonej w postępowaniu znak D25C/251/N/13-21rj/19

- Załączniki nr 1, 2 do SIWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu znak D25C/251/N/13-21rj/19 stanowią integralną część niniejszej Umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do Umowy.

*(w zależności od zadania)

§2 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na:

Zadanie ….

……………. zł netto

……………. zł brutto

Łączna wartość przedmiotu Umowy:

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

w tym podatek VAT

- Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SIWZ złożony w ofercie stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający może wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze

- Cena brutto określona w Umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy.

§3A WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ – dotyczy zadań: 1, 2, 3, 5, 6, 10

- Rozliczenie za wykorzystany asortyment odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi zgodnie z procedurą opisaną w nn Umowie.

- Ceny jednostkowe za poszczególne partie wykorzystanego asortymentu naliczane będą zgodnie z cenami podanymi w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym integralną część Umowy. Podane ceny zawierają wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem do Magazynu depozytowego do lokalizacji wskazanych w § 4A poniżej.

- Zamawiający przekaże należność za faktycznie wykorzystany asortyment, o którym powiadomi Wykonawcę, zgodnie z  §4A ust. 3 i ust. 7 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury. Wystawioną fakturę Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu niezwłocznie wraz z uzupełnianym asortymentem w ramach depozytu zgodnie z procedurą, o której mowa w §4A ust. 9, z zastrzeżeniem ostatniej faktury wystawianej w ramach realizacji nn Umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił fakturę oraz wyspecyfikować lokalizację, dla której wystawiona jest faktura zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem asortymentu.

- Adresem przekazania faktury w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą doręczenia faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy:  ………

§3B WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ – dotyczy zadań: 4, 7, 8, 9, 11

- Rozliczenie za dostarczony asortyment odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe za poszczególne partie zamawianego asortymentu naliczane będą zgodnie z cenami podanymi w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym integralną część Umowy. Podane ceny zawierają wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem do Magazynu asortymentu do lokalizacji wskazanych w § 4B poniżej.

- Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4B ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura doręczona zostanie Zamawiającemu w tym samym dniu, co  dostarczony przedmiot Umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił fakturę oraz wyspecyfikować lokalizację, dla której wystawiona jest faktura zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem asortymentu.

Adresem przekazania faktury w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą doręczenia faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy:  ………

§4A PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY – dotyczy zadań: 1, 2, 3, 5, 6, 10

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na przechowanie asortymentu wraz z wniesieniem go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt do lokalizacji:

- w Szpitalu Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo przy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo – APTEKA SZPITALNA w terminie … dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy. Asortyment, o którym mowa w załączniku nr 2 do nn Umowy zostanie dostarczony w ramach utworzenia depozytu w ilości po jednym komplecie z każdego rodzaju i rozmiaru. Ilości te mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego. Ilości mogą zostać zmienione po uzgodnieniu tego z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy.

- Przekazanie przedmiotu Umowy na przechowanie każdorazowo następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych pracowników obu stron.

- Zamawiający stosownie do swoich potrzeb – wykorzystywać będzie w okresie obowiązywania Umowy dostarczony mu asortyment, każdorazowo informując o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie, mailem lub faksem, wskazując wykorzystany rodzaj i rozmiar. Przekazanie takiej informacji stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykorzystany asortyment.

- Zamawiający jako miejsce przechowywania asortymentu o którym mowa w ust 1 wskazuje:

- pomieszczenie w lokalizacji: w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy przy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo - Blok Operacyjny – osoba nadzorująca przechowanie p. Urszula Smorawińska.

- Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

- Zamawiający  ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

- O wykorzystaniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne, Zamawiający powiadamia Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od daty wykorzystania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Następnie Wykonawca wystawia fakturę na pobrany asortyment zgodnie z §3 nn umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju. W przypadku asortymentu, któremu upłynął termin ważności, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić go na asortyment z aktualnym terminem ważności.

- Informacja, o której mowa w ust. 7 stanowi jednocześnie zamówienie na dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu asortymentu w ramach nn Umowy o takich samych parametrach jak wykorzystane, w terminie …. dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego informacji o wykorzystanym asortymencie. Asortyment uzupełniany wysłany musi być równocześnie z fakturą zgodnie z §3A ust. 3 wystawioną zgodnie z §3A ust 1 za wykorzystany asortyment z zastrzeżeniem ostatniej faktury, wystawionej w ramach realizacji nn Umowy, która musi być doręczona w terminie 3 dni roboczych od dnia ostatniego powiadomienia o wykorzystaniu asortymentu.

- Do chwili wykorzystania ww asortymentu przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w ust. 7,  właścicielem ich pozostaje Wykonawca.

- Wykonawca może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą Umową u Zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym terminie.

- Czynności wymienione w ust. 11 Wykonawca dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Po wygaśnięciu lub rozwiązania Umowy w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałego nie  wykorzystanego asortymentu o którym mowa w ust. 1, 9 i jego odbioru protokolarnego ze szpitalnego depozytu. W razie nie dokonania powyższych czynności w ww  terminie pozostawiony sprzęt przejdzie nieodpłatnie na własność Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania asortymentu – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji.

- Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty dopuszczające przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności wytwórcy,  certyfikaty CE, a w przypadku wyrobów medycznych także inne wymagane prawem obowiązkowe dokumenty) pod rygorem naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w §7 ust. 1 pkt c) Umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy w trybie §10 ust. 3.

- Niezależnie od zapisu § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 20% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości Umowy brutto.

§4B PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY  – dotyczy zadań: 4, 7, 8, 9, 11

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej Umowy asortymentu w ciągu ….. dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem, mailowego lub pisemnego, złożonego przez pracownika Apteki lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji:

lokalizacja w w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy przy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo – Apteka Szpitalna, w dniach i godzinach pracy Apteki Szpitalnej (poniedziałek - piątek, godz. 07.30-13.30);

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania asortymentu – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji.

- Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty dopuszczające przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności wytwórcy,  certyfikaty CE, a w przypadku wyrobów medycznych także inne wymagane prawem obowiązkowe dokumenty) pod rygorem naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w §7 ust. 1 pkt c) Umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy w trybie §10 ust. 3.

- Niezależnie od zapisu § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 20% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości Umowy brutto.

§5 INSTRUMENTARIUM I SZKOLENIA

- Wykonawca oddaje w bezpłatne używanie, na czas trwania niniejszej umowy, kompletne instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegów.

- Zamawiający zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i do jego zwrotu po zakończeniu okresu, na który niniejsza umowa została zawarta w stanie niepogorszonym, przy czym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

- Zamawiającemu nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania osobom trzecim.

- Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.

- Wykonawca dostarczający przedmiot umowy zapewni w ramach nn umowy szkolenie lekarzy, instrumentariuszek w celu  podniesienia kwalifikacji w zakresie zabiegów przy użyciu przedmiotu zamówienia.

§6 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA

- W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia

- W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty uznania reklamacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;

- wad jakościowych w ciągu 7 dni.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

    - dostarczenia towaru złej jakości,

    - dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem,

    - dostarczenia towaru z  opóźnieniem ponad 5 dni,

    - dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub  etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4A ust. 15 i § 4B ust. 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy lub go odesłać na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności jest krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego dostawy do Zamawiającego lub krótszy niż 6 miesiące od dnia produkcji.

§7 KARY UMOWNE, ODSETKI

- Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4A ust. 1 lub ust. 9 lub § 4B ust. 1 niniejszej Umowy,

- nie dochowania terminów określonych w § 6 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia;

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.

- Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8 ZMIANA UMOWY ORAZ ZAKRES I WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN

- Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, innych niż przewidziane niniejszą Umową lub dopuszczone przepisami prawa.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:

- polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli lub nazwie handlowej danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów przedmiotu Umowy,

- polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenie do obrotu przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie,

- nastąpi objęcie danego asortymentu ceną urzędową, wówczas obowiązuje przez ten okres cena urzędowa, chyba, że cena ofertowa jest niższa, w takim wypadku obowiązuje cena ofertowa. Dotyczy to również sytuacji, w których dany asortyment został objęty w trakcie obowiązywania Umowy cenami urzędowymi, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, dokonanie podwyższenia cen przez Wykonawcę z powodu wzrostu stawki podatku VAT w stosunku do cen ofertowych, nie może przekraczać cen urzędowych. W razie obniżenia cen urzędowych na asortyment objęty niniejszą Umową, ceny ulegają obniżeniu do  wysokości obowiązujących w danym momencie cen urzędowych,

- polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji,

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym Stron,

- zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa,

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany ujęte w ustępie 2 pkt a) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony Umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

- W przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy do końca okresu trwania Umowy, Umowa za obopólną zgodą może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu finansowego wynikającego z wartości przedmiotu Umowy, o ile będzie to korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy.

- Dopuszcza się inne zmiany treści Umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych Umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach Umowy, przesunięciu terminu realizacji Umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z płatnikiem lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści Umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania finansowania ze strony płatnika lub w przypadku zmiany procedur medycznych u Zamawiającego, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnym kształcie.

- Każdorazowa zmiana Umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §8 oraz przewidzianych przepisami prawa.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron Umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §8 oraz przewidzianych przepisami prawa.

§9 ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA W OPARCIU O ART. 142 UST. 5

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- W przypadku umowy trwającej dłużej niż 12 miesięcy w wyniku przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z zapisami nn Umowy, Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- na zasadach i w sposób określony w §9 ust. 2 – 8 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 Umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 3 lub 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub 4 Umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz w przypadku nienależytego wypełniania obowiązków Umownych przez Wykonawcę. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać wykonane w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.

- Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn Umowy,

- innej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.

- Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11 SIŁA WYŻSZA

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej Umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej itp.).

- Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż 7 dni od daty wystąpienia okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony pisemnie lub faksem potwierdzonym listem poleconym, chyba że okoliczności składające się na siłę wyższą uniemożliwiają dokonanie zawiadomienia – wówczas termin 7-dniowy liczony jest od dnia ustania tychże okoliczności.

§ 12 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego:

w lokalizacji przy ul. ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo jest: ……………………… tel.:  …………….. e-mail: ……………………..  lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:……………………. tel.: ………………….…………….. e-mail: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 13 OKRES OBOWIĄZYWANIA

      - Umowa obowiązuje przez okres 20 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. od dnia ……..………….. do dnia …………………..., z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

      - Umowa lub jej część w ramach danego zadania wygasa przed upływem terminu, o którym mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu Umowy lub danego zadania określonego niniejszą Umową przed upływem ww. terminu, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych przepisami prawa i z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 4 Umowy.

§ 14  HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

  - Umowa,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

  - Oferta Wykonawcy.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelność wobec Zamawiającego przysługująca mu z niniejszej Umowy przeniesiona zostanie na osobę trzecią, ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą Umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Protokół pobrania przechowywanego asortymentu

Załącznik nr 3 do UMOWY nr D25C/251/N/13-21rj/19, zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/13-21rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Załącznik nr  4 do umowy

# Protokół przyjęcia towaru

DO LOKALIZACJI:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………...

### ………………………………………………………..

Data i podpis osoby przyjmującej

# Załącznik nr  5 do umowy

### RAPORT O ZUŻYCIU ..................

### Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

- PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

LOKALIZACJA

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

- Data zabiegu:..............................................................................................

- Inicjały pacjenta i nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

- Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis