## Pakiet 1
Załącznik nr 3
Pakiet 1 - Zestaw przygotowawczy do koronarografii i koronaroplastyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | igła angiograficzna 18G , dł 7cm |  |  | 50
1.1 | 18G, 70mm, średnica wewn. min. 0,035’’
2. | zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych |  |  | 600
2.1 | chusta angiograficzna min. rozmiar 244x350cm z 2 otworami (dostęp promieniowy+ udowy), przezroczysta krawędź - 1 szt.
2.2 | fartuch chirurgiczny wzmocniony (rozmiar XL, L) - 2 szt.
2.3 | gąbeczka na uchwycie plastikowym tzw. „ lizak” do przemywania pola operacyjnego– 3szt
2.4 | miska plastikowa 500ml - 1 szt.
2.5 | miska plastikowa o średnicy min.25cm – 1 szt.
2.6 | pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 85x 90cm - 2 szt
2.7 | strzykawka 10ml - 2 szt. ; strzykawka 10ml - 2 szt.
2.8 | Strzykawka 20ml z gwintem ( wkręcana ) – 2 szt. ; strzykawka 10ml z gwintem ( wkręcana ) – 2 szt.
2.9 | serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt
2.10 | gaziki 100x100mm - 30 szt
2.11 | serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm.
2.12 | igła do znieczulenia 0,5-0,6
2.13 | igła 0,8
2.14 | prowadnik o średnicy 0,35” z końcówką "J" o długości 200cm pokryty PTFE
2.15 | rampa trójkranikowa ze wkręcaną strzykawką 10ml
2.16 | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych
2.17 | wewnątrz zestawu 2 szt. małe naklejki stwierdzające jałowość pakietu , nazwę produktu oraz datę przydatności do użycia
2.18 | linia do pomiaru ciśnienia krwawego
2.19 | pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 85x 90cm - 2 szt
3 | Cewnik balonowy ( DEB) uwalniający lek antymitotyczny |  |  | 20
3.1 | cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego
3.2 | minimalny wymagany przedział średnic 2mm - 4,0mm ( minimum 6 długości)
3.3 | wymagany przedział długości : 10-30mm ( minimum 6 długości )
3.4 | ciśnienie nominalne maksimum 7atm. ; RBP ≤14atm.
3.5 | ilość substancji czynnej minimum 3μg/mm2
3.6 | profil wejścia maksimum 0,017”
3.7 | shaft proksymalny ≤1,8F ; shaft dystalny ≤2,5F
3.8 | udokumentowana skuteczność redukcji restenozy w minimum 3 letniej obsrwacji
4 | linia do pomiaru ciśnienia krwawego |  |  | 50
4.1 | linia do pomiaru ciśnienia składająca się z przetwornika ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h
4.2 | częstotliwość własna przetwornika 200Hz
4.3 | dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15µm , który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika
4.4 | wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących
4.5 | połącznie z kablem interfejsowym pionowe wodoszczelne
4.6 | układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek
4.7 | wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi ( czułość , liniowość , stabilność zera )
4.8 | oznakowanie nazwą firmy w części infuzyjnej
4.9 | kabel interfejsowy , imadła i płytki zgodne z SIWZ
5 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony w roz. L |  |  | 100
5.1 | fartuch chirurgiczny, jednorazowy , wzmocniony
5.2 | sterylny w rozmiarze L
5.3 | dł. fartucha: 119 cm, szer. fartucha: 155 cm, dł. rękawa: 87 cm
5.4 | wzmocniony na całej długości w przedniej części i od łokcia w rękawie
6 | Dren oszczędzający kontrast |  |  | 50
6.1 | dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą
6.2 | duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu(zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy)
6.3 | duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu
6.4 | długość 130 cm
6.5 | końcówka męsko – męska
7 | Inflator |  |  | 500
7.1 | nie zawiera latexu ,pojemność 20 ml i 25 ml
7.2 | zakres ciśnień 30 atm
7.3 | podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi
7.4 | ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę
7.5 | mechanizm blokujący w formie przycisku
7.6 | skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu
7.7 | łatwa manipulacja
7.8 | krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna i odpowietrzanie
7.9 | wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym,
7.19 | całość o dł 35 cm
8 | Łącznik typu Y , pojedynczy |  |  | 600
8.1 | z adapterem rotacynym i podwójną zastawką hemostatyczną silikonową , której otwarcie kontrolowane jest przyciskiem.
8.2 | obsługa jednoręczna przez naciśniecie przycisku , bez elementów przesuwnych
8.3 | możliwość manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce
8.4 | szczelne zamknięcie umożliwiające manipulowanie sprzętem zabiegowym
8.5 | boczny port ze zintegrowany drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym
8.6 | średnica przejścia 9F (0,118")
9 | Stent kobaltowo-chromowy uwalniający substancję antyproliferacyjną |  |  | 50
9.1 | stent kobaltowo-chromowy , bez powłoki polimerowej
9.2 | pokrycie stentu substancją czynną - sirolimus (1.2 µg/mm2) w technologii abluminalnej
9.3 | minimalny zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm , minimalny zakres długości: 9 – 38 mm
9.4 | długość systemu doprowadzającego: 145 cm
9.5 | grubość ściany stentu 0,0020” dla średnic 2,0 – 2,5 mm oraz 0,0024” dla wszystkich pozostałych rozmiarów
9.6 | shaft proksymalny 1,9F , shaft dystalny 2,5F (dla wszystkich rozmiarów)
9.7 | profil wejścia 0,016 ” ; profil przejścia dla średnicy 3.0 mm ≤ 0.035”
9.8 | ciśnienie RBP 18 atm. - dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm
9.9 | ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 10 atm
10 | Rotator do prowadników o średnicy do 0,035" |  |  | 450
RAZEM

## Pakiet 2
Załącznik nr 3
Pakiet 2 - Zestaw do koronaroplastyki w krętych tętnicach wieńcowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw ( cewnik) do mechanicznego odsysania skrzeplin z naczyń wieńcowych , typu monorail z proksymalną końcówką Luer-lock, kompatybilny z cewnikiem 6-7F |  |  | 50
1.1 | cewnik aspiracyjny długość 145 cm
1.2 | dostępny w wersji 6F i 7F
1.3 | zewnętrzna średnica cewnika ( w odcinku dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) : dla cewnika 6F 0,067’’/0,067’’/0,051’’ ; dla cewnika 7F 1,43mm2/1,26mm2/1,54mm2
1.4 | wewnętrzne pole powierzchni cewnika ( w odcinku dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) : dla cewnika 6F 0,93mm2/0,83mm2/0,95mm2 ; dla cewnika 7F 1,43mm2/1,26mm2/1,54mm2
1.5 | shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25cm
1.6 | wzmocniony shaft dystalny tak aby zwiększyć odporność cewnika na złamanie
1.7 | prędkość ekstrakcji wody dla cewnika 6F =1,6ml/s ; dla cewnika 7F =2,8ml/s
1.8 | Maker umieszczony w odległości 3mm od końcówki
1.9 | Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym
1.10 | Strzykawka aspiracyjna 60ml z blokadą
1.11 | Dwa filtry na skrzeplinę
2 | Stent kobaltowo-chromowy na balonie uwalniający lek cytostatyczny oraz polimer ułatwijący gojenie |  |  | 300
2.1 | pokrycie stentu biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA
2.2 | konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywnie pokrywane substancją umożliwiającym przyspieszone gojenie ran , zapiebiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu , redukującą prawdopodobieństwo wystąpienia stanów zapalnych naczyń i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczyń
2.3 | stent pokryty pochodną rapamycyny uwalnianą w sposób kontrolowany
2.4 | zróżnicowana grubość powłoki polimerowej ( grubsz od ściany naczynia )
2.5 | dawka leku : 50-250µg w zależności od średnicy i długości
2.6 | Różne grubości strut’ów stentu : 0,06mm/60µm/0,0024” dla 2,25-3mm ( 71µm wraz z polimerem) ; 0,08mm/80µm/0,0031” dla 3,5-4mm ( 91µm wraz z polimerem )
2.7 | czas biodegradacji polimeru około 24 miesiące
2.8 | wymagane średnice 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4 mm
2.9 | wymagany zakres długości min. 9-30mm
2.10 | stent o budowie double helix - podwójnej spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.
2.11 | Możliwość przemieszczania stentu przez kręte naczynia
2.12 | Skracalność podczas rozprężania 0%
2.13 | Możliwość doprężania stentu : - Do 3,5mm dla średnic 2,25-3mm ; - Do 4,65mm dla średnicy 3,5-4mm.
2.14 | RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów
2.15 | Ciśnienie nominalne 8atm
2.16 | Crossing profile 0,039” dla średnicy 3mm
RAZEM

## Pakiet 3
Załącznik nr 3
Pakiet 3 zestaw do koronaroplastyki z dostępu przez tętnicę udową
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego do techniki " mother-chilg" |  |  | 20
1.1 | cewnik 5F o długości 120cm do techniki "5 ni 6" ( użycie wewnątrz cewnika 6F o średnicy wewnętrznej minimum 0,070" )
1.2 | prosta końcówka typu Floopy na dystalnych min. 12cm
1.3 | końcówka atraumatyczna , dobrze widoczna na skopii
1.4 | elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika
1.5 | światło wewnętrzne cewnika 0,059” /1,5mm
1.6 | ściana trójwarstwowa: zewnętrznie poliuretan , środkowo zbrojenie stalowym oplotem , wewnętrznie pokrycie teflonem.
2 | specjalistyczny zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną |  |  | 300
2.1 | w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021”,0,018” lub 0,025” oraz igłą 20g , 21g lub 22g
2.2 | do wyboru prowadnik stalowy lub nitinolowy
2.3 | grubość ściany koszulki nie większa niż <0,13 mm
2.4 | minimalne wymagane średnice 5 – 7 F
2.5 | minimalne wymagane długości 10 i 16 cm
2.6 | średnica zewnętrzna koszulki 5F nie większa niż 2,14 mm ; koszulki 6F nie większa niż : 2,47 mm ; koszulki 7F nie większa niż : 2,8 mm
2.7 | średnica wewnętrzna koszulki 5F : 1,89 mm ; koszulki 6F: 2,22 mm koszulki 7F: 2,55 mm
3 | mikrocewnik do drobnych tętnic wieńcowych |  |  | 3
3.1 | cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty poliuretanem
3.2 | pokrycie hydrofilne na całości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm
3.3 | duże światło, temperowane
3.4 | proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm), średnica wewnętrzna 0,021” (0,55 mm)
3.5 | dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm),średnica wewnętrzna 0,018” (0,45 mm)
3.6 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm)
3.7 | złoty marker o szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki zapewnia doskonałą widoczność w skopii
3.8 | dystalne 13 cm elastyczne
3.9 | dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde) kompatybilny z prowadnikiem 0,014
4 | stent DES kobaltowo-chromowy |  |  | 50
4.1 | platforma stentu: L605 CoCr , wycinany laserowo
4.2 | o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy
4.3 | grubość ścianki stentu: 80 um
4.4 | montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla średnic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm )
4.5 | profil wejścia 0,018”
4.6 | dawka leku: 3,9 ug / mm
4.7 | biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL
4.8 | pokrycie lekiem abluminalne, w technologii gradient
4.9 | okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące
4.10 | wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej (1 miesiąc) potwierdzony w ulotce
4.11 | długość systemu doprowadzającego 144 cm
4.12 | średnica shaftu proksymalnego 1.9 F, średnica shaftu dystalnego 2.7 F
4.13 | NP.: 9 Atm, RBP: 16 Atm/14 Atm
4.14 | zakres długości: 9 ,12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38 mm
4.15 | zakres średnic: 2,25 - 4,0
4.16 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F
5 | zestaw do nakłucia tętnicy udowej zawierający introduktor , dylator , prowadnik 0,025" i igłę |  |  | 40
5.1 | koszulka wykonana z ETFE
5.2 | średnice 4 – 9 F, długość 10 cm
5.3 | Miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą
5.4 | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką
5.5 | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza
5.6 | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik
5.7 | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym
5.8 | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)
5.9 | ucho do szwu chirurgicznego
6 | cewniki balonowe semi-compliant |  |  | 350
6.1 | Balon wykonany z Nylonu 12
6.2 | Ciśnienie nominalne NP. 6 atm, Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00)
6.3 | Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic
6.4 | Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm
6.5 | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie
6.6 | Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm
6.7 | Długość użytkowa 145 cm ; Długość odcinka RX 25 cm
6.8 | Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu
6.9 | Markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic
6.10 | Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014”
6.11 | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie
6.12 | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm
6.13 | Zakres średnic: 1,0-4,0 mm
6.14 | Dostępny balon o wymiarach 1,0 x 5mm
RAZEM

## Pakiet 4
Załącznik nr 3
Pakiet 4 zetaw do kompleksowych badań i zabiegów na naczyniach wieńcowych z dostepu przez tętnicę promieniową
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej zawierający introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igłę |  |  | 600
1.1 | introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igłę 20G x 4cm
1.2 | długość 7 cm i 11 cm ;średnica 4F – 6F
1.3 | długość prowadnika 50 cm
1.4 | prowadnik ze stali nierdzewnej
1.5 | dwustronna końcówka robocza prosta i „J”
1.6 | gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem
1.7 | szczelna zastawka hemostatyczna
1.8 | ramię boczne zakończone kranikiem
1.9 | obrotowe ucho do szwu chirurgicznego
1.10 | dylator z zatrzaskiem
1.11 | rozmiary kodowane kolorami
2 | Prowadnik wieńcowy |  |  | 600
2.1 | średnica 0,014”
2.2 | wykonane z jednego kawałka stali
2.3 | dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność
2.4 | różne sztywności końcówek roboczych
2.5 | pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe
2.6 | kształt końcówki: prosty i J
2.7 | szaft prowadnika pokryty PTFE
2.8 | dostępne długości: 180cm, 300cm oraz 330 cm
2.9 | dostępne prowadniki do udrożnień min. 10 rodzajów
3 | Cewnik prowadzący bezkoszulkowy do zabiegów z dojścia promieniowego |  |  | 75
3.1 | cewnik prowadzący do PTCA
3.2 | cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego
3.3 | dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F
3.4 | duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F
3.5 | pokrycie hydrofilne
3.6 | światło wewnętrzne pokryte PTFE
3.7 | konstrukcja zapewniająca doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, oraz dużą odporność na zagięcia i załamania
3.8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
3.9 | dostępna szeroka gama krzywizn
3.10 | długość 100 cm
4 | Cewnik prowadzący klasyczny do zabiegów z dojścia promieniowego |  |  | 500
4.1 | cewnik prowadzący do PTCA
4.2 | cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego
4.3 | dostępne średnice: 6 F; 7F i 8F
4.4 | duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F
4.5 | pokrycie hydrofilne
4.6 | długość 100cm
4.7 | budowa trójwarstwowa , zbrojona odporna na rozciąganie zapewniająca jednolite światło cewnika na całej długości niezależnie od krętości naczyń i wykonywanych obrotów
4.8 | światło wewnętrzne pokryte PTFE
4.9 | światło wewnętrzne 0,070” dla 6F , 0,081” dla 7F ; 0,090” dla 8F
4.10 | odporność na zagięcia i załamania
4.11 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
4.12 | dostępna szeroka gama krzywizn
4.13 | atraumatyczna końcówka nie odkształcająca się nawet w podczas długich zabiegów
4.14 | długość 100 cm
5 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych, zawierający: pętlę, tor ker, introduktor i cewnik |  |  | 1
5.1 | zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik
5.2 | rozmiar 3,2 F
5.3 | zakres pracy: 2 – 8 mm
5.4 | długość pętli 175 cm
5.5 | długość cewnika 150 cm
5.6 | składający się z trzech pętli nitinolowych
5.7 | umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych
5.8 | z powłoki fibrynowej
5.9 | duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1
5.10 | konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii
5.11 | duża odporność na załamania i zagięcia
6 | Prowadnik wieńcowy do CTO |  |  | 20
6.1 | Średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”, 0,011”, 0,012”
6.2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L
6.3 | Wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany
6.4 | Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
6.5 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
6.6 | Sztywność końcówki 1,7g, 3,5g, 4,5g
6.7 | Końcówka cieniująca 15cm (platyna)
6.8 | Kształt końcówki: J 1mm
6.9 | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm
6.10 | Dostępne długości: 190cm i 300cm
7 | Cewniki diagnostyczne 4-7F |  |  | 1200
7.1 | Szeroka gama krzywizn
7.2 | Dostępny cewnik typu Pigtail
7.3 | Cewnik umożliwiający wykonanie badania zarówno prawej i lewej wieńcowej z dostępu przez tętnicę promieniową
7.4 | Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F
7.5 | Wykonane z materiału - nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię
7.6 | Musi posiadać końcówkę cieniującą dobrze widoczną na skopii
7.7 | Cewniki zbrojone
7.8 | Dobra popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność
7.9 | Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI
7.10 | Duże światło wewnętrzne : 4F: 0,042” ; 5F: 0,047” ;6F: 0,057”
7.11 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”
7.12 | Długości cewników min. 80cm – 110 cm
8 | prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego |  |  | 50
8.1 | Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014''
8.2 | Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem
8.3 | Długość prowadnika 175 cm
8.4 | Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowy umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej
8.5 | trzy i półcentymetrowa końcówka widoczna w skopii i elastyczna
8.6 | wspólpraujący z konsolą Opto
9 | Cewnik balonowy super wysokociśnieniowy ( 35atm.) |  |  | 5
9.1 | profil wejścia. 0.016”
9.2 | Dostępne średnice : 1,5 - 4,5mm
9.3 | Dostępne długości : 10-20 mm
9.4 | RBP 35 ATM
9.4 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F
10 | Inflator z manometrem do super wysokich ciśnień (powyżej 35atm. ) |  |  | 5
10.1 | o zakresie ciśnień do 40atm
10.2 | pojemność 25ml
10.3 | przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy
10.4 | mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację
11 | mikrocewnik z podwójnym światłem |  |  | 2
11.1 | posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F
11.2 | dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie
11.3 | odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm
11.4 | widoczne w skopii wyjście portu OTW
11.5 | podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej
11.6 | dostępny w długości 145 cm
11.7 | średnica wewnętrzna końcówki 0,016”
11.8 | średnica wewnętrzna szaftu 0,017”
11.9 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
11.10 | posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm
11.11 | posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę
11.12 | końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego
12 | Mikrocewnik do CTO |  |  | 1
12.1 | posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F
12.2 | mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym
12.3 | dostępny w długościach 135 cm i 150 cm
12.4 | średnica wewnętrzna końcówki 0,015”
12.5 | średnica wewnętrzna szaftu 0,018”
12.6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
12.7 | maksymalne ciśnienie 300 psi
12.8 | posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu
12.9 | posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę
RAZEM

## Pakiet 5
Załącznik nr 3
Pakiet 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Opaska uciskowa na tętnicę promieniową |  |  | 700
1.1 | wykonana z transparentnego ( przeźroczystego ) materiału medycznego umożliwiającego obserwację miejsca wkłucia.
1.2 | skutecznie zatrzymuje krwawienie z tętnicy za pomocą ucisku po przezskórnej interwencji
1.3 | zapewniająca punktowy ucisk mechaniczny w miejscu nakłucia tętnicy promieniowej
1.4 | możliwość precyzyjnego regulowania siły ucisku poprzez regulację wypełnienia powietrzem opaski
1.5 | w zestawie strzykawka
1.6 | materiał , z którego wykonana jest opaska nie może powodować odparzeń skóry pacjenta, szczególnie w okolicy miejsca wkłucia
1.7 | dostępność co najmniej 3 długości opaski : 24+/- 1cm , 27+/-1cm i 29+/-1cm
RAZEM

## Pakiet 6
Załacznik nr 3
Pakiet 6 zestaw do koronaroplastyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Sten wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem Sirolimus |  |  | 400
1.1 | Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego
1.2 | Stent pokryty lekiem Sirolimus w dawce co najmniej 1,4µg/mm2
1.3 | Dostępne długości stentu: od 8mm do 48mm
1.4 | Dostępne średnice: od 2.00 do 4,5mm ( 2,0 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5mm )
1.5 | Profil przejścia: 0,97mm
1.6 | Grubość ściany ( stratów ) stentu: 60 µm dla wszystkich średnic i długości
1.7 | RBP: 16 atm
1.8 | Długość systemu doprowadzającego 140 cm
1.9 | Budowa open cel ( otwarto komórkowa
2 | cewniki balonowe non-compliant - wysokociśnieniowe , do doprężeń |  |  | 200
2.1 | Niski profil wejścia końcówki 0,016”- 0,41 mm
2.2 | Kompatybilny z cwenikiem prowadzącym 5F
2.3 | Długości 6-20 mm
2.4 | Średnice 2,0 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5
2.5 | RBP 20 ATM
2.6 | Długość cewnika 140 cm
RAZEM

## Pakiet 7
Załącznik nr 3
Pakiet 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej |  |  | 2
1.1 | kompatybilny z urządzeniem IABP S98 firmy DRG MedTek
1.2 | cewnik 7F
1.3 | dostępne pojemności min.: 25cc ,30cc , 35cc , 40cc dla wymiaru 7F
1.4 | długość cewnika max 70cm
1.5 | całkowita długość balonu : 255mm dla 40cc , 225mm dla 35cc , 195mm dla 30cc , 180mm dla 25cc , 170mm dla 20cc
1.6 | ciśnienie nominalne balonu 19,5kPa
1.7 | ciśnienie maksymalne balonu 29,25kPa
1.8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,025” ( 0,635mm)
1.9 | średnica światła centralnego 0,028” (0,715mm)
1.10 | cewnik balonowy wraz z zestawem do wprowadzania
RAZEM

## Pakiet 8
Pakiet 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Stentgraft wieńcowy |  |  | 2
1.1 | Stenty wykonany ze stali nierdzewnej 316L
1.2 | Pokrycie (graft) : tkanka osierdzia końskiego przytwierdzona do stentu szwem polipropylenowym
1.3 | Grubość pokrycia ( graft = tkanki osierdzia) 0,105mm
1.4 | Dostępne długości: 13 , 18 , 23 , 27 mm
1.5 | Dostępne średnice: 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 mm
1.6 | Ciśnienie nominalne 5 atm
1.7 | Ciśnienie RBP: 14 atm (średnica 4.0 mm) , 15 atm (2.5 – 3,5 mm)
1.8 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i prowadnikiem 0,014”
1.9 | Długość systemu dostarczania 140 cm
RAZEM

## Pakiet 9
| Pakiet 9 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych . Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | maska tlenowa z rezerwuarem |  |  | 200
1.1 | maska tlenowa przeznaczona do biernej tlenoterapii przez nos i usta
1.2 | posiada dren o długości minimum 2,1m zakończony uniwersalnym łącznikiem
1.3 | z dwoma bocznymi zaworami jednokierunkowymi
1.4 | pakowana sterylnie
1.5 | dostarczająca pacjentowi tlen o wysokiej koncentracji ( wysokiego stężenia)
1.6 | przeznaczona dla osoby dorosłej
1.7 | produkt jednorazowego użytku
1.8 | wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV
RAZEM