## Arkusz1
|  | Załącznik Nr 2 | Nazwa i adres firmy składającej ofertę
Opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy na dostawy sukcesywne drobnej aparatury laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych
1 | 2 |  | 3 | 4 | 4.3529 | 4.8824 | 5.4118 | 5.9412
Lp | Opis |  | Wielkość opakownia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oferowanego produktu | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | Elektroda EKG pakiet 1000 szt. (40 op. Po 25 szt); 57 x 48 mm, duże, okrągłe; Bezlateksowe elektrody EKG do jednorazowego użytku; Komfortowe dzięki podłożu z pianki; Dobra przyczepność dzięki zwiększonej przylepności; Z przewodzącym ciekłym żelem; Przesunięte względem czujnika złącze ogranicza występowanie artefaktów ruchowych; Wyposażone w wysokiej jakości czujnik Ag/AgCl; Idealne do EKG krótkookresowego i wysiłkowego; Hydrofobowy materiał; Trwałość: 24 miesięcy w zamkniętym opakowaniu. Data ważności minimum 12 miesięcy. Parametry elektryczne (ANSI/AAMI): Impedancja zmiennoprądowa AC - typowo 500 Ω; Napięcie niezrównoważania DC - typowo 0.2 mV; Reakcja na przeciążenie defibrylatorem - typowo 10.3 mV; Szybkość zmian potencjału polaryzacji - typowo 0.2 mV/s; Niestabilność offsetu i wewnętrzne szumy <15 μV;Tolerancja na prąd Bias (po 8 godz.) <5 mV; Czujnik: Materiał czujnika Ag/AgCl; Rodzaj żelu ciekły; Powierzchnia czujnika (w mm2) 20.5; Powierzchnia żelu/pomiarowa (w mm2) 254 |  | 1000 szt. | 41 |  | 0 | 0
| Razem wartość brutto |  |  |  |  | 1` | 0
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol. 7 i 8 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu | [5 empty] | (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)