# Załącznik nr 1.2

* Charakterystyka przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1 *

Dostawa części zamiennych (cewki gradientowej) do Rezonansu Magnetycznego typu Magnetom Aera nr 141178 produkcji Siemens

wraz z usługą ich montażu – zakres:

I.	Informacje ogólne

Dostawa części zamiennych do Rezonansu Magnetycznego wraz z usługą montażu i wykonaniem wszelkich niezbędnych czynności serwisowych wymaganych do przekazania użytkownikowi sprawnego aparatu do pracy.

Wykaz części niezbędnych do wykonania usługi:

Pakiet nr 1:

- 10496862 mannual connect. Kit 1.5T ST1-TX.

- 10606575 mannual connect. Kit 1.5T ST2-4-RX.

- 10679585 SP_grad._coil._1.5XQ_098_cpl. (Zamawiający odda uszkodzoną cewkę gradientową Wykonawcy w ramach zawartej umowy).

- transport części, robocizna oraz użycie niezbędnych narzędzi, a także zdjęcie 	i po wykonanej wymianie gradientu ponowne wzbudzenie pola wliczone w cenę.

II. Informacje o urządzeniu:

nazwa:			Rezonans Magnetyczny

model:			Magnetom Aera

numer seryjny:	141178

rok produkcji:		2016

producent:		Siemens

III.	Wymagany zakres

- Dostawa i montaż części zamiennych na koszt Wykonawcy

- Wymiana części i adaptacja w systemie

- Uruchomienie aparatu

_______________________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

.