## Część nr 1
Część nr 1
Artykuły do sterylizacji
L.p. | Nazwa artykułu | Charakterystyka | jednostka miary | Ilość
1 | Torebka typu folia- włókninowa typu cleantex | rozmiar 320 x 550 mm | szt. | 1600
|  | rozmiar 660 x 900 mm | szt. | 1000
|  | rozmiar 480 x 750 mm | szt. | 1000
2 | Etykiety do kontenerów typu Wagner | wkładane z boku, rozmiar 67x 37mm, samoklejące, wkładane z boku, klasa A | opakowanie, 500szt. | 10
3 | Test biologiczny, do kontroli sterylizacji formaldehydowej | inkubacja 48h | opakowanie 100szt | 1
4 | Rękaw papierowo- foliowy, gramatura 60g/m2, wskaźniki umieszczone poza obszarem wypełnienia na lini zgrzewu fabrycznego, znak CE umieszczony wewnątrz roli lub na opakowaniu zbiorczym zgodnie z ust. O wyrobach medycznych, zaznaczony kierunek otwierania , zgrzew fabryczny minimum 3-kanałowy jednolity dla każdego rozmiaru, folia minimum 6- warstwowa. Oznaczenie normy ISO i PN-EN 868 cz. 2,3,4,5 na rękawie, oraz piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku. | rozmiar 5cm x 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 5
|  | rozmiar 7,5cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 20
|  | rozmiar 10cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 40
|  | rozmiar 12cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 25
|  | rozmiar 15cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 30
|  | rozmiar 20cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 15
|  | rozmiar 25cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 10
5 | Rękaw papierowo- foliowy -opis jak wyżej | rozmiar 30cm x 6cm x 100m; z zakładką; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 5
6 | Wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parowej | klasa IV | opakowanie 500szt. | 1
7 | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną | inkubacja 10h | opakowanie 50szt. | 18
8 | Włóknina | arkusz, rozmiar 120x 120cm zielony | opakowanie 250szt | 1
9 | Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 100x 100cm biały/zielony | opakowanie 252szt | 16
| Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 120x 120cm biały/zielony | opakowanie 126szt | 8
| Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 75 x 75cm biały/zielony | opakowanie 348szt | 8
10 | Taśma samoklejaca do sterylizacji | rozmiar 19mm x 50- 55m, bez wskaźnika | szt. | 60
11 | Jednorazowy gotowy do użycia pakiet Testowy B&D w opakowaniu z papieru krepowanego. Wewnątrz arkusz odczytu testu z informacjami w języku polskim. Pomiędzy arkuszami warstwa gąbki. |  | szt. | 250
12 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek | W postaci arkusza bez folii | szt. | 500
13 | Integrator typ. V do sterylizacji parowej w postaci testu paskowego z przesuwalną substancją wskaźnikową i oznaczonym polem bezpieczeństwa w postaci dwóch okienek |  | szt. | 5000
14 | Metki do metkownicy Famos, dwurzędowa, bez wskaźnika, dwustronnie przylepne | 750 etykiet na rolce, | rolka | 80
15 | Metki dwurzędowe do metkownicy ze wskaźnikiem na parę wodną. W ramach umowy Wykonawca użyczy kompatybilną metkownicę na czas trwania umowy | 800 etykiet na rolce, | rolka | 80
16 | Test kontroli skuteczności mycia w postaci aluminiowej blaszki z naniesionym symulantem krwi. W zestawie uchwyt do umieszczania testów na tacach narzędziowych. |  | szt. | 1400
17 | Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej, parametry procesu 93 stopnie C i czas 10'. |  | szt. | 1400
18 | Wałek z tuszem do metkownicy Famos |  | szt. | 5
19 | Wałek z tuszem do metkownicy z pozycji nr 15 |  | szt. | 5
20 | Test do kontroli pozostalości bialkowych ( czas odczytu 10-15 sek) |  | szt. | 30
21 | Marker do opisywania pakietów do sterylizacji parowej |  | szt. | 10
22 | Test chemiczny do sterylizacji formaldehydowej Chemdye | paskowy test klasy IV do kontroli sterylizacji FO. Opakowanie 500 szt. | op. | 5

## Częśc nr 2
Część nr 2
Preparaty dezynfekujące
L.p. | Nazwa preparatu | Rodzaj preparatu | Opakowanie | Ilość op.
1. | Medyczny olej pielęgnacyjny do narzędzi chirurgicznych i sprzętu typu wiertarki | Oil spray | butelka 300ml | 10
2. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. | płyn | baniak 5 L | 5
3. | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna ImiDz lub instytucji równoważnej); zawierający glukoprotaminę, niezawierający aldehydów; dozowanie w postaci piany; opakowanie bez zawartości freonu. Czas i spektrum działania: B (w tym z opornością MRSA), F, Adeno i Rotawirusy - 1 min, B, F, Tbc, V(HIV, HBV) - 5 min. Preparat przeznaczony do dezynfekcji kopuł inkubatorów i łóżeczek mobilnych dla noworodków. opakowania 750 ml |  | 0,75l | 50
4. | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych - koncentrat w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dedecyloaminy, bez zawartości aldehydów, chloru, bez substancji lotnych i zapachowych, możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła, wymagane badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. Spektrum działania : bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze - do 15 min., wirusobójcze - HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV40 - do 15 min. Opakowanie 6,0 l |  | 6l | 25
5. | Tabletki chlorowe o masie 2,72 g aktywne w obecności zanieczyszczeń organicznych, stężenie aktywnego chloru w roztworze do 2000 ppm. Trwałość roztworu 24 godz. W wyższym stężeniu skuteczny wobec Clostridium difficile w tym R027- op. 300 tabl. | tabletka | op. 300 tabl. | 250
6. | Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych również powierzchni mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Stężenie robocze preparatu 1% i 2 % z zachowaniem czasu dezynfekcji od 10 do 15 minut w zależności od poziomu i rodzaju skażenia. Spektrum: B, Tbc, F, V (spory, Polio, Adeno, Noro,Rotawirusy, HIV, HCV, HBV – 10 min., Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium difficile rybotyp 027 i Clostridium perfringens – 10 min.). W przypadkach zmniejszenia procentowości roztworu preparatu należy proporcjonalnie wydłużyć czas dezynfekcji - spectrum i działanie pozostaje niezmienne. Preparat do zastosowania na oddziałach szpitalnych, gabinetach zabiegowych, poradniach, pracowniach, w pomieszczeniu do gromadzenia odpadów medycznych oraz zawsze w przypadkach kontaktu lub skażenia pacjenta patogenami chorobotwórczymi z dużą opornością bakteryjną, patogenami alarmowymi, patogenami o dużym zagrożeniu epidemicznym w celu gruntownej dekontaminacji powierzchni poziomych i pionowych oraz sprzętu medycznego. Obowiązkowe stosowanie preparatu na Bloku Operacyjnym zawsze po zakończonym “dniu operacyjnym”, w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku kontaminacji - sale izolacyjne, sale łóżkowe na oddz. AiIT, pracownie diagnostyczne, sale zabiegowe, toalety, brudowniki. Opakowanie: a 1,5kg. Przeznaczenie: wszystkie komórki organizacyjne szpitala, Bloki Operacyjne, sale porodowe, oddziały szpitalne, sale izolacyjne, pracownie diagnostyczne - w szczególności laboratoria, gabinety zabiegowe, pomieszczenie do gromadzenia odpadów potencjalnie zakaźnych. |  | 1,5kg | 30
7. | Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach przeznaczony do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. | płyn | baniak 20L | 8
8. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie : kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy. | płyn | baniak 20L | 18
9. | Płynny środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych | płyn | baniak 5L | 4
10. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na węglowodorów alifatycznychnie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksykologicznie. | aerozol | butelka 400ml | 12
11. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Produkt posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz lub instytucji równoważnej. | płyn | butelka 500 ml | 120
|  |  | baniak 5L | 140
12. | Preparat na bazie tenzydów o pH=5,0-5,5, do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, uzuwający pozostałości po maściach, kompatybilny (ten sam producent) z preparatem do odkażania rąk. | płyn | butelka 500 ml | 100
|  |  | baniak 6L | 80
13. | Gotowy do użycia proearat na bazie 2% chlorheksydyny w 70% izopropanolu, przeznaczony do do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. | płyn | butelka 250 ml z atomizerem | 20
14. | Alkoholowy preparat zawierający 2% diglukonianu chlorheksedyny do dezynfekcji higienicznej rąk i skóry o działaniu bakteriobójczym, prądkobójczym, drożdżobójczym, działającym na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). | płyn | butelka 250 ml z atomizerem | 10
15. | Lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach, oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 4-12ml/l na cykl, pH 3,7-3,0, <5% polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon, Metyloizitiazolinon, gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas. | płyn | kanister 5L | 15
16. | 5-enyzmatyczny preparat myjący do manualnego i automatycznego reprocesowania narzędzi |  | baniak 5L | 54
17. | Preparat sporobójczy do dezynfekcji narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego |  | baniak 5L | 125
18. | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Wirus ptasiej grypy) oraz w czasie do 5min na wirusy Noro, Polyoma; w opakowaniach po 100szt typu Flow-Pack wyrób medyczny klasy IIA |  | op. (80 szt) | 1200
19. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA | płyn | 5l | 120
20. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem wyrób medyczny klasy IIA | płyn | 1l | 380
21 | Płynny w postaci pianki w sprayu środek do wstępnego zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po użyciu. środek działający jako inhibitor korozji, zapobiegający korozji wźernej na narzędziach wywołanej min. przez pozostałości soli fizjologicznej. środek odpowiedni do wszystkich narzędzi chirurgicznych w małoinwazyjnych. środek posiadajcy właściwości bakteriostatyczne, umoźliwiający przechowywanie narzędzi w postaci zwillźonej przez okres 72 godzin. Zawierający w swoim składzie enzymy oraz <5% anionowych i amfoterycznych środkółw powierzchniowo czynnych. pH pianki w sprayu około 9,6. Niezawierający w swoim składzie IV-rzędowych związków amioniowych, biguainidyny i jej pochodnych. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem 0,75l. | pianka | 0,75l | 30
22 | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, zawierający substancje chroniące skórę- lanolinę, środek typu Orange Solvent lub równoważny o w/w cechach. Opakowanie 500ml |  | 500 ml | 12
23 | Szybko działające gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne alkoholowe. Polecane do dezynfekcji sprzętu medycznego i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym i prątkobójczym. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papova,Simian SV40 i Noro. |  | op. (80 szt) | 1400
24 | Enzymatyczna pianka do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych zapobiegająca utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych, gotowa do użycia. Synergistyczne działania trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwająca zanieczyszczenia z narzędzi. Zawiera: kokamidopropyl betainę, węglan didecylodimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy, substancje antykorozyjne. SKUTECZNOŚĆ: 5 MIN: B, F (C. albicans), V(osłonkowe), MVA, 30 MIN: B, F, V(osłonkowe), MVA , 60 MIN: B, F, Tbc, V(osłonkowe), MVA Możliwość pozostawienia narzędzi w stanie wilgotnym do 72h. Wyrób medyczny | pianka | Butelka 750ml z atomizerem | 170
25 | Sporobójcze , szybko działające, gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych. Skuteczne wobec bakterii ( łącznie z Tbc ) , grzybów, wirósów i spor. |  | op. (80 szt) | 100
26 | Sporobójczy szybko działający, gotowy do użycia produkt do zastosowania w postaci piany lub płynu do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych. Skuteczny wobec bakterii ( łącznie Tbc ), grzybów, wirusów i spor. | pianka | Butelka 750ml z atomizerem | 20

## Część nr 3
Część nr 3: Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakow. | Ilość
1 | Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Na bazie octenidyny. Wymagane spektrum dziełania - w czasie do 1 min. Produkt leczniczy. | B, F, V, pierwotniaki | 250 ml z atomiz. | 250
|  |  | 1000 ml | 78
|  |  | 50 ml | 20
| Aplikator waginalny do poz.1 |  |  | 20
2 | Wodny roztwór ponadtlenkowy o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobroustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz do irygacji po sternotomii, płukania jamy otrzewnej o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. | B,F,V | 250 ml | 100
3 |  | B,F,V | 990 ml | 240
3 | Płynny hydrożel do nawilżania ran, błon śluzowych, o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0,006%, NaOCl 0,006%) o neutralnym pH. Usuwa biofilm, redukuje m.in.. stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran | B, F, V | 120g | 8
4 |  | B,F,V | 250g | 7
5 | Krem regeneracyjny na bazie wazeliny, z zawartością octenidyny, biasabololu i pantenolu przeznaczony do pielęgnacji podrażnionej, suchej, łuszczącej się skóry, do ochrony skóry wokół rany, wspomagający regeneracje naskórka w fazie epitelizacji. Bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. |  | 50 ml | 20
6 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. |  | 350ml | 30
7 | Produkt do dekontaminacji i nawilżania jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawiera w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomagający ochronę przed paradontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Preparat nie przebarwiający szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholi, posiada łagodny smak mięty. Produkt leczniczy. |  | 250ml | 88
8 | Preparat bezbarwny o przedłużonym działaniu do dezynfekcji,odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi(zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Posiadający pozytywną opinię do stosowania na skórę noworodków. Produkt leczniczy. | bakterie (włącznie z MRSA i Tbc),grzyby,wirusy (HBV–HIV,Herpes,Rota, Adeno | Poj. 350 ml z atomiz. | 440
9 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, , zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). | 1 L | 213
10 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny Iib |  | 250 ml | 2
11 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny Iib |  | 20 ml | 6
12 | Płyn antyseptyczny,gotowy do użycia, wodny roztwór na bazie povidonu jodu do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Spektrum działania od 15-20 sek. |  | 250 ml | 20
13 | Płyn antyseptyczny,gotowy do użycia, wodny roztwór na bazie povidonu jodu do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Spektrum działania od 15-20 sek. |  | 1 L | 23
14 | Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa z zawartością octenidyny.Wyrób medyczny Iia. |  | 6 ml | 20
15 | Środek do odkażającego higienicznego mycia rąk i chirurgicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała w tym włosów pacjenta .bez substancji zapachowych i barwników , testowany dermatologicznie ,z zawartością substancji czynnej w 100g produktu 0,9 g kwas d-glukonowy,oraz powyżej 5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych,produkt biobójczy | spektrum działania bakterie zgodnie EN 1499 , EN 13727 , MRSA , ESBL, Salamonella , Listeria, EN 13727 , drożdżakobójcze EN 13624 , bójcze wobec wirusów osłonkowych Vaccinia EN 14476 | Poj. 500 ml, z pompką | 55
Zakres działania: B – bakterie Tbc – prątki gruźlicy F – grzyby V - wirusy