| Inwestor: Nadleśnictwo Parciaki Budziska 1 06-323 Jednorożec | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr: 1

Nazwa budowy: Leśniczówka Grądy

Adres budowy: Nowy Krasnosielc 23, 05-220 Krasnosielc

Obiekt: Budynek mieszkalny, nr inw. 110/729

Rodzaj robót: Remont kancelarii

CPV: 45000000-7

Data opracowania.: ……………………………..

Waluta: PLN

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 23 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 1 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 2 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność = 1,00 | 2,97 | m2 |  |  |
| 3 |  | Montaż drzwi płytowych z MDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,70" szt. 1 krotność = 1,00 | 1,44 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty murowe |  |  |  |  |
| 4 |  | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00 | 15,40 | m2 |  |  |
| 5 |  | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 2,31 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Posadzki |  |  |  |  |
| 6 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność = 1,00 | 13,09 | m2 |  |  |
| 7 |  | Zerwanie posadzek cementowych o gr 5 cm krotność = 1,00 | 13,09 | m2 |  |  |
| 8 |  | Analogia. Rozebranie izolacji cieplnych układanych na sucho z płyt styropianowych gr. 5 cm. krotność = 1,00 | 13,09 | m2 |  |  |
| 9 |  | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 1,56 | m3 |  |  |
| 10 |  | Izolacje poziome podposadzkowe na sucho, z folii PE, jedna warstwa. krotność = 1,00 | 13,56 | m2 |  |  |
| 11 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. krotność = 1,00 | 13,56 | m2 |  |  |
| 12 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - dalsze 3 cm. krotność = 1,00 | 13,56 | m2 |  |  |
| 13 |  | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych krotność = 1,00 | 13,56 | m2 |  |  |
| 14 |  | Cokoliki z płytek z płytek gresowych o wys. 8-12cm na zaprawach klejowych w kolorach jak podłoga krotność = 1,00 | 13,65 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |
| 15 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00 | 13,56 | m2 |  |  |
| 16 |  | Analogia. Rozebranie obicia ścian deskami boazeryjnymi na wpust krotność = 1,00 | 15,40 | m2 |  |  |
| 17 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych elektrycznych, podłoże - cegła krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |
| 18 |  | Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |
| 19 |  | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność = 1,00 | 15,40 | m2 |  |  |
| 20 |  | Impregnacja tynków unigruntem - pod gładzie gipsowe krotność = 1,00 | 6,75 | m2 |  |  |
| 21 |  | Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach tynkowanych krotność = 1,00 | 13,56 | m2 |  |  |
| 22 |  | Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach tynkowanych. krotność = 1,00 | 37,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Roboty malarskie |  |  |  |  |
| 23 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną sufitów w kolorze białym. - wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność = 1,00 | 13,56 | m2 |  |  |
| 24 |  | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych ścian w kolorach wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność = 1,00 | 37,00 | m2 |  |  |
| 25 |  | Dwukrotne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową odporną na wysokie temperatury krotność = 1,00 | 8,00 | m |  |  |
| 26 |  | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00 | 2,25 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 27 |  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier - przykręcanych krotność = 1,00 | 2,00 | SZT. |  |  |
| 28 |  | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowych wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 a krotność = 1,00 | 2,00 | SZT. |  |  |
| 29 |  | Demontaż gniazd wtyczkowych ,podtynkowe o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63a krotność = 1,00 | 3,00 | SZT. |  |  |
| 30 |  | Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6 a wykonywany przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t. krotność = 1,00 | 2,00 | SZT. |  |  |
| 31 |  | Wypusty na gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 a/z wykonywane przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t. krotność = 1,00 | 4,00 | SZT. |  |  |
| 32 |  | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym - przewód 3x1,5 mm. krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |
| 33 |  | Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność = 1,00 | 3,00 | kpl |  |  |
| 34 |  | Oprawy porcelanowe plafoniery proste do przykręcania na stropie z kloszem zakręcanym. krotność = 1,00 | 3,00 | SZT. |  |  |
| 35 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność = 1,00 | 2,00 | pomiar |  |  |
| 36 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 37 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 38 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |
| 39 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Razem |
| --- | --- | --- |

| 1. | Stolarka drzwiowa |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Roboty murowe |  |
| 3. | Posadzki |  |
| 4. | Tynki wewnętrzne |  |
| 5. | Roboty malarskie |  |
| 6. | Instalacje elektryczne |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| --- | --- | --- |