- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.30.2024

Komorniki, 19 sierpnia 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Ile wynosi wysokość budynku?

Odpowiedź

Wysokość hali sportowej wynosi 11,15 m.

Pytanie 2

Czy dach jest płaski (jeśli nie to ile wynosi nachylenie)?

Odpowiedź

Hala posiada dach płaski o nachyleniu 9%.

Pytanie 3

Proszę o podanie wymaganej mocy magazynu energii/baterii tj, całkowita energia baterii (kWh) oraz moc znamionową baterii (kW).

Odpowiedź

Dostawa magazynu energii nie jest przedmiotem tego postępowania.

Pytanie 4

W związku z toczącym się postępowaniem na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku hali GOSiR w Komornikach poproszę o odpowiedź na pytanie związane z doborem montażu konstrukcji. W Załączniku nr 1 do ppu - opis przedmiotu zamówienia Zamawiający napisał: Zaleca się również zastosowanie systemów montażowych typu klejonego, celem zniwelowania ryzyka zbyt dużego obciążenia dachu" oraz wymaga przeprowadzenie ekspertyzy nośności dachu. Poproszę o informację kto poniesie koszty wykonania wzmocnienia dachu, jeżeli wykonana ekspertyza przyniesie tylko takie rozwiązanie, aby montaż instalacji fotowoltaicznej odbył się we wskazanym miejscu.

Odpowiedź

Wzmocnienie dachu budynku nie jest przedmiotem tego postępowania.

Pytanie 5

Czy wykonawca zadania musi bezwzględnie posiadać Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych (PV) i pomp ciepła (HP) wydany przez Urząd Dozoru Technicznego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazał takiego wymogu w SWZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający posiada dokumentację (projekt, opracowanie) planowanej instalacji i czy może ją

udostępnić?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku hali GOSIR w Komornikach. Wykonanie dokumentacji projektowej jest przedmiotem aktualnie prowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na parametr paneli PV- współczynnik temperatury mocy nie gorszy niż -0,29% ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na współczynnik temperaturowy mocy nie gorszy niż -0,29% dla paneli fotowoltaicznych.

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 27 sierpnia 2024 roku, a zatem,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 27 sierpnia 2024 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 sierpnia 2024 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/962497.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25 września 2024 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko