## Część nr 1
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 1. Klipsy, balony, papilotomy
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'', nitynolowe, długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada 3 znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej (krzyżowy, spiralny, zielony); rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; Końcówka prosta lub zagięta (do wyboru przez Zamawiającego). |  | szt. | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic:8,5-11,5-15mm, 15-18-20m; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu ( z otworem do kontrastowania nad i pod balonem); nakońcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG, narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 5,5Fr; zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 7Fr; a narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; długość narzędzia 190 cm;w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełnienia balonu do wybranej średnicy; Otwór do kontrastowania powyżej lub poniżej balonu (do wyboru przez Zamawiającego). |  | szt. | 240 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Prosta proteza plastikowa do dróg żółciowych wykonana z kopolimeru etylenu z octanem winylu, średnica:7Fr,8,5 Fr, 10 Fr, odległość między listkami 5cm-12 cm (co 1 cm). Długość protezy oraz jej średnica ( do wyboru przez Zamawiającego). |  | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy koszyk 4 ramienny do usuwania kamieni i złogów z dróg żółciowych; typu basket wykonany z twardego drutu lub miękkiego z zintegrowaną rączką, widoczny w fluoroskopii; średnica rozłożonego koszyka: średnica koszyka od 10 mm do max 25 mm; posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę; końcówka w kształcie kulki ułatwia wejście do przewodów żółciowych; z opcją „po prowadniku” i bez tej opcji ( z możliwością rotacji koszyka), w przypadku problemów z usunięciem z możliwością zastosowania z posiadanym przez Zamawiającego litotryptorem awaryjnym firmy Olympus. Rodzaj koszyka- po prowadniku lub z funkcją rotacji; średnica koszyka; rodzaj drutu- twardy lub miękki ( do wyboru Zamawiającego). |  | szt. | 240 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej, długość ramion klipsa 9 mm; kąt rozwarcia 90 stopni. Klipsy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą wielorazową Olympus. |  | szt. | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej, długość ramion klipsa 9 mm; kąt rozwarcia 135 stopni. Klipsy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą wielorazową Olympus. |  | szt. | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów (endoloop); narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm. |  | szt. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3-7 mm, ze zwężającą się końcówką dystalną, średnica końcówki dystalnej 4,0Fr -5 FR, długość cięciwy od 20 mm do 30 mm ( w przypadku cięciw 25-30 mm cięciwa częściowo pokryta izolacją ; długość narzędzia przystosowana do pracy z duodenoskopem; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; na końcówce dystalnej znajduje się system kolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna widoczna w fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrytem zapewniającym stabilność;. Dokładny rozmiar cięciwy, długość cięciwy oraz długość szerokości końcówki dystalnej- do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Papilotomy igłowe jednorazowe, do precutu, z chowanym ostrzem w kształcie igiełki, długość chowanej igiełki 5-6 mm, 3 kanałowe, zwężana końcówka do 5 FR, widoczny w fluoroskopii. |  | szt. | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Jednorazowe balony wysokociśnieniowe do poszerzania dróg żółciowych, długość 20-40mm, średnica zewnętrzna 4-6mm; długość robocza 180 cm; do prowadnicy 0,035”; długość i średnica balonu do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Jednorazowa pompka do napełnienia poszerzadeł balonowych- obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm. |  | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Ustniki jednorazowe z gumką mocującą. |  | szt. | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 2
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 2. Jednorazowy litotryptor
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy litotryptor do kruszenia kamieni żółciowych; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku, koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; średnica koszyka do 30 mm; z możliwością wprowadzenia „po prowadniku” lub bez tej opcji ( z możliwością rotacji); posiada port iniekcyjny; kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego wielorazowym uchwytem MAJ-441; Funkcja po prowadniku lub bez ( do wyboru przez Zamawiającego) |  | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 3
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 3. Jednorazowy cewnik z ruchomą końcówką
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy cewnik z ruchomą końcówką do selektywnej kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych. Średnica zwężanej, dystalnej końcówki:4,5 Fr, widoczny w fluoroskopii |  | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 4
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.4 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 4. Klipsy hemostatyczne
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Klipsy hemostatyczne obrotowe jednorazowego użytku; z klipem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm i 17 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach: 155cm oraz 235 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 5
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 5. Trójkanałowy sfinkterotom igłowy
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Trójkanałowy sfinkterotom igłowy, długość igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna cewnika zmniejszająca się od 7.0 Fr do 5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr; zalecany prowadnik 0,035''; długość robocza 210cm. |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 6
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.6 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 6. Jednorazowa szczoteczka cytologiczna
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowa szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych, dwukanałowa prowadnik 0,035", średnica zewnętrzna 2,7 mm, port Luer umożliwiający podanie kontrastu, długość robocza szczoteczki 180 cm, minimalny kanał roboczy 3,2 mm. funkcja rotacji, wyjście prowadnika na końcu dystalnym osłonki. |  | szt | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 7
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.7 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 7. Cewniki do dróg żółciowych i trzustkowych
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Cewnik jednorazowego użytku do dróg żółciowych i trzustkowych, kompatybilny z prowadnicą 035''; zakończony zwężeniem końcówki dystalnej do około 3,5 FR, średnica zewnętrzna 1,8 mm; widoczny w fluoroskopii. |  | szt | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik jednorazowego użytku do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową końcówką w kształcie klepsydry lub stożka, kompatybilny z prowadnicą 035'', średnica zewnętrzna 1,8 mm, widoczny w fluoroskopii. |  | szt | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Papilotom jednorazowy (sfinkterotom jednokanałowy typ B-II) kompatybilny z prowadnikiem 035”, długość 200 cm, ze zintegrowaną rączką z możliwością wprowadzenia prowadnika, widoczne w fluoroskopii. |  | szt | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy cewnik do poszerzania zwężeń dróg żółciowych do prowadników 035”. Średnica cewnika 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr zwężane do wąskich końców (średnica cewnika do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 200 cm. Ze znacznikiem widocznym w fluoroskopii. |  | szt | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy zestaw do wprowadzenia protez do dróg żółciowych i trzustkowych średnicy 8,5 Fr oraz 10 Fr (średnica zestawu do wyboru przez Zamawiającego), długość 220 cm. WSTĘPNIE ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający (jednorazowego użytku) i 1 popychacz (jednorazowego użytku). |  | szt | 240 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowy popychacz do protezowania, długość 180 cm, średnica 5Fr; 7Fr; 8,5Fr; 10Fr (do wyboru Zamawiającego). |  | szt | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Progresywny balon do poszerzania przełyku, hydrofilowy prowadnik .035”, z znacznikami nieprzepuszczalnymi dla promieni rentgenowskich, 3 etapy progresywne, długość całkowita 230 cm, średnica balonu 10-11-12 mm, długość 5,5 cm. |  | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 8
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.8 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 8. Jednorazowa siatka usuwania polipów
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowa siatka usuwania polipów; do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym. Długość narzędzia 2300 mm, średnica siatki 30mm x 60mm, perforowana. |  | szt. | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku (ligator wielopodwiązkowy), składający się z urządzenia umożliwiającego założenie 6 gumek-opasek na żylaki przełyku. |  | szt. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 9
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.9 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 9. Pętle do polipectomii
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 15 mm; owalne i heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego. |  | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 25 mm; owalne i heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego. |  | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 30 mm; owalne i heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego. |  | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 35 mm; owalne długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego. |  | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 10
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.10 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 10. Kleszcze biopsyjne
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne do gastroskopii i kolonoskopii, powlekane. Długość narzędzi do 1600 - do 2300 mm, kleszczyki owalne i aligatorki. Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 11
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.11 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 11. Kleszczyki jednorazowe do hemostazy diatermicznej
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Kleszczyki jednorazowe do hemostazy diatermicznej - długość narzędzia 2300mm, z funkcją rotacji 360°, przystosowane do kolonoskopii. Wykonane z wysokiej jakości chirurgicznej stali nierdzewnej. Antypoślizgowa konstrukcja łyżeczek. Przystosowane Do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych. Hydrofilna osłonka zabezpieczająca kanał endoskopu przez uszkodzeniem. Kleszcze zapakowane w oddzielne, sterylne pakiety. Otwarcie ramion łyżeczek 7 mm. |  | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łącznia wartość netto/ brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 12
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.12 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 12. Stenty przełykowe
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stenty przełykowe samorozprężające się, jednorazowe, całkowicie pokrywane, złożone w zestawie do zakładania- nitynylowe, z poszerzanymi końcami antymigracyjnymi, z lassem do repozycjonowania, ze znacznikami widocznymi w fluoroskopii, po prowadniku, średnica stentu 18mm i 20 mm, kołnierze szersze , średnica urządzenia max 24 FR (8mm), całkowita długość stentu 60-140 mm (do wyboru przez Zamawiającego). |  | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 13
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.13 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 13. Stenty dwunastnicze
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stenty dwunastnicze samorozprężające się, jednorazowe częściowo pokrywane, złożone w zestawie do zakładania- nitynylowe z poszerzanymi końcami antymigracyjnymi, z lassem do repozycjonowania, ze znacznikami widocznymi we fluoroskopii, po prowadniku, średnica stentu 18mm i 20 mm, kołnierze szersze, średnica urządzenia max 10 FR, Całkowita długość stentu 60-140 mm (do wyboru przez Zamawiającego). |  | szt. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 14
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.14 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 14. Proteza do dróg żółciowych powlekana i niepowlekana
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza do dróg żółciowych- samorozprężalna, całkowicie pokrywana silikonem wykonana z ninitolu. Posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu. Długość protezy 40-80mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 10 mm; Aplikator o maks śr 9Fr, z zaznaczonymi kolorowymi markerami miejscami gdzie można jeszcze schować proteze do koszulki i repozycjonować. |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu. Posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu. Długość całkowita 40 mm-80mm (do wyboru przez zamawiającego), średnica 10 mm; do 8Fr, z zaznaczonymi kolorowymi markerami miejscami gdzie można jeszcze schować protezę do koszulki i repozycjonować. |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Prosta proteza plastikowa do dróg trzustkowych, średnica: 5 Fr, długość 30mm, 50mm, 70mm i 90mm (do wyboru Zamawiającego) z bocznymi otworami i listkami od strony końca dwunastniczego. |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Proteza plastikowa Double Pigtail rozmiar 7Fr, 10Fr różne długości (do wyboru Zamawiającego). |  | szt. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 15
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.15 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 15. Sondy do koagulacji argonowej
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowe sondy do koagulacji argonowej – otwór rozpylający osiowo i z boku, przystosowany do diatermii; Rodzaj sondy zależny od preferencji Zamawiającego. |  | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 16
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.16 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 16. Igły do hemostazy
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Igły jednorazowe iniekcyjne do hemostazy – długość narzędzia 2300 mm ( przystosowane do kolonoskopii ) igła wysuwana, długość igły 5-6 mm, 22-23 G. |  | szt | 450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 17
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.17 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 17. Drobny sprzęt endoskopowy
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ustnik wielorazowy do wykonywania badań endoskopowych. |  | szt | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Wielorazowy tester do ręcznego testu szczelności endoskopów giętkich do aparatów endoskopowych Pentax. |  | szt | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Szczotki jednorazowe do czyszczenia aparatów Pentax, długość 2300 mm, średnica tuby 1,8 mm, średnica szczotki 6 mm. |  | szt | 4000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Korki gumowe do kanałów biopsyjnych do endoskopów Pentax (zatyczka do kanału biopsyjnego). |  | szt | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Kaptur gumowy do usuwania ciał obcycch |  | szt | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łącznia wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 18
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.18 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 18. MOKRY test ureazowy
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Szybki, MOKRY test ureazowy do wykrywania Helicobakter Pylori w bioptatach z żołądka i dwunastnicy z wykorzystaniem płynu komórkowego z użyciem wody destylowanej. Zamawiający wymaga aby test posiadał bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykanej ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem. Opakowanie = 50 sztuk. |  | op. | 4000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 19
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.19 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 19. Koszyki do polipectomii
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Koszyki jednorazowe do polipektomii 3 cm x 6 cm- 8,5 cm długość 240 cm |  | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Koszyki jednorazowe do polipektomii 2 cm x 4 – 8 cm długość 240 cm |  | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Kaptur gumowy osłonowy wielorazowego użytku do gastroskopu, do usuwania ciał obcych, do aparatów Pentax. |  | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 20
Znak postępowania: DZP/30/2024
Załącznik nr 2.20 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 20. Stenty do tamowania krwawień
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stent samorozprężalny przełykowy przeznaczony do tamowania krwawień z żylaków przełyku. Stent pokrywany o długości 135mm, średnicy wewnętrznej (korpusu) 25mm i srednicy kołnierza 30mm. Fabrycznie zamontowany na giętkim zestawie wprowadzajacym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". w zestawie dodatkowo sztywny prowadnik 0,035" o długości 260cm oraz strzykawka. |  | szt | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przelyku zalożone z ekstraktora do chwytania stentu i kaniuli zewnętrznej. |  | szt | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Stent przełykowy biodegradowalny. Stent wykonany z polidioksanoonu. Dostępne długości stentu: 60mm, 80mm, 100mm, dostępne średnice stentów (korpus) 18mm, 20mm, 23mm, i 25mm i odpowiednio do nich średnice kołnierzy 23mm, 25mm, 28mm, i 31mm. Aplikator o długości 75 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,0,35". |  | szt | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Stent samorozprężalny przełykowy przeznaczony do leczenia nieszczelności, pęknięć, perforacji przełyku. Stent w pełni pokrywany o długości 135mm, średnicywewnętrznej (korpus) 25mm i średnicy kołnierza 30mm. Ze znacznikiem RTG na obu końcach oraz środku stentu. Fabrycznie zamontowwanyna giętkim zestawie wprowadzajacym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". |  | szt | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0