Szczecin, dnia 9 czerwca 2020 r.
Znak sprawy: ZP/220/23/20
Dotyczy: postępowania na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego                    do tlenu ciekłego z kompletem parownic dla SPSK-2.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ NR 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Pytania dotyczące Zadanie nr 2
Pytanie 1: Wnioskujemy do Zamawiającego o dopuszczenie dostawy tlenu medycznego sprężonego w butlach 40l                   o pojemności 6,4 m3. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie zwiększy krąg potencjalnych wykonawców.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
		
Pytanie 2: Wnioskujemy do Zamawiającego o dopuszczenie dostawy butli tlenu medycznego sprężonego                            ze zintegrowanym zaworem w butlach 2l o pojemności 0,43 m3 i ciśnieniu 200 bar zamiast dostaw butli tlenu medycznego sprężonego 3l o pojemności 0,48m3 150 bar. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie zwiększy krąg potencjalnych wykonawców.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
		
Pytanie 3: Wnioskujemy do Zamawiającego o  dopuszczenie dostawy tlenku azotu o stężeniu 800 ppm w butli                             o pojemności 10 litrów oraz ciśnieniu napełnienia 155 bar. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie zwiększy krąg potencjalnych wykonawców
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
	
Pytanie 4: Prosimy o doprecyzowanie do jakich celów zamierza Zamawiający używać dwutlenku węgla medycznego wymienionego w poz. 8 i 9 formularza asortymentowo-cenowego (laparoskopia, krioterapia)?
Odpowiedź: do laparoskopii.
		
Pytanie 5: Wnioskujemy do Zamawiającego o  dopuszczenie dostawy dwutlenku węgla medycznego w butlach 40l                 o pojemności 26 kg. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie zwiększy krąg potencjalnych wykonawców
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
		
Pytanie 6: Czy Zamawiający ma na myśli termin realizacji zamówienia częściowego wynoszący maksymalnie 72 godziny                           z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? (dni robocze).
Odpowiedź: tak, zamawiający miał na myśli wyłączenie z terminu dostawy dni ustawowo wolnych od pracy.		

Pytanie 7: Czy miejscem załadunku i wyładunku butli z gazami medycznymi jest Magazyn Butli Zamawiającego? 
Odpowiedź: tak. 
		
Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie za dostawy przedmiotu zamówienia na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego dowodów dostawy i wystawionych na ich podstawie faktur VAT nie w ujęciu miesięcznym                                    lecz po faktycznie wykonanej dostawie gazu do Zamawiającego?
Odpowiedź: zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 wzoru umowy zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności                       za dostarczone wyroby w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej zamawiającemu nie wcześniej niż w dniu dostawy wyrobów do siedziby zamawiającego. Oznacza to płatności                          po faktycznej dostawie gazów. Płatności dokonywane po zakończeniu miesiąca kalendarzowego dotyczą rozliczenia dzierżawionych butli oraz zbiornika kriogenicznego (zadanie nr 1).
Jednocześnie z uwagi na niejednoznaczne sformułowanie dotyczące rozliczenia dostaw gazów, zawarte w rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji – punkt 28 zamawiający modyfikuje jego treść w taki sposób,              że wykreśla obecne brzmienie punktu 28 i wprowadza nowe w brzmieniu:
„28. Rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będą odrębnie za dostarczone gazy i odrębnie                         za dzierżawione butle oraz zbiornik kriogeniczny:
a) w odniesieniu do gazów – po faktycznej dostawie,
b) w odniesieniu do dzierżawionych butli oraz zbiornika kriogenicznego w okresach jednomiesięcznych                             po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, na podstawie zbiorczych miesięcznych zestawień, które stanowić będą podstawę do wystawienia faktur.”

Pytanie 9: Prosimy Zamawiającego o modyfikację wzoru umowy dostawy umożliwiającą dopuszczenie odrębnego formatu rozliczenia dzierżawionych przez Zamawiającego butli:
ROZDZIAŁ III: WZÓR UMOWY § 12 pkt 3.
„3.	Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury rozliczenie ilości dzierżawionych butli. Rozliczenie musi zawierać dane dotyczące: 
a)	daty dostawy,
b)	stanu butli dzierżawionych – przed dostawą, na początek miesiąca rozliczeniowego
c)	stanu butli dzierżawionych – po dostawie, na koniec miesiąca rozliczeniowego
d)	ilości butlodni dzierżawionych w okresie, za który wystawiono fakturę,
e)	wartości dostawy.”
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji wzoru umowy.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
podpis w oryginale