Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.03. 742 /2021 Tarnów, dnia 25.02.2021r
Dotyczy: zakupu i dostawy rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – NR SPRAWY 03/2021

W odpowiedzi na pytania z dnia 19 lutego 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pakiet nr 4:
Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie chlorowane, mikroteksturowane zgodne z pozostałymi parametrami SIWZ?
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 6:
Czy Zamawiający oczekuje rękawic bezlateksowych, neoprenowych charakteryzujących się największą odpornością na działanie substancji chemicznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający oczekuje rękawic w kolorze wskaźnikowym ( zielonym), ułatwiającym identyfikację przebicia w systemie podwójnego rękawiczkowania ( zgodnie z rekomendacjami podczas pracy z lekiem cytotoksycznym) w połączeniu z półprzeźroczystą rękawicą wierzchnią?
Odpowiedź: NIE.
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice były odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (metoda dedykowana do badania na przenikanie substancji cytostatycznych, z uwagi na możliwość wykrycia przebicia 100 razy szybciej niż metoda zgodnie z normą europejską) oraz rękawic przetestowanych w warunkach dynamicznych imitujących rzeczywiste warunki pracy użytkownika z substancjami cytostatycznymi?
Odpowiedź: NIE.

Czy Zamawiający oczekuje rękawic obustronnie polimerowanych, co umożliwi podwójne rękawiczkowanie, które rekomendowane jest przy procedurach przygotowywania substancji cytostatycznych?
Odpowiedź: NIE.

Czy z uwagi na wysokie ryzyko pracy z substancjami cytostatycznymi rękawice powinny posiadać najwyższy poziom ochrony chemicznej (typ A) wg EN ISO 374-1 potwierdzony kartą danych technicznych oraz informacją na opakowaniu?
Odpowiedź: NIE.

Czy Zamawiający oczekuje rękawic pozbawionych akceleratorów chemicznych, które wywołują alergie kontaktowe – potwierdzone informacją na opakowaniu?
Odpowiedź: NIE.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor