AKCEPTUJĘ

SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY w Krakowie /-/ płk Dariusz KUŹNIAROWSKI

WYJAŚIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: RZI_Kraków.SZP.2612.24.2021

Dotyczy:  	postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa kanalizacji wraz 
z przebudową drogi wewnętrznej w kompleksie przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zamawiajacy, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1

Ponieważ zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje m.in. roboty budowlane 
w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz systemu alarmowego, czy wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia lub wykonawca realizujący to zamówienie: - jest zobligowany do posiadania ważnej koncesji MSWiA, o której mowa w art.15 ust.1 Ustawy o ochronie osób i mienia, tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych 
w formie zabezpieczenia technicznego? - jest zobligowany do dysponowania osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej?

Odpowiedź

Zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje wykonania systemu alarmowego 
a jedynie wykonanie samej kanalizacji teletechnicznej w obszarze przebudowywanych dróg, przewidzianej na przyszłe potrzeby kompleksu (tj. studni kablowych, rurarzu, itp.). W związku z powyższym, nie jest wymagane posiadanie przez Wykonawcę koncesji MSWiA, ani dysponowanie osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych.

Pytanie nr 2

Czy włączenie systemu alarmowego w istniejący system alarmowy kompleksu wymaga od wykonawcy posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez ustawę o ochronie informacji niejawnych.

Odpowiedź

Zakres zamówienia nie obejmuje budowy systemu alarmowego, a tym samym nie jest wymagana od Wykonawcy zdolność do ochrony informacji niejawnych.

Pytanie nr 3

W opisie technicznym PW kanalizacji opisano zwieńczenie studni cyt. 
"...z pierścieniami odciążającymi posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 20cm, zdylatowanymi ze ścianą studni rewizyjnej np. taśmą izolacyjną przyścienną ( lub alternatywnie z pokrywą zintegrowaną z pierścieniem odciążającym) ...". Na rysunku detalu pokazano studnie zwieńczoną płytą DIN (rys. 7 ) - proszę 
o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zwieńczenia wg rys. nr 7 oraz proszę 
o informację czy Zamawiający dopuszcza zwieńczenia studni w postaci zwężki tzw. konusa (zalecane z uwagi na konstrukcję drogi)

Odpowiedź

Dopuszczalne jest wykonanie zwieńczenia wg rysunku nr 7 lub w postaci zwężki, tzw. "konusa".

Pytanie nr 4

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie zamiast rur PVC rury PP SN8

Pytanie nr 5

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie zamiast rur GRP rury PP SN8 (dla średnic DN600 i DN800)?

Pytanie nr 6

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zamiennie zastosowanie zamiast rur GRP rury betonowe?

Pytanie nr 7

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza na odcinkach retencji (DN600 oraz DN800) stosowanie studni stycznych?

Pytanie nr 8

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie włączeń siodłowych zamiast trójników na podłączeniach przykanalików DN160 na odcinkach retencji DN800?

Pytanie nr 9

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompowni innych renomowanych producentów niż wskazane w dokumentacji o równoważnych parametrach?

Odpowiedź na pytanie 4-9

Należy przyjąć rozwiązania ujęte w dokumentacji projektowej. Jeśli na etapie realizacji robót zajdzie konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych, to taka ewentualność została przewidziana w umowie, a przeprowadzenie powyższego nastąpi zgodnie 
z określonymi w umowie procedurami.

Pytanie nr 10

Proszę o informację czy etapowanie ma polegać na 100% wykonaniu etapu I przed rozpoczęciem etapu II czy np uzyskanie przejezdności (wykonanie podbudowy na części etapu I) - proszę o uszczegółowienie podziału zadania.

Pytanie nr 11

Proszę o informację czy Wykonawca ma zapewniać przejezdność na obszarze zajętego obszaru prac - ETAP I , ETAP II czy przejęty plac budowy dla poszczególnego etapu zapewnia Wykonawcy 100% dysponowania terenem.

Odpowiedź na pytanie 10-11

Zamawiający nie przewiduje etapowania robót, a tym samym podziału zadania. Organizacja prac znajduje się po stronie Wykonawcy robót, z zastrzeżeniem, że Zamawiający po podpisaniu umowy może wskazać konieczność wykonania pewnego zakresu robót w pierwszej kolejności w związku z prowadzonymi obecnie na terenie kompleksu robotami budowlanymi w ramach innych zadań inwestycyjnych.

Pytanie nr 12

Proszę o informację czy Zamawiający udostępni Wykonawcy teren na zaplecze budowy, tymczasowy skład materiałów budowlanych, materiałów sypkich? czy będzie to teren w obrębie oznaczonych obszarów poszczególnych etapów??

Odpowiedź

Teren na zaplecze budowy, na składowanie materiałów itp. zostanie wyznaczony 
na etapie przekazywania terenu budowy.

Pytanie nr 13

Proszę o informację czy Wykonawca ma zapewnić (oraz jaki) nadzór archeologicznych, konserwatora przyrody, konserwatora zabytków etc. ??

Odpowiedź

W przypadku zaistnienia takiej konieczności właściwy nadzór np. archeologiczny itp. zapewni Zamawiający.

Pytanie nr 14

Proszę o załączenie kart wykonanych otworów geotechnicznych 
i przeprowadzonych badań geologicznych.

Odpowiedź

Karty otworów geotechnicznych dołączone są do opinii geologicznej, ujętej w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 15

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o odpowiedź na pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wskazany w rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu punkt 2.1)a), jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na rozbudowę drogi wraz z budową kanalizacji opadowej i pompowni z zasilaniem elektrycznym oraz AKPiA o wartości robót powyżej 4,5 mln zł brutto

Odpowiedź

Zamawiający uzna spełnienie warunku wskazanego w rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu punkt 2.1)a) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę referencji na rozbudowę drogi wraz z budową kanalizacji opadowej i pompowni z zasilaniem elektrycznym oraz AKPiA o wartości robót powyżej 4,5 mln zł brutto.

Pytanie nr 16

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 27 podano 277,0m kanałów z rur PCV fi400mm natomiast na profilach podłużnych jest 283,7m kanałów z rur PCV fi400mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 27 d.3.2

Jest:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7 mm kl. "S" ze ścianką litą – 277,00 m

Powinno być:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7 mm kl. "S" ze ścianką litą – 
283,7 m

Pytanie nr 17

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 29 podano 3,2m kanałów z rur PCV fi250mm natomiast na profilach podłużnych brak jest kanałów z rur PCV fi250mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 29 d.3.2

Jest:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3 mm kl. "S" ze ścianką litą – 3,20 m

Powinno być:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3 mm kl. "S" ze ścianką litą – 0,00 m

Pytanie nr 18

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 31 podano 58,5m kanałów z rur PCV fi160mm natomiast na profilach podłużnych jest 54,0m kanałów z rur PCV fi160mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Prawidłową ilością do wyceny jest ilość wskazana w poz. 31 d.3.2 przedmiaru robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, tj. 58,5 m kanałów z rur PVC fi 160 mm.

Pytanie nr 19

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 32 podano 20,0m rurociągu tłocznego z rur PE fi90mm natomiast na profilach podłużnych jest 16,7m kanałów z rur PE fi90mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Prawidłową ilością do wyceny jest ilość wskazana w poz. 32 d.3.2 przedmiaru robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, tj. 20,0 m rurociągu tłoczonego z rur PE fi 90 mm.

Pytanie nr 20

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 37 podano 13 szt. studni fi1000mm natomiast na profilach podłużnych jest 8 szt. studni fi 1000mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 37 d.3.2

Jest:

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie 
o głębokości 3m, zwieńczenie włazem żeliwnym typu ciężkiego, Hśr=2,75m – 13 stud.

Powinno być:

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie 
o głębokości 3m, zwieńczenie włazem żeliwnym typu ciężkiego, Hśr=2,75m – 8 stud.

Pytanie nr 21

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 38 podano 15 szt. studni fi1200mm natomiast na profilach podłużnych jest 11 szt. studni fi 1200mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 38 d.3.2

Jest:

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie 
o głębokości 3m, zwieńczenie włazem żeliwnym typu ciężkiego, Hśr=3,02m – 15 stud.

Powinno być:

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie 
o głębokości 3m, zwieńczenie włazem żeliwnym typu ciężkiego, Hśr=3,02m – 
11 stud.

Pytanie nr 22

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie ma pozycji dla studni fi1500mm natomiast na profilach podłużnych jest 1 szt. studni fi 1500mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Studnia fi 1500 mm występuje na profilach podłużnych jako wspólny element kanalizacji deszczowej i sanitarnej (odcinek kanalizacji ogólnospławnej). Studnia 
ta w przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej została uwzgledniona w dziale dotyczącym kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 23

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 66 podano 351,8m kanałów z rur GRP fi600mm natomiast na profilach podłużnych jest 363,2m kanałów z rur GRP fi600mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 66 d.4.2

Jest:

Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 600 mm – 351,80 m

Powinno być:

Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 600 mm – 363,20 m

Pytanie nr 24

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 69 podano 128,4m kanałów z rur PCV fi315mm natomiast na profilach podłużnych jest 136,3m kanałów z rur PCV fi315mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 69 d.4.2

Jest:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 250 mm klasy "S" ze ścianką litą– 128,40 m

Powinno być:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 250 mm klasy "S" ze ścianką litą – 136,30 m

Pytanie nr 25

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 70 podano 97,1m kanałów z rur PCV fi200mm natomiast na profilach podłużnych jest 170,4m kanałów z rur PCV fi200mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 70 d.4.2

Jest:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 200 mm klasy "S" ze ścianką litą– 97,10 m

Powinno być:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 200 mm klasy "S" ze ścianką litą – 107,00 m

Pytanie nr 26

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 71 podano 245,6m kanałów z rur PCV fi160mm natomiast na profilach podłużnych jest 231,6m kanałów z rur PCV fi160mm. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Prawidłową ilością do wyceny jest ilość wskazana w poz. 71 d.4.2 przedmiaru robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, tj. 245,6 m kanałów z rur PVC fi 160 mm.

Pytanie nr 27

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 81 podano 20 szt. studzienek ściekowych fi500mm natomiast na profilach podłużnych jest 33 szt. studzienek ściekowych fi500mm Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Prawidłową ilością do wyceny jest ilość wskazana w poz. 81 d.4.2 przedmiaru robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, tj. 20 szt. studzienek ściekowych fi 500 mm.

Pytanie nr 28

Bardzo prosimy o zamieszczenie rysunków, schematów pompowni ścieków sanitarnych i deszczowych.

Odpowiedź

Przedmiotowe rysunki stanowią załącznik nr 2 do niniejszych wyjasnień i zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 29

Bardzo prosimy o zamieszczenie rysunków, schematów studni rozprężnych Sr i Dr.

Pytanie nr 30

Bardzo prosimy o zamieszczenie schematu studni fi1000mm.

Odpowiedź na pytanie 29 i 30

Przedmiotowe schematy stanowią załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień i zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 31

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej lub co najmniej zamieszczenie przedmiaru drogowego z podanymi podstawami. W ten sposób Wykonawcy będą mogli przedstawić wyceny w sposób porównywalny.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia będące w posiadaniu Zamawiającego przedmiary w wersji edytowalnej tj. dla br. drogowej, elektrycznej i teletechnicznej, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień i zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 32

Prosimy o podanie sposobu umartwienia wyłączanych z eksploatacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych które nie kolidują z nowo budowaną kanalizacją deszczową i sanitarną.

Odpowiedź

Umartwienie wyłączanych z eksploatacji istniejących sieci wodociągowych                         i kanalizacyjnych, które nie kolidują z nowo budowaną kanalizacją deszczową                             i sanitarną należy wykonywać poprzez zapiaszczenie piaskiem z wodą pod ciśnieniem.

Pytanie nr 33

W przedmiarze robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poz. 93 wskazano do zamontowania 40 szt. żeliwnych syfonów typu Geigera, bardzo prosimy 
o podanie średnicy tych syfonów.

Odpowiedź

Należy zastosować żeliwne syfony Geigera o średnicy odpływu 150 mm.

Pytanie nr 34

W trakcie wizji terenowej w dniu 27.08.2021 stwierdzono fakt prowadzenia robót budowlanych (prawdopodobnie budowa łącznika) pomiędzy budynkiem nr 53 
a budynkiem nr 52, w związku z tym prosimy o informację czy przedmiotowe prace nie będą kolidowały z budową kanalizacji deszczowej na odcinku D24 – D25 i kanalizacji sanitarnej na odcinku S4 – S13.

Odpowiedź

Na obecnym etapie należy wycenić przedmiot zamówienia w zgodzie                                         z udostępnionymi przez Zamawiającego przedmiarami. Ewentualne konieczne/uzasadnione zmiany w zakresie skoordynowania rozwiązań projektowych będą realizowane na etapie wykonawstwa robót budowlanych stosownie do warunków umowy.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający w trakcie realizacji zadania będzie prowadził inne roboty budowlane na obszarze wskazanym jako ETAP I , ETAP II. Czy takie prace będą ograniczały 
w jakiś sposób plac budowy Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje etapowania robót. W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić miejscowo roboty budowlane realizowane w ramach innych zadań inwestycyjnych. Ich realizacja będzie koordynowana w trakcie wykonawstwa robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia. Roboty te nie będą ograniczały 
w istotny sposób terenu budowy Wykonawcy.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający ma podpisaną z Autorami projektów branżowych umowę 
na pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji przedsięwzięcia?

Odpowiedź

Zamawiający posiada podpisaną umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej na pełnienie nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 37

Z uwagi na obowiązek złożenia kosztorysu ofertowego w postaci uproszczonej, proszę o wyjaśnienie czemu ma służyć obowiązek załączenia Tabeli:
– zestawienie materiałów,
– zestawienie robocizny
– zestawienie sprzętu?
Cytat „W przypadku gdy Wykonawca przyjmie do wyceny inne podstawy katalogowe, bądź kalkulację indywidualną, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił w danej pozycji kosztorysu ofertowego wszystkie roboty wyszczególnione w podstawie katalogowej podanej w przedmiarze”.
Zapis powyższy powoduje, że każdy z Wykonawców złoży odmienne tabele zestawienia materiałów, robocizny i sprzętu które Zamawiający może zakwestionować co spowoduję wydłużenie procedury przetargowej.
Prosimy o przedstawienie w jaki sposób Zamawiający dokona oceny poprawności złożenia kosztorysu ofertowego lub wykreślenie zapisów o obowiązku złożenia Tabeli Zestawienie Robocizny, Materiałów i Sprzętu.

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmiania treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 8 do SWZ – Założenia wyjściowe do kosztorysowania, pkt 1.10

Jest:

Kosztorys ofertowy powinien obejmować:

- Stronę tytułową zawierającą następujące informacje:

- nazwę (nadaną przez Zamawiającego) i adres (lokalizację) obiektu budowlanego,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki, która oferuje wykonanie robót,

- imiona i nazwiska osób opracowujących kosztorys,

- nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

- wartość kosztorysową robót netto (liczbowo i słownie),

- zestawienie nośników cenotwórczych,

- datę opracowania kosztorysu robót,

- podpisy osób opracowujących kosztorys,

- określenie rodzaju kosztorysu.

- Tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.

- Tabele zestawienia materiałów z wyszczególnieniem nazwy i typu materiału, jego ilości w podanej jednostce miary, ceny jednostkowej oraz wartości, jak również tabele zestawienia sprzętu                                                               i roboczogodzin.

Powinno być:

Kosztorys ofertowy powinien obejmować:

- Stronę tytułową zawierającą następujące informacje:

- nazwę (nadaną przez Zamawiającego) i adres (lokalizację) obiektu budowlanego,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki, która oferuje wykonanie robót,

- imiona i nazwiska osób opracowujących kosztorys,

- nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

- wartość kosztorysową robót netto (liczbowo i słownie),

- zestawienie nośników cenotwórczych,

- datę opracowania kosztorysu robót,

- podpisy osób opracowujących kosztorys,

- określenie rodzaju kosztorysu.

- Tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób :

- - sekcja XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jest:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 06.09.2021 r. do godziny 09.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Powinno być:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 08.09.2021 r. do godziny 09.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- - sekcja XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest:

- Otwarcie ofert – 06.09.2021 r. godz. 10.00

(…)

Powinno być:

- Otwarcie ofert – 08.09.2021 r. godz. 10.00

(…)

- - sekcja XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Jest:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 05.10.2021 r.

(…)

powinno być:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 07.10.2021 r.

(…)

Załączniki:

- Przedmiary w wersji edytowalnej (branża drogowa, elektryczna i teletechniczna)

- Rysunki, schematy pompowni ścieków sanitarnych i deszczowych

- Schematy studni rozprężnych Sr i Dr oraz studni fi1000mm

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /-/ Agnieszka NOWAK

Anna KOŁODZIEJCZYK
 261 130 895

2021-09-02