- Pakiet nr 5                                                                                           Załącznik Nr 1 do SWZ

GAZY   MEDYCZNE

Lokalizacja  Pruszków ul. Warsztatowa 1

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kg | Cena netto 1 kg | Stawka VAT % | Cena brutto 1kg | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny ciekły |  | 100000kg |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość 12 miesięcy | Cena netto 1miesiąc | Stawka VAT % | Cena brutto 1miesiąc | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły pojemności 11m³ wraz z parownicą atmosferyczną umieszczoną na płaszczu zbiornika i kompletną armaturą . |  | 1 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b | Koszty transportu tlenu medycznego ciekłego |  | 12 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość sztuk | Cena netto 1 szt | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1c | Koszty przyłączenia zbiornika poj. 11m³ do rozdzielni gazów oraz projekt. (jeśli dotyczy - W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu strony uznają za spełniony.) |  | 1 |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i wydzierżawienia  Zamawiającemu   zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego o pojemności 5.7m³  wraz z parownicą i kompletną armaturą .

Współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż  0.5%  na  24 godziny.

Zamawiający wymaga aby dostawy tlenu med. odbywały się cysterną wyłącznie ,,solową’’ o nie więcej niż 3 osiach i gabarytach do 15 ton masy całkowitej i małym promieniu skrętu z uwagi na sposób zabudowy oraz układ  dróg  wewnętrznych na terenie  Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji .

Zamawiający wymaga  okresowego mycia zbiornika  co najmniej  4 razy  w roku .

Zamawiający wymaga w przypadku awarii zbiornika, osprzętu , niezwłocznego przybycia zespołu serwisowego(max 6 godzin po powiadomieniu tel.)

Zamawiający dopuszcza  zainstalowanie  bezprzewodowej   telemetrii w celu monitorowania  ilości  tlenu  w  zbiorniku.

Wartość netto  ...……….. zł                                                          Wartość brutto ………. zł

- Podpis i pieczęć oferenta