**Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.**

**ul. Kościuszki 14**

**63-400 Ostrów Wielkopolski**

Znak sprawy: PNO/05/2024 Ostrów Wielkopolski dnia: 2024-07-09

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia

**i zmianie terminu składania ofert**

Dotyczy: zmiany zapisów SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na: ***Wykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim*.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1710 ze zmianami),dokonuje zmian zapisów specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Brzmienie punktu 4.1.:

Przedmiotem zamówienia jestwykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

|  |
| --- |
| **Opis:** |
| **Temat:** wykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane.  **Wspólny Słownik Zamówień:**  71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego,  71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne  1. Wykaz budynków w których należy wykonać przeglądy 5 - letnie instalacji elektrycznych i piorunochronnych stanowi załącznik do SWZ.  2. Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie określa stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wraz z sporządzenie szkicu.  3. Ponadto przeglądem instalacji elektrycznych należy objąć obwody administracyjne oraz WZL w każdym budynku.  4. Przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca każdorazowo we własnym zakresie co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do prac, zamieści w budynku na tablicy informacyjnej lub w widocznym miejscu dla użytkowników lokali, informację dotyczącą terminu wykonania kontroli. Przegląd musi odbyć się w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |

zastępuje się treścią:

Przedmiotem zamówienia jestwykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

|  |
| --- |
| **Opis:** |
| **Temat:** wykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane.  **Wspólny Słownik Zamówień:**  71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego,  71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne  1. Wykaz budynków w których należy wykonać przeglądy 5 - letnie instalacji elektrycznych i piorunochronnych stanowi załącznik do SWZ.  2. Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie określa stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.  3. Ponadto przeglądem instalacji elektrycznych należy objąć obwody administracyjne oraz WZL w każdym budynku.  4. Przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca każdorazowo we własnym zakresie co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do prac, zamieści w budynku na tablicy informacyjnej lub w widocznym miejscu dla użytkowników lokali, informację dotyczącą terminu wykonania kontroli. Przegląd musi odbyć się w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |