ZP.271.6.2024 Kosakowo 07.02.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, Gm. Kosakowo” w formule zaprojektuj i wybuduj**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**W dokumentacji "Zał nr 1 do OPZ\_Program Funkcjonalno-Użytkowy" widnieje podział na WARIANT 1 i WARIANT 2. Jednak w pliku "Załącznik nr 7 do SWZ\_ OPZ" pojawia się tylko WARIANT 1. Czy to oznacza, że WARIANT 2 jest odrzuconą opcją i nie należy jej brać pod uwagę w przygotowywaniu wyceny?**

ODPOWIEDŹ 1

Tak, WARIANT 2 jest odrzuconą opcją i nie należy jej brać pod uwagę w przygotowywaniu wyceny

**Pytanie 2**

**„…w przedmiocie zamówienia jest opisany wymóg dopasowania i przebudowy istniejącego oświetlenia. Czy dysponują Państwo planem sieci istniejącej sieci oświetleniowej?”**

ODPOWIEDŹ 2

W PFU pkt 1.1.2.1 Zawartość projektów budowlanych  zapisano: „przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o uzyskane przez wykonawcę warunki techniczne. Należy wykonać inwentaryzację istniejącego oświetlenia i dokonać analizy i doprowadzić do spełnienia obecnie obowiązujących norm i doświetlenia do projektowanego układu drogowego. Poprzez przebudowę lub budowę oświetlenia” – co zaznacza wkład własny Wykonawcy w procesie pozyskiwania informacji o przedmiocie projektowania. Konieczność wykonania inwentaryzacji zaznaczana jest jeszcze w innych miejscach w SWZ i jej załącznikach

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Marcin Majek**