#### WYMAGANIA TECHNICZNE

1.	WSTĘP

Niniejsze wymagania dla armatury dotyczą warunków i danych technicznych, które stanowią podstawę do oferowania zaworów bezpieczeństwa.

Zakres przetargu obejmuje dostawę w/w armatury.

Montaż armatury w obiektach wykona Zamawiający.

1.1.	Przepisy

Armatura musi spełniać wymagania odpowiednich polskich przepisów mających do nich zastosowanie.

Dostawca a nie Zamawiający, jest w pełni odpowiedzialny za skompletowanie i zgodność dostawy z przepisami mającymi zastosowanie do zakresu niniejszej Umowy.

1.2.	Świadectwa i zatwierdzenia

Oferowana armatura musi spełniać wymagania PKN, Polskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w przypadkach gdzie to ma zastosowanie. Oferowana armatura musi posiadać wszelkie wymagane świadectwa zatwierdzenia i dokumenty dopuszczające ją do stosowania w budownictwie na terenie Polski z przeznaczeniem do instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania i sieci ciepłowniczych oraz do gazu, zgodnie z właściwym przeznaczeniem.

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych świadectw i dopuszczeń i zawarcia ich w składanej ofercie.

Wymagane dokumenty techniczne dla oferowanych zaworów:

-	karty katalogowe,

-	charakterystyka techniczna określająca:

-	parametry zaworu (temperatura minimalna, maksymalna, ciśnienie, medium, przyłącze),

-	budowa (wyszczególnienie elementów składowych z określeniem zastosowanego dla nich materiału),

-	wymiary gabarytowe,

-	oświadczenia producenta potwierdzające wymagane parametry techniczne,

-	atesty PZH (jeżeli dotyczy),

-             deklaracje CE.

1.3.	Normy

Badania sprawdzające dla oferowanej armatury muszą być zgodne z PN-EN 12266-1:2007

Armatura przemysłowa - Badania armatury - Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiązkowe.

Niniejsze Wymagania podają normy, które musi spełniać oferowana armatura.

Jeżeli Wykonawca zastosuje inne normy niż wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas winien przedstawić oświadczenie potwierdzające, że zapewniają one co najmniej jednakową lub wyższą jakość.

2.	WARUNKI EKSPLOATACYJNE.

Zawory muszą być dostosowane do pracy w określonych poniżej warunkach eksploatacyjnych.

  - Ciśnienia

Maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z tabelą podaną w pkt. 3.2. SIWZ. Ciśnienie próbne: 150% ciśnienia roboczego.

2.2.	Temperatury

Maksymalna temperatura pracy zgodnie z tabelą podaną w pkt. 3.2. SIWZ.

### 2.3.	Jakość wody

Parametry wody sieciowej dla systemu ciepłowniczego

- średnia	max.

- - pH					9,74		9,9		-

- - twardość ogólna			0, 044		0,055		mval/dm3

- - zasadowość „p”			0,180		0,238		mval/dm3

- - zasadowość „m”			0,382		0,403		mval/dm3

- - zawartość tlenu			0		0		mg/dm3

- - zawartość chlorków			28,26		33,96		mg/dm3

- - zawartość żelaza			0		0		mg/dm3

- - przewodnictwo			289,2		465		mg/dm3

*)	Norma PN-85/C-04601, Woda stosowana w energetyce. Wymagania i testy wody zasilającej do kotłów przemysłowych i zamkniętych systemów ciepłowniczych