## Sytuacje
Załącznik nr 1a Tabela do obliczeń fotometrycznych - Słowiańska aktualizacja
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji oświetlenia
Rondo Szczecińskie, Rondo Słowiańskie i cała ulica Słowiańska od Ronda Szczecińskiego do skrzyżowania z ulicami: Żwirowa/Roosvelta/Kosynierów Gdyńskich
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oferowanych opraw należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty.
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | moc oprawy nie większa niż [W] | strumieniu świetlnym +/-10% [lm] | Oferowana moc oprawy [W] | Suma mocy [kW]
a | b | c | d | e | f | [c*f]
16 | drogowy | 64 | 84 | 13052 |  | 0
19 | drogowy | 4 | 60 | 9644 |  | 0
22 | drogowy | 91 | 84 | 13052 |  | 0
43 | parkowy | 7 | 21 | 2627 |  | 0
S12 | drogowy | 19 | 73 | 11548 |  | 0
SUMA |  | 185 |  |  |  | 0
0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) oprawy oświetleniowe zastosowane w obliczeniach fotometrycznych spełniają wymagania SWZ
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 15 kW