## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 1 - Cewnik z trokarem do nakłucia opłucnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Cewnik z trokarem z termoczułego PCV, trokary kodowane kolorami, znakowane co 5cm, rozmiar: Ch 8, długość 23cm, pakowane pojedynczo, kompatybilne z zestawem jednokomorowym Snapi firmy Beryl - obecnie stosowanym przez Zamawiającego |  |  | szt. |  | 30
2 | Cewnik z trokarem z termoczułego PCV, trokary kodowane kolorami, znakowane co 5cm, rozmiar: Ch 10, długość 23cm, pakowane pojedynczo, kompatybilne z zestawem jednokomorowym Snapi firmy Beryl - obecnie stosowanym przez Zamawiającego |  |  | szt. |  | 40
RAZEM
Grupa 2 - Wyposażenie do pomp infuzyjnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Zestaw przeźroczysty do posiadanych przez Zamawiającego pomp infuzyjnych strzykawkowych BD ALARIS CC, z wbudowanym w linię dyskiem; kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. Opakowanie zbiorcze, nie większe niż 100 sztuk. |  |  | szt. |  | 500
2 | Zestaw do żywienia pozajelitowego (do leków światłoczułych) do pomp infuzyjnych strzykawkowych BD ALARIS CC, z wbudowanym w linię dyskiem, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. Opakowanie zbiorcze, nie większe niz 100 sztuk. |  |  | szt. |  | 2000
RAZEM
Grupa 3 - Wyposażenie do pomp objętościowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Zestaw przeźroczysty do pomp infuzyjnych objętościowych BD ALARIS GW 800, z wbudowanym w linię zaworem anti-syphon; kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 100 sztuk. |  |  | szt. |  | 500
2 | Zestaw bursztynowy do podawania leków światłoczułych do pomp infuzyjnych objętościowych BD ALARIS GW 800, z wbudowanymi w linię zaworem anti-syphon, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny; Pozbawiony latexu i DEHP; Opakowanie zbiorcze nie większe niż 100 sztuk. |  |  | szt. |  | 1500
3 | Zestaw do przetaczania krwi do pomp objętościowych BD ALARIS GW 800, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 30 sztuk. |  |  | szt. |  | 500
RAZEM
Grupa 4 - Zestaw osobisty do laktatora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Zestaw osobisty do laktatora Medela Symphony, jednodniowego użytku, typu ready-to-use, dren ze zintegrowaną membraną, mikrobiologicznie czysty, wykonany z polipropylenu, nie zawierający Bisphenolu A, pakowany pojedynczo, o rozmiarze lejka: 24mm; 27mm; 30mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  |  | szt. |  | 1000
Grupa 5 - Torebki do dezynfekcji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Torekba o wysokości 20-23cm, szerokości 23-26cm, zamykana od góry, pakowana pojedynczo; Odporna na temperaturę 100 stopni Celsjusza, z możliwością przeprowadzenia min. 20 cykli dezynfekcji oraz możliwością zaznaczenia na torebce ilości dezynfekcji. Torebka wyposażona w oznaczony otwór do bezpiecznego wylewania gorącej wody. |  |  | szt. |  | 1000
Grupa 6 - Jednopacjentowy trzymacz
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jednopacjentowy trzymacz, do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepny (bez zastosowania kleju), wykonany z meteriału kompozytowego łączącego w sobie piankę elastomerową bez lateksu oraz poliamid (pochodna tkaniny nylonowej), z miękkim mocowaniem na rzep, gładką powierzchnią wewnętrzną umożliwiającą utrzymanie jej w czystości; rozmiar: small: długość 7,5 cm (tolerancja +/- 0,5cm); szerokość 2cm (tolerancja +/- 0,3cm) |  |  | szt. |  | 2000
2 | Jednopacjentowy trzymacz, do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepny (bez zastosowania kleju), wykonany z meteriału kompozytowego łączącego w sobie piankę elastomerową bez lateksu oraz poliamid (pochodna tkaniny nylonowej), z miękkim mocowaniem na rzep, gładką powierzchnią wewnętrzną umożliwiającą utrzymanie jej w czystości; rozmiar: large: długość 12,5 cm (tolerancja +/- 0,5cm); szerokość 2,5 cm (tolerancja +/- 0,3cm) |  |  | szt. |  | 2000
RAZEM
Grupa 7 - Jednorazowy układ oddechowy neonatologiczny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jednorazowy układ oddechowy neonatologiczny do nCPAP WILAflow ELITE kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza WILAmedAIRcom: podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm ID, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujników temperatury; linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm; linia wydechowa 40 cm; w zestawia z samonapełniającą się jednorazowa komorą nawilżacza; pomiarowy dren ciśnieniowy; generator nCPAP z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach |  |  | szt. |  | 150
2 | Jednorazowa czapeczka do mocowania układu nCPAP w 6 rozmiarach: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 |  |  | szt. |  | 200
4 | Jednorazowa maseczka neonatologiczna do nCPAP kompatybilna z generatorem : S, M, L |  |  | szt. |  | 100
5 | Czujnik brzuszny oddechów |  |  | szt. |  | 150
RAZEM
Grupa 8 - Korki dezynfekcyjne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu luer. Szczelna ochrona po założeniu na łącznik, z gąbką nasączoną 70% spirytusem izopropylowym. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Każdy korek oznaczony datą ważności i numerem serii. Sterylny. |  |  | szt. |  | 540
5 | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do męskich końcówek typu luer. Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zgłębieniu korka. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Każdy korek oznaczony datą ważności i numerem serii. Sterylny. |  |  | szt. |  | 2000
RAZEM
Grupa 9 - Cewnik ustny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 24 miesiące) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Cewnik ustny stosowany wyłącznie do dotchawicznego podawania surfaktantu mniej inwazyjną metodą, o długości roboczej 130mm i średnicy zewnętrznej 1,7mm (co odpowiada rozmiarowi 5F). Na proksymalnym końcu cewnika znajduje się złącze Luer, które spełnia normę ISO 594. Na zewnętrznej powierzchni cewnika znajdują się znaczniki, które uwidaczniają głębokość wprowadzenia wyrobu w trakcie posługiwania się nim. |  |  | szt. |  | 150
Grupa 10 - Filtr powietrza
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 12 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Filtr powietrza do inkubatora zamkniętego typ Isolette C-2000 firmy Draeger |  |  | szt. |  | 100
Grupa 11 - Jednorazowe butelki do pokarmu 150ml
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 12 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Butelki mikrobiologicznie czyste z polipropylenu, z nakrętkami, do zbierania świeżo odciągniętego mleka mamy, z możliwością przechowywania pokarmu w chłodziarce lub zamrażarce oraz pasteryzowania w temperaturze 60 stopni C przez 30 min., kompatybilne z pasteryzatorem mleka kobiecego Model T 30 Sterifeed, pakowane pojedynczo lub zbiorowo 10-40 szt., wyrób medyczny |  |  | szt. |  | 3000
Grupa 12 - Barwniki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 = (7a x 8) | 10 | 11=(9x10) | 12 = (9+11)
1 | Barwnik May-Grunwald; opakowanie nie większe niż 1 litr; skład: metanol: 90-100% |  |  | litr | 3
2 | Barwnik Giemsy; opakowanie nie większe niż 1 litr; skład: metanol: 40-50% |  |  | litr | 3
RAZEM
Grupa 13 - Odczynniki do odwapniania
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 = (7a x 8) | 10 | 11=(9x10) | 12 = (9+11)
1 | Odczynnik do odwapnienia TBD 1(szybki): Odwapniacz do kości szybki typu TBD 1; czas odwapniania około 3 - 12 godzin w butelkach 1 litrowych, zawierających: woda 50-60%, kwas chlorowodorowy 35-40%, Polyvinyl pyrrolidone 5-10%, Fluorad < 1% |  |  | litr | 2
2 | Odczynnik do odwapnienia TBD 2(wolny): Odwapniacz do kości wolny typu TBD 2 czas odwapniania około 48 godzin w butelkach 1 litrowych zawierających: woda 77-80%, kwas mrówkowy 21-23%, Fluorad > 1%, cytrynian sodu > 1%, Polyvinyl pyrrolidone >1% |  |  | litr | 2
RAZEM
Grupa 14 - Bibuła filtracyjna i węglan wapnia
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 = (7a x 8) | 10 | 11=(9x10) | 12 = (9+11)
1 | Węglan wapnia; Opakowanie nię większe niż 1kg; cz.d.a |  |  | kg | 4
2 | Bibuła filtracyjna; opakowanie nie większe niż 100 szt., typ 289 |  |  | op. | 4
RAZEM
Grupa 15 - Barwniki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 = (7a x 8) | 10 | 11=(9x10) | 12 = (9+11)
1 | EA-50- barwnik do cytologii ginekologicznej: Barwnik EA50 Polichromatyczny, cytoplazmatyczny barwnik, stabilny i nie pozostawia osadu, nie wymagających filtracji. Wyraźnie odznacza składniki komórek odcieniami rożu, zieleni i koloru morskiego. W butelkach 1 litrowych zawierający w swym składzie: Alkohol metylowy 50-70%, Glikol etylenowy 15-25%, Kwas octowy < 1%, Woda 15-25%, Kwas (PTA) < 1%, Zieleń lizaminowa SF < 1%, Eozyna-Y barwnik < 1% |  |  | litr | 7
2 | OG-6- barwnik do cytologii ginekologicznej: Barwnik OG6 do podbarwianie keratyny w cytoplazmie. Skład: Alkohol metylowy 50-70%, Glikol etylenowy 15-25%, Woda 10-30%, Orange G 1%, Kwas fosfowolframowy <1% |  |  | litr | 7
3 | Ksylen: opakowanie nie większe niż 5 litrów |  |  | litr | 500
4 | Otix – substytut ksylenu: Opakowanie nie większe niż 5L, substytut ksylenu, skład: mieszanina węglowodorów 60-80%, etanol 30-40%, izopropanol 10-15% |  |  | litr | 20
5 | Hematoksylina wg Harissa; Opakowanie nie większe niż 1 L, zakwaszona |  |  | litr | 15
6 | Masson tri chrome zestaw: Zestaw na 100 testów; Odczynnik przeznaczony do barwienia tkanki łącznej, kolagenu, włókien retikularnych oraz włókien mięśniowych. Skład: 1. Hematoksylina Weigerta, odczynniki A i B, po 1 x 30ml; 2. Kwas pikrynowy, 1 x 30ml; 3. fuksyna Ponceau, 1 x 30ml; 4. kwas fosfomolibdenowy, 1 x 30ml; 5. Aniline Blue acc. Masson, 1 x 30ml; Wybarwienie charakteryzuje się niebieskim zabarwieniem kolagenu i włókien retikularnych, jądra – kolor czarny, włókna mięśniowe i keratyna na jasno czerwony, erytrocyty na żółto-pomarańczowy. Czas barwienia: 1 h 10’. Skład 6 odczynników po 30ml. |  |  | zestaw | 2
7 | Sirius Red for Amyloid; Zestaw na 100 testów. Odczynnik przeznaczony do wykrywania amyloidu. Skład: 1. Hematoksylina Mayera, 1 x 30 ml; 2. Bufor alkoholowy, 1 x 30ml; 3. Sirrius red, 1 x 30ml; Wybarwienie charakteryzuje się niebieskim zabarwieniem jąder oraz odcieniami czerwieni dla amyloidu. Czas barwienia: 1 h 25’ |  |  | zestaw | 2
8 | Eozyna Instant wodna; Czerwony barwnik do rozpuszczenia w 1L wody. Skład: Eozyna Y – barwnik 10-15%, Wodorofosforan sodu 1-2%, Diwodorofosforan sodu 25-30% |  |  | gram | 200
9 | Alcjan Blue P.A.S zestaw; Zestaw na 100 testów Odczynnik przeznaczony do wykrywania mucyny, glikoprotein, glikogenu w tym jednym preparacie. Skład: 1. Alcian Blue pH 2.5, 1 x 30ml; 2. Sodu czteroboran, 1 x 30ml; 3. Kwas nadjodowy, 1 x 30ml; 4. Odczynnik Schiffa, 1 x 30ml; 5. Disiarczyn potasu), 1 x 30ml; 6. Kwas chlorowodorowy, 1 x 30ml; 7. Mayer’ hemalum, 1 x 30ml; Wynik barwienia: Mucyna – niebiesko-turkusowy; Substancje P.A.S. pozytywne – magneta; Jądro – niebieskie; Mucyna z nabłonka i chrząstki – purpurowy – ciemnoniebieski. Czas barwienia: 1 h 40’ |  |  | zestaw | 2
10 | Zestaw do cytologii CIN Histology KIT; Testy do immunohistochemii. Odczynnik przeznaczony do wykonywania badania p 16 ( ręcznie) |  |  | zestaw | 2
RAZEM
Grupa 16 - Odczynnik Schiffa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 = (7a x 8) | 10 | 11=(9x10) | 12 = (9+11)
1 | Odczynnik Schiffa; Opakowanie nie większe niż 1L, do elektroforezy i mikroskopii |  |  | litr | 3
Grupa 17 - Alkohol
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 = (7a x 8) | 10 | 11=(9x10) | 12 = (9+11)
1 | Alkohol etylowy; AOR 99,9%, opakowania nie większe niż 5-litrowe, skażony alkoholem izopropylowym, tert -butylowym i benzoesanem denatonium |  |  | litr | 600
Grupa 18 - Balsam kanadyjski
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 = (7a x 8) | 10 | 11=(9x10) | 12 = (9+11)
1 | Balsam kanadyjski; żywica |  |  | kg | 4
Grupa 19 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora laboratoryjnego ABL 837 FLEXQ
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa produktu i numer katalogowy | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (12 miesięcy) | Liczba opakowań |  | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 = (7 x 8) | 10 | 11=(9x10) | 12 = (9+11)
1 | Płyn czyszczący |  |  | szt. | 30
2 | Płyn kalibracyjny 1 |  |  | szt. | 30
3 | Płyn kalibracyjny 2 |  |  | szt. | 30
4 | Płyn płuczący |  |  | szt. | 93
5 | Płyn odbiałczający, 100ml |  |  | szt. | 1
6 | Kalibrator hemoglobiny; ampułki |  |  | amp. | 4
7 | Pojemnik ściekowy; 600ml |  |  | szt. | 25
8 | Membrana referencyjna |  |  | szt. | 28
9 | Membrana pO2 |  |  | szt. | 4
10 | Membrana pCO2 |  |  | szt. | 4
11 | Membrana K |  |  | szt. | 4
12 | Membrana Na |  |  | szt. | 4
13 | Membrana Ca |  |  | szt. | 4
14 | Membrana Cl |  |  | szt. | 4
15 | Membrana Glukoza |  |  | szt. | 12
16 | Membrana Mleczany |  |  | szt. | 12
17 | Membrana Kreatynina (2 x 2 szt.) |  |  | szt. | 48
18 | Gaz kalibracyjny typ 1 |  |  | szt. | 10
19 | Gaz kalibracyjny typ 2 |  |  | szt. | 4
20 | Papier termiczny |  |  | szt. | 32
21 | Wlot próbki |  |  | szt. | 4
22 | Kontrola jakości 6+, Poziom 1 |  |  | szt. | 90
23 | Kontrola jakości 6+, Poziom 2 |  |  | szt. | 90
24 | Kontrola jakości 6+, Poziom 3 |  |  | szt. | 90
25 | Kontrola jakości 6+, Poziom 4 |  |  | szt. | 90
26 | Pakiet przeglądowy |  |  | szt. | 1
27 | Strzykawki |  |  | szt. | 7300
RAZEM
Grupa 20 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora laboratoryjnego AQT90 FLEX
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa produktu i numer katalogowy |  | Ilość badań (testów) na 12 miesięcy |  | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN (za opakowanie) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 = (6 x 7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Testy: Troponin T Test Kit |  |  |  | 5000
2 | Testy: CRP Test Kit |  |  |  | 10000
3 | Testy: bHCG Test Kit |  |  |  | 300
Materiały zużywalne konieczne do wykonywania w/w testów (poniższe pola wypełnia Wykonawca - ilość pól dostosowana do medotyki producenta - może ulec zmianie)
4
5
6
7
8
9
10
11
RAZEM
Grupa 21 - Fartuch jałowy jednorazowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny w rozmiarze L. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki złączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Przeznaczenie fartucha – standardowe zabiegi chirurgiczne z małą i średnią ilością płynów. Fartuch wyposażony w dwa ręczniki do wytarcia rąk, dodatkowo zawinięty w papier krepowy celem zabezpieczenia przed przypadkowym zabrudzeniem |  |  | szt. |  | 2400
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 22 - Rękawice chirurgiczne jałowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowe, białe lateksowe, bezpudrowe rękawice chirurgiczne, wielokrotnie płukane, ubogie w proteiny i środki drażniące, z wewnętrzną warstwą polimerową. Rękaw szeroki i długi, palce anatomicznie naturalnie zgięte, rolowany brzeg. Grubość rękawic w obszarze dłoni 0,19 - 0,24 mm, nieprzemakalność w/g EN 455-1 = AQL 1,5, siła zrywająca ≥ 12 N, trwałość min. 3 lata. Sterylizowane promieniowaniem gamma co najmniej 2,5 Mrad (25 kGy). W opakowaniu papier - folia prawa i lewa rękawica z wywiniętymi na stronę wewnętrzną mankietami. Rozmiary w/g EN 455-1 od 6,5 do 7,5. Oznakowanie zgodne z normami EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223. |  |  | para |  | 2400
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 23 - Tępa igła z filtrem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Tępa, sterylizowana tlenkiem etylenu igłaz 5-mikronowym filtrem o wymiarach 18 G x 1 1/2" ; 1,2mm x 40 mm, filtr ma zatrzymywać 98% cząstek stałych, igła ma zapewniać szybkie napełnianie, odpowiednie dla leków o wysokiej lepkości. Ostrze igły ścięte pod kątem 45°, nie powoduje ubytku materiału z korka. Nasadka igły wyposażona w obręcz lub inne zabezpieczenie, które uniemożliwia wpadnięcie igły do środka ampułki. Długość całkowita igły z nasadką powyżej 60 mm. |  |  | szt. |  | 5000
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 24 - Stożek zaciskowy uniwersalny Combi – Stopper
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, pakowany pojedynczo polietylenowy stożek zaciskowy uniwersalny Combi –Stopper z końcówką Luer-Lock, służący do zamykania napełnionych strzykawek zakończonych końcówką Luer-Lock. |  |  | szt. |  | 9000
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 25 - Adapter do dostępu (połączenia) bezigłowego przeznaczony do sporządzania preparatów do żywienia pozajelitowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, pakowany pojedynczo adapter umożliwiający utworzenie połączenia bezigłowego, nie zawierający lateksu i DEHP, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji. Obudowa wyrobu przeźroczysta, zapewniająca dobrze widoczną drogę przepływu. Tor przepływu prosty, pozwalający uzyskać wymagane wartości przepływu > 500 ml/min. Adapter wyposażony w przezierną, gładką, silikonową i podzielną membranę, umożliwiającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Adapter nie może zawierać metalowych elementów, ma być zakończony końcówkami luer – lock. Adapter musi mieć automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej oraz musi być kompatybilny z lipidami. |  |  | szt. |  | 12000
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 26 - Strzykawka bursztynowa 20 ml
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jednorazowa, trzyczęściowa, sterylizowana tlenkiem etylenu strzykawka bursztynowa o V = 20 ml z końcówką Luer-Lock usytuowaną centralnie. Strzykawka wyposażona w precyzyjną i czytelną skalę z podziałką w mililitrach, korpus wykonany z polipropylenu a tłok z polietylenu. Dodatkowo strzykawka posiada kryzę ograniczającą wysuwanie tłoka, tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem. |  |  | szt. |  | 2500
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 27 - Worek żywieniowy 250 ml z powłoką UV
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, apirogenny worek jednokomorowy z powłoką UV do przyrządzania mieszaniny pozajelitowej o poj. 250 ml bez przewodów doprowadzających, z zaciskiem i korkiem zamykającym worek. Worek wykonany z materiału typu EVA, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu ( zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC ), wyposażony w skalę co 50 ml. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać informację o produkcie w języku polskim z oznaczeniem numeru serii, daty sterylizacji oraz warunków przechowywania. Worek wyposażony w 3 porty, w tym wejście z końcówką luer o średnicy 5 mm umożliwiającą połączenie worka z adapterem do strzykawek tak aby zminimalizować ilość używanych igieł i utworzyć połączenie bezigłowe. |  |  | szt. |  | 9000
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 28 - Worek żywieniowy 500 ml z powłoką UV
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, apirogenny worek jednokomorowy z powłoką UV do przyrządzania mieszaniny pozajelitowej o pojemności 500 ml bez przewodów doprowadzających, z zaciskiem i korkiem zamykającym worek. Worek wykonany z materiału typy EVA, nie zwierającego wtalanów i plastyfikatorów – DEHP oraz lateksu ( zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC ), wyposażony w skalę co 50 ml. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać informację o produkcie w języku polskim z oznaczeniem numeru serii, daty sterylizacji oraz warunków przechowywania. Worek wyposażony w 3 porty, w tym wejście z końcówką luer o średnicy 5 mm, umożliwiającą połączenie worka z adapterem do strzykawek tak aby zminimalizować ilość używanych igieł i utworzyć połączenie bezigłowe. |  |  | szt. |  | 4000
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 29 - Worek żywieniowy 200 ml
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do przyrządzania mieszaniny pozajelitowej o poj. 200 ml bez przewodów doprowadzających, z zaciskiem i korkiem zamykającym worek. Worek wykonany z materiału typu EVA nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu ( zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC ), wyposażony w skalę co 50 ml. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać informację o produkcie w języku polskim z oznaczeniem numeru serii, daty sterylizacji oraz warunków przechowywania. Worek wyposażony w 3 porty, w tym wejście z końcówką luer o średnicy 5 mm umożliwiającą połączenie worka z adapterem do strzykawek tak aby zminimalizować ilość używanych igieł i utworzyć połączenie bezigłowe. |  |  | szt. |  | 2500
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 30 - Worek żywieniowy 250 ml
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do przyrządzania mieszaniny pozajelitowej o poj. 250 ml bez przewodów doprowadzających, z zaciskiem i korkiem zamykającym worek. Worek wykonany z materiału typu EVA nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu ( zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC ), wyposażony w skalę co 50 ml. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać informację o produkcie w języku polskim z oznaczeniem numeru serii, daty sterylizacji oraz warunków przechowywania. Worek wyposażony w 3 porty, w tym wejście z końcówką luer o średnicy 5 mm umożliwiającą połączenie worka z adapterem do strzykawek tak aby zminimalizować ilość używanych igieł i utworzyć połączenie bezigłowe. |  |  | szt. |  | 2500
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 31 - Worek żywieniowy 500 ml
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do przyrządzania mieszaniny pozajelitowej o poj. 500 ml bez przewodów doprowadzających, z zaciskiem i korkiem zamykającym worek. Worek wykonany z materiału typu EVA, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu ( zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC ), wyposażony w skalę co 50 ml. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać informację o produkcie w języku polskim, z oznaczeniem numeru serii, daty sterylizacji oraz warunków przechowywania. Worek wyposażony w 3 porty, w tym wejście z końcówką luer o średnicy 5 mm umożliwiającą połączenie worka z adapterem do strzykawek tak aby zminimalizować ilość używanych igieł i utworzyć połączenie bezigłowe. |  |  | szt. |  | 2500
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 32 - Worek żywieniowy 1000 ml z przewodami doprowadzającymi
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do przyrządzania mieszaniny pozajelitowej o V=1000 ml z korkiem zamykającym worek, z przewodami doprowadzającymi z zaciskiem i ostrym zakończeniem ułatwiającym wkłucie się do korków zamykających butelki bez rozrywania korka. Worek wykonany z materiału typu EVA, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu (zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC), wyposażony w skalę co 500 ml. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać informację o produkcie w języku polskim, z oznaczeniem nr serii, daty sterylizacji oraz warunków przechowywania. |  |  | szt. |  | 70
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 33 - Worek żywieniowy 2000 ml z przewodami doprowadzającymi
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie (na 18 miesięcy) |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do przyrządzania mieszaniny pozajelitowej o V=2000 ml z korkiem zamykającym worek, z przewodami doprowadzającymi z zaciskiem i ostrym zakończeniem ułatwiającym wkłucie się do korków zamykających butelki bez rozrywania korka. Worek wykonany z materiału typu EVA, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu (zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC), wyposażony w skalę co 500 ml. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać informację o produkcie w języku polskim, z oznaczeniem nr serii, daty sterylizacji oraz warunków przechowywania. |  |  | szt. |  | 300
Zamawiający, na wezwanie, będzie wymagał złożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
Grupa 34 - Zestaw staplerów jelitowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Utworzenie deypozytu |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
|  | opisać |  | 5 | 6 | 7 | 7a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty; z kontrolowanym lub automatycznym dociskiem tkanki; rozmiar staplera: od 21mm do 33mm; wysokość otwartej zszywki: max 5,5mm; ergonomiczny uchwyt staplera |  |  | szt. | 70 | Depozyt po 2 sztuki z każdego rozmiaru
2 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący; długość linii cięcia w zakresie od 30-60mm |  |  | szt. | 50 | Depozyt po 2 sztuki z każdego rozmiaru
RAZEM
Kryteria jakościowe (Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe pola celem dokonania właściwej oceny wg. Kryterium jakości. Za każdy oferowany parametr Zamawiający przyzna punkty)
Lp. | Paramter oceniany | Oferowany parametr (TAK / NIE - proszę podać)
Grupa 34, pozycja 1
1 | Regulowana wysokość zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm (TAK - 20 pkt; NIE - 0 pkt)
2 | Wysokość otwarte zszywki: 5,5mm (TAK - 20 pkt; NIE - 0 pkt)
3 | Ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową powłoką (TAK - 10 pkt; NIE - 0 pkt)
Grupa 34, pozycja 2
1 | Zszywki ze stopu tytanu (TAK - 30 pkt, NIE - 0 pkt)
Grupa 35 - Staplery jelitowe liniowe i ładunki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Utworzenie deypozytu |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
3: opisać; 5: 5; 6: 6; 6a: 7 | 7a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jednorazowa uniwersalna rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek; stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem o długosci linii szwu w zakresie 60mm-82mm. Rączka staplera bez ładunku. |  |  | szt. | 40 | Depozyt: 3 sztuki
2 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem (wbudowanym w ładunek o długości linii szwu 61mm lub 81mm) |  |  | szt. | 60 | Depozyt po 2 sztuki z każdego rozmiaru
RAZEM
Kryteria jakościowe (Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe pola celem dokonania właściwej oceny wg. Kryterium jakości. Za każdy oferowany parametr Zamawiający przyzna punkty)
Lp. | Paramter oceniany | Oferowany parametr (TAK / NIE - proszę podać)
Grupa 35, pozycja 1
1 | Regulowana wysokość zamknięcia zszywki w zakresie tkanki standardowej, pośredniej i grubej (TAK - 50 pkt; NIE - 0 pkt)
Grupa 35, pozycja 2
1 | Zszywki 3D (TAK - 30 pkt; NIE - 0 pkt)
2 | 6 rzędów zszywek w ładunku (TAK - 30 pkt; NIE - 0 pkt)
3 | Zszywki ze stopu tytanu (TAK - 30 pkt; NIE - 0 pkt)
Grupa 36 - Staplery jelitowe z zakrzywioną główką
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Utworzenie deypozytu |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
3: opisać; 5: 5; 6: 6; 6a: 7 | 7a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a |  | 7 | 8 = (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11 = (8+10)
1 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca); długość linii cięcia 40mm; zawiera ładunek do tkanki grubej |  |  | szt. | 5 | Depozyt: 1 sztuka
Kryteria jakościowe (Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe pola celem dokonania właściwej oceny wg. Kryterium jakości. Za każdy oferowany parametr Zamawiający przyzna punkty)
Lp. | Paramter oceniany | Oferowany parametr (TAK / NIE - proszę podać)
Grupa 36, pozycja 1
1 | Zszywki ze stopu tytanu (TAK - 30 pkt; NIE - 0 pkt)
2 | Stapler umożliwiający kilkukrotne wystrzelenie ładunku podczasj jednego zabiegu (TAK - 10 pkt; NIE - 0 pkt)
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Oferowany przedmiot zamówienia opisać” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.