GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064,  fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, 23.09.2024

GPIR.271.2.36.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skołyszyn” – etap 2.

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie miejscowości Kunowa – Na Skałę – etap 2”.

Zgodnie z projektem opracowanym w 2019 r. stanowiącym załącznik nr 3.1 w 2022 r. wykonano pierwszy etap robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kunowa przy drodze gminnej „Na Skałę”. Budowa odcinek linii kablowej o długości 325 m z wykonaniem układu pomiarowo-sterowniczego, montażem 5 opraw oświetlenia LED 70W wraz z montażem słupów oświetleniowych.

W ramach ww/ zadania należy wykonać pozostałą część objętą dokumentacją tj.:

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup stalowy, stożkowy 7m – 3 szt.;

- Montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupie, oprawa LED 70W – 10500lm – 3 szt.;

- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych na słupy, rury osłonowe 
i wysięgniki, przewody kabelkowe.

Zadanie nr 2: ,,Budowa dodatkowych punktów oświetlenia  ulicznego przy drodze gminnej Nr 113662R Lisów - Dutkowice, na terenie miejscowości Lisów gm. Skołyszyn”.

Zgodnie z projektem opracowanym w 2021 r. stanowiącym załącznik nr 3.2 zamierzeniem budowlanym jest oświetlenie części drogi gminnej Nr 113662R Lisów - Dutkowice, na terenie miejscowości Lisów gm. Skołyszyn”.

W ramach zadania należy wykonać m.in.:

- Budowa kablowej sieci oświetleniowej wydzielonej energetycznej nN 0,4 kV kablem doziemnym

- typu YAKXs 4 x 35 mm2 o łącznej długości 134/152 m,

- Zabudowa 2 szt. słupów oświetleniowych stalowych okrągłych o wysokości 7m S70 z oprawami

- oświetleniowymi typu LED 70W,

- Podwieszenie 2 szt. opraw oświetleniowych LED 70W na istniejących stanowiskach słupowych.

Zadanie nr 3: ,,Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej (dz. nr. ewid. 9) stanowiącej łącznik pomiędzy dr. gminną Nr 113361R oraz dr. powiatową DP1830R na terenie miejscowości Skołyszyn gm. Skołyszyn”.

Zgodnie z projektem opracowanym w 2021 r. stanowiącym załącznik nr 3.4 zamierzeniem budowlanym jest budowa wydzielonej elektrycznej napowietrznej linii nN typu AsXSn 2x35mm2 o długości 82m i podwieszonej na istniejącej sieci elektrycznej nN o długości 129m, budowa jednego stanowiska słupowego betonowego o wysokości 8 m nad poziomem terenu oraz podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego typ LED 70W – 4 szt.

Zadanie nr 4: ,,Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP 1827R w okolicy mostu na potoku Olszynka”

Zgodnie z projektem opracowanym w 2024 r. stanowiącym załącznik nr 3.4 zamierzeniem budowlanym jest budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr DP 1827R relacji „Święcany – gr. wojew. - Szerzyny” w okolicy mostu na potoku „Olszynka” w miejscowości Święcany gm. Skołyszyn.

W ramach zadania należy wykonać m.in.:

- zabudowę 2 szt. słupów oświetleniowych okrągłych stalowych S-70 o wysokości 7m z oprawami LED,

- ułożenie linii kablowej nN izolowanej typu YAKXs 4x35mm2 długości około 156/165m zasilającej

- Całość oświetleniowe ulicznego należy zasilić z istniejącego zestawu pomiarowo-sterowniczego zabudowanego na stacji transformatorowej „Święcany 22 Szkoła”.

Zadanie nr 5: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (dz. nr ewid. 106) w Sławęcinie”

Zgodnie z projektem opracowanym w 2024 r. stanowiącym załącznik nr 3.5 zamierzeniem budowlanym jest budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (dz. nr ewid. 106) w miejscowości Sławęcin gmina Skołyszyn.

W ramach zadania należy wykonać m.in.:

- zabudowę 4 szt. słupów oświetleniowych wirowanych o wysokości 10m,

- zabudowę 3 opraw oświetleniowych LED o mocy 70W

- zabudowę kabla oświetleniowego doziemnego typu YAKXs 4x35mm2 długości około 30m zasilającej słupy oświetleniowe,

- zabudowę przewodu oświetleniowego napowietrznego typu AsXSn 2x35mm2 długości około 154m.

II. W ramach zamówienia należy również wykonać:

- montaż odgromników oraz przewodów uziemiających;

- wykonanie pomiarów wykonanej sieci;

- obsługa geodezyjna, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane wraz z przedmiarami robót stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić objęcie nadzoru nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności. W formularzu oferty Wykonawca musi wskazać z imienia i nazwiska osobę, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, a do oferty Wykonawca musi załączyć kserokopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie z właściwej OIIB dotyczącej tej osoby. W przypadku osoby nie zatrudnionej u Wykonawcy do oferty Wykonawca musi załączyć zobowiązanie podpisane przez tą osobę, z którego wynikać będzie gotowość do objęcia obowiązków kierownika budowy w przypadku wybrania oferty Wykonawcy do realizacji zadania.

Gwarancja na cały przedmiot zamówienia: min. 72 miesiące.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 15 listopada 2024 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia: 30 września 2024 r. do godziny 9:00. Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

- Jeżeli oferta Wykonawcy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w treści niniejszego  zapytania (brak doświadczenia, brak kierownika budowy, brak wymaganych dokumentów);

- Jeżeli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona na formularzu ofertowym, nie posiada wypełnionego wykazu cen, projektu umowy lub pozostałych wymaganych dokumentów;

- Jeżeli oferta została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał w terminie, lub wykonał nienależycie jakiekolwiek zadanie dla Zamawiającego (Gminy Skołyszyn).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego oraz w przypadku braku zgody Starostwa Powiatowego w Jaśle na rozpoczęcie prac budowlanych.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone poprzez platformę zakupową oferty.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja.