Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa | Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną poszczególnych budynków na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu |
| --- | --- |
| Planowany termin realizacji zadania | 4 miesiące od dnia podpisania umowy |
| Miejsce realizacji usługi | Miasto Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
| Cel i zakres | Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną poszczególnych budynków na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu |
| Opis przedmiotu zamówienia | Zakres opracowania: - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej: - przygotowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków: 1, 5, 6, 7, 8, 10, - przygotowanie mapy do celów projektowych, - wystąpienie do gestorów sieci o opracowanie warunków przyłączeniowych, - wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie warunków lokalizacji zjazdu, jeśli konieczne. - Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego. Opracowanie projektu koncepcyjnego programowo-przestrzennego, zawierającego układ funkcjonalno-przestrzenny budynków oraz zagospodarowania terenu, w tym: - przygotowanie wstępnych schematów, uwzględniających wytyczne Inwestora, - przygotowanie schematów różnych wariantów w celu uzyskania optymalnego układu funkcjonalnego, jeśli konieczne, - prezentacja schematów różnych wariantów na spotkaniu warsztatowym, - zaakceptowanie przez Inwestora proponowanego zakresu projektu koncepcyjnego, - projekt wstępny w skali 1:500, 1:250, 1:100, w tym: koncepcja zagospodarowania terenu, rzuty podstawowe kondygnacji budynków: - nr 1 (zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja, rozbudowa) – powierzchnia użytkowa: 1038,4 m2 - nr 8 (zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja) – powierzchnia użytkowa: 295,7 m2 - nowoprojektowanego w miejscu istniejących budynków 7 i 10 – powierzchnia ok. 1000,00 m2 - główne schematy przekrojowe poszczególnych budynków, - podstawowe elewacje, - wizualizacja 3D: 5 ujęć z zewnątrz, - zestawienia powierzchni terenu oraz budynków, - opis koncepcji programowo-przestrzennej zawierający założenia instalacyjne i konstrukcyjne. |