| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 
wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych dla docelowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku  Ośrodka rehabilitacji stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej oraz opieki długoterminowej (ZOL) z wyposażeniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie SPWZOZ w Stargardzie” z uwzględnieniem lokalizacji lądowiska.

- Teren jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA NR XXVIII/299/2021 RADYMIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard i położony jest w terenie elementarnym UZ05.dotyczącego terenu w rejonie ulic: Stefana Okrzei, Bolesława Limanowskiego, Wojska Polskiego. Teren objęty planem położony jest w całości w granicach obszaru rewitalizacji Śródmieście-Starówka – wymogi wynikające z położenia w obszarze rewitalizacji są realizowane poprzez ustalenia planu. Dokument dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 7A do SWZ.

- Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie szpitala, na którym znajdują się wewnętrzne sieci zakładowe w tym sieć wodociągowa, sieć kanalizacji bytowej, oraz sieć energetyczna, do których planuje się przyłączenie przedmiotowego budynku. Niezbędne może być również wykonanie nowych przyłączy.

- Usytuowanie projektowanego budynku: Działka nr 545, obręb 006 Stargard, w narożniku działki od strony ulic Stefana Okrzei i Bolesława Limanowskiego

- Zamawiający przewiduje wybudowanie nowego budynku Ośrodka rehabilitacji stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej oraz opieki długoterminowej (ZOL) z wyposażeniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie SPWZOZ w Stargardzie z uwzględnieniem lokalizacji lądowiska.

Wielkość budynku:

- 3 kondygnacje + podpiwniczenie + centrale wentylacyjne i lądowisko na dachu , (jeśli analiza wykaże, 
że jest możliwość zapewnienia właściwych stref nalotów), dopuszczalna wysokość zabudowy – 16m,

- wymiary budynku –Zamawiający zakłada możliwość zabudowy powierzchni szerokości 21 do 24 m
 i długości 52m,

- dach płaski z możliwością lokalizacji lądowiska.

Możliwą do uzyskania wielkość zabudowy budynku pokazuje Załącznik nr 7B -  Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ( Uchwała Nr  XXVIII/299/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie    z dnia 25 maja 2021 r.) – po stronie Wykonawcy PFU należy sprawdzenie, czy wymagane wskaźniki będą zachowane.

- Docelowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Wymagania ogólne:

- Opracowany PFU musi być kompletny w zakresie wytycznych do dalszego projektowania na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji prac projektowych i budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- Cześć graficzna PFU będzie zawierać docelową „koncepcję” wybudowania nowego budynku Ośrodka Rehabilitacji wraz z technologią oraz „koncepcję” rozwiązań wszystkich instalacji zgodnie z funkcją poszczególnych Oddziałów.

Termin „koncepcja”- Zamawiający uważa wstępne uzgodnienia z Wykonawcą, umożliwiające przystąpienie do opracowania projektu PFU, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Opracowany PFU zawierać będzie wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych w szczególności na: dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski a także rezerwę inwestycyjną określonych w PFU – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

- Docelowe zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmie opracowanie dokumentacji projektowej PFU   
i formalno-prawnej w celu wykonania na jej podstawie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie nowego  budynku Ośrodka rehabilitacji stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej oraz opieki długoterminowej (ZOL) wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną tj. instalacjami zewnętrznymi wody, kanalizacji bytowej, kanalizacji deszczowej (do zbiornika retencyjnego), elektrycznej, oświetlenia terenu, przyłączami w tym przyłączem cieplnym, wody, kanalizacji bytowej, przyłączem energii elektrycznej, przebudową i rozbudową istniejącego układu drogowego i chodników, budową miejsc parkingowychi przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych na terenie działki nr ewid.545 w obr. 006 w Stargardzie, spełniających aktualnie obowiązujące przepisy i wymagania prawne. Zamawiający zakłada możliwość budowy lądowiska.

- Przyjęte rozwiązania PFU muszą uwzględniać wymagania Zamawiającego i odpowiadać wiedzy technicznej, obowiązującym normom i przepisom techniczno- budowlanym, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 ze zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1169; Dz. U. 
z 2021r. poz. 2280);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 402);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- PFU musi być uzgodniony z właściwymi rzeczoznawcami (tj. do spraw zabezpieczeń pożarowych,  
ds. sanitarno – higienicznych), których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac budowlanych uwzględnionych w PFU.

- Opracowanie PFU w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzach na nośnikach elektronicznych.

- Osoby opracowujące PFU powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę 
i doświadczenie.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki muszą być naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz na nośnikach elektronicznych.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji i uzgodnień 
z Zamawiającym. PFU powinno w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazywane Wykonawcy w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja PFU zostanie opracowana w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszego zamówienia przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanego PFU.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy na realizację prac w trybie zaprojektuj i wybuduj 
w zakresie związanym z PFU, w terminie 3 lat od daty podpisania przedmiotu zamówienia

PROGRAM UŻYTKOWY:

II PIĘTRO – OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMIONOWEJ:

- minimum 70 łóżek w salach dwu i jednoosobowych z łazienkami, łóżka w pokojach dostępne z trzech stron, w tym dwóch długich;

- łazienki wyposażone w pochwyty dla osób niepełnosprawnych, część łazienek przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich;

- wydzielona łazienka z wózkiem -wanną, przystosowana do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich;

- gabinet lekarski;

- pokój przygotowawczy pielęgniarski;

- pokój pielęgniarki oddziałowej;

- punkt pielęgniarski;

- gabinet zabiegowy;

- gabinet terapii zajęciowej;

- sala rehabilitacji;

- kuchenka oddziałowa;

- sekretariat;

- sala pobytu dziennego;

- magazyn bielizny czystej - podręczny;

- magazyn podręczny na pozostałe artykuły;

- magazyn „brudny” o pow. Minimum 15,00 m2 (wózki do transportu odpadów medycznych 180103, 180104 i komunalnych oraz brudnej pościeli oraz „macerator” do utylizacji basenów, kaczek i misek jednorazowych, umywalka, zlewozmywak głęboki, regał na słoje do dobowej zbiórki moczu itp.

- pomieszczenia porządkowe o powierzchni minimum 15,00 m2 (wózki do sprzątania, wózki do izolacji, zlewozmywak umożliwiający pobór wody i zlewni )

- pomieszczenie do przechowywania wózków dla opiekunów, o pow. min. 10,00 m2;

- punkt dostępu.

I PIĘTRO – REHABILITACJA STACJONARNA:

- minimum 30 łóżek w salach dwu i jednoosobowych z łazienkami, łóżka w pokojach dostępne z trzech stron (w tym z dwóch długich);

- łazienki wyposażone w pochwyty dla osób niepełnosprawnych, część łazienek przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich;

- wydzielona łazienka z wózkiem-wanną, przystosowana do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich;

- gabinety lekarskie, fizjoterapeutów i pielęgniarskie;

- pokój przygotowawczy pielęgniarski;

- punkt pielęgniarski;

- gabinet zabiegowy;

- pokój pielęgniarki oddziałowej,

- sekretariat;

- pokój pielęgniarek;

- pokój lekarzy;

- pokój fizjoterapeutów ( dopuszczalne na innej kondygnacji);

- zespoły sanitarne (toalety) dla personelu;

- zespoły sanitarne (toalety) dla pacjentów;

- punkt dostępu.

- kuchenka oddziałowa;

- magazyn bielizny czystej - podręczny;

- magazyn podręczny na pozostałe środki;

- magazyn „brudny” o pow. minimum 15,00 m2; (wózki do transportu odpadów medycznych 180103, 180104 i komunalnych oraz brudnej pościeli oraz „macerator” do utylizacji basenów, kaczek i misek jednorazowych, umywalka, zlewozmywak głęboki, regał na słoje do dobowej zbiórki moczu itp. ;

- pomieszczenia porządkowe o powierzchni minimum 15,00 m2 (wózki do sprzątania, wózki do izolacji, zlewozmywak umożliwiający pobór wody i zlewnię wody

Gabinety i sale rehabilitacji:

- sala gimnastyczna;

- gabinety kinezyterapii indywidualnej;

- gabinety/ boksy  hydroterapii;

- gabinety laseroterapii;

- gabinety/ boksy magnetoterapii;

- gabinet leczenia ultradźwiękami;

- gabinety/boksy elektroterapii;

- gabinety/boksy masażu suchego i limfatycznego (ręczny – leczniczy, mechaniczny –   leczniczy) ;

- gabinety psychoterapii;

- gabinet/ boks kriostymulacji parami azotu;

- kriokomora;

- gabinet terapii zajęciowej;

- sala odpoczynku dla świadczeniobiorców, pomiędzy gabinetami;

- sala pobytu dziennego;

PARTER – REHABILITACJA W TRYBIE AMBULATORYJNYM I DZIENNYM:

ODREBNE POMIESZCZENIA DLA POSCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW DZIAŁALNOŚCI

Gabinety i sale rehabilitacji:

- sala gimnastyczna;

- gabinety kinezyterapii indywidualnej;

- gabinety/ boksy  hydroterapii;

- uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego UGUL lub inny system;

- gabinety laseroterapii;

- gabinety/ boksy magnetoterapii;

- gabinety/boksy elektroterapii;

- gabinet leczenia ultradźwiękami;

- gabinety/boksy masażu;

- gabinety psychoterapii;

- gabinet/ boks kardiostymulacji parami azotu;

- kriokomora – jeśli pozwolą na to warunki;

- sala odpoczynku dla świadczeniobiorców, pomiędzy gabinetami;

- rejestracja;

- szatnia z węzłem sanitarnym i kabiną prysznicowym;

- sekretariat;

- gabinet lekarski;

- pokoje socjalne fizjoterapeutów (mogą być na innej kondygnacji);

- zespoły sanitarne (toalety wc) personelu i pacjentów;

- punkt dostępu.

PIWNICE:

- szatnie dla personelu obsługującego oddziały zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach budynku;

- pomieszczenia szatni personelu sprzątającego i obsługi działu żywienia;

- pomieszczenia gospodarcze (brudownik) dla personelu sprzątającego obsługującego ciągi omunikacyjne;

- pomieszczenie socjalne dla personelu;

- pomieszczenie na depozyt pacjentów;

- pomieszczenie warsztatowe i socjalne dla pracowników obsługi technicznej szpitala.

- magazyny;

- archiwum;

LĄDOWISKO:

Połączone dźwigiem i klatką schodową z pozostałymi kondygnacjami  i  wyjściem na zewnątrz, które umożliwią szybki transport do pozostałych budynków szpitala. Przewiduje się możliwość lokalizacji central wentylacyjnych  i agregatów na dachu budynku (lub w wydzielonej wentylatorni w piwnicy) z uwzględnieniem wymogów określonych rozporządzeniem ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Opracowanie „koncepcji” do PFU, która będzie podstawą do sporządzenia ostatecznej wersji PFU, uwzględniającej wymagania Zamawiającego:

1) Wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego wypracowanie w trakcie bezpośrednich spotkań koncepcji architektonicznej nowego budynku oraz w  zakresie zagospodarowania terenu,. Koncepcja po ostatecznym jej wyborze przez Zamawiającego, będzie stanowić materiał do wykonania dalszej części  Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU).

Koncepcja architektoniczna nowego budynku powinna zawierać rozplanowanie i układ pomieszczeń oraz uwzględniać wyposażenie budynku .

Przedmiotowa koncepcja powinna zostać opracowana przez osobą z uprawnieniami do projektowania 
w zakresie architektury oraz spełniać obowiązujące wymagania stawiane budynkom określone 
w obowiązujących przepisach w tym przepisach dotyczących wymagań ochrony przeciwpożarowej budynków.

W skład koncepcji powinny wchodzić co najmniej następujące opracowania: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, przekrój przez budynek, elewacje, schemat konstrukcyjny budynku, opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych.

Wybrany Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję PFU w ciągu 80 dni od podpisania umowy 
w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający w przeciągu 14 dni od otrzymania wstępnej koncepcji przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Po przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie następnych 7 dni.

Termin wykonania koncepcji PFU obejmuje analizę dotyczącą posadowienia lądowiska, którego termin ustala się na 80 dni od dnia podpisania umowy. Po przeprowadzonej analizie i przedstawionej koncepcji Wykonawca przedstawi ostateczny Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) w terminie nieprzekraczalnym 130 dni od daty podpisania umowy.

2) Opracowanie analizy, która wykaże możliwość, lub brak możliwości lokalizacji lądowiska  
dla projektowanego budynku. – termin wykonania takiej analizy wymagany przez Zamawiającego nie dłuższy niż 80 dni od daty podpisania umowy. Termin ten uwzględnia wprowadzenie zmian w koncepcji zwianych z przeprowadzoną analizą.

Wykonawca PFU zobowiązany jest do uzyskania róży wiatrów dla terenu, map z zasobu geodezyjnego
 w zakresie wymaganym analizą trasy nalotu, wykonanie geodezyjnych pomiarów wysokościowych  elementów stanowiących na trasie nalotu, opracowanie przekrojów dotyczących nalotu tak by można było potwierdzić lub wyeliminować możliwość budowy lądowiska. Opracowane badania geotechniczne podłoża gruntowego muszą uwzględniać dodatkowy ciężar związany z budową lądowiska.

3) Wykonanie wstępnych kalkulacji zapotrzebowania budynku na wodę do celów użytkowych i pożarowych, kalkulacji ilości ścieków do odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej, kalkulacji zapotrzebowania budynku 
na energię elektryczną i ciepło wraz z uzyskaniem i uzgodnieniem  w porozumieniu z Zamawiającym warunków przyłączenia budynku do sieci wewnętrznych i uzyskanie informacji/ warunków technicznych  
na temat możliwości przyłączenia do  zewnętrznych  sieci. Należy rozwiązać sposób odprowadzenia wód deszczowych.

4) Program Funkcjonalno — Użytkowy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 29grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na podstawie PFU wskaźnikowego zestawienia kosztów planowanej inwestycji zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w Programie Funkcjonalno — Użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), a w razie potrzeby zobowiązuje się również na wezwanie Zamawiającego w okresie jednego roku od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia do jednorazowej aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów. Powyższa aktualizacja zestawienia kosztów zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego wezwania do wykonania tej aktualizacji. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający rozwiązania przyjęte w Koncepcji PFU wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz pozostałymi wymaganymi załącznikami wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez Wykonawcę oraz przekazane do akceptacji Zamawiającego w ciągu w terminie pozwalającym na dotrzymanie terminu 130 dni na złożenie PFU. Zamawiający w przeciągu 7 dni wniesie ewentualne uwagi do powyższych opracowań. Po przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełniony komplet opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie nie dłużej niż 14 dni. Powyższe nie wyczerpuje prawa Zamawiającego do wnoszenia w toku bieżącej koordynacji między stronami ewentualnych uwag do opracowywanych przez Wykonawcę wersji roboczych Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pozostałych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

5) Wykonawca wykona i załączy do PFU inwentaryzację zieleni terenu objętego planowaną inwestycją 
w zakresie:

-  umożliwiającym określenie ilości i lokalizacji drzew wraz z podaniem ich parametrów takich jak obwód pnia oraz gatunek,

- spełniającym wymagania urzędu w trakcie procedury ubiegania się o decyzję w sprawie wycinki drzew,

- umożliwiającym wytypowanie drzew przewidzianych do wycinki z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją.

-umożliwiającym dokonanie wyceny kosztów wycinki łącznie z przewidywanymi kosztami    administracyjnymi takiej wycinki.
Wykonawca na rzutach koncepcyjnych zagospodarowania terenu zaznaczy m.in. drzewa będące w kolizji 
z planowaną inwestycją przewidziane do wycinki.

6) Wykonawca przeprowadzi badania gruntowo-wodne na terenie planowanej budowy dla potrzeb posadowienia planowanych obiektów uwzględniające co najmniej 10-12 otworów  badawczych oraz załączy do PFU wyniki tych badań w formie opinii  geotechnicznej  lub  dokumentacji badań podłoża gruntowego , 
w zależności od otrzymanych wyników.  Badania gruntowo-wodne oraz dokumentacja o których mowa powyżej zostaną wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonania ww. zadań (geolog).

7) Wykonawca określi w PFU szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej           
z uwzględnieniem wykonania przez docelowego wykonawcę inwestycji: projektu koncepcyjnego, projektu architektoniczno- budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektów przyłączy wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami projektów przebudowy sieci o ile będą wymagane, projektu technicznego.

Wykonawca musi uwzględnić ewentualnie przeniesienia lub rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury 
i innych kolidujących z przyszłą inwestycją.

8) W celu wyeliminowania zasadności ewentualnych wystąpień o roboty dodatkowe przez docelowego wykonawcę inwestycji (dotyczy zakresów robót, które można było przewidzieć na etapie sporządzania PFU),  Wykonawca opisze w PFU wszystkie prace projektowe oraz roboty niezbędne do  wykonania oraz rozpoczęcia użytkowania docelowej inwestycji.

9) Zamawiający wymaga, aby opis docelowego przedmiotu zamówienia zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym uwzględniał zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań techniczno-ekonomicznych związanych między innymi z oszczędnością energii w oparciu o obowiązujące przepisy.

10) Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami wchodzącymi w skład  przedmiotu zamówienia spełniały wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. nie mogą zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności nie mogą utrudniać zasady uczciwej konkurencji.

11) Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał wymagania w stosunku 
do przedmiotu zamówienia dotyczące przygotowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia, zagospodarowania terenu w tym wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

12) Zamawiający wymaga aby opracowanie PFU było kompletnym opisem przedmiotu zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe.

13) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek).

14) Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego na uzgodnienia, zatwierdzenia. Powinien również wskazać wymagania dotyczące konieczności pozyskania niezbędnych decyzji i zgód na potrzeby realizacji przedmiotwej inwestycji w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

15) Koncepcja, Program Funkcjonalno — Użytkowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów a także KIP oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF w 2 egz. oraz edytowalnej DOC/EXCEL/AutoCAD oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4 w 3 egz.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia przy założeniu, że zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi w terminie 60 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał Program Funkcjonalno – Użytkowe lub projekt architektoniczno – budowlany dotyczący służby zdrowia – oddziału szpitalnego lub przychodni, o powierzchni minimum 600m2.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 projekt 
lub opracował analizę dotyczącą lokalizacji lądowiska.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że będzie dysponował pracownikami posiadającymi aktualne uprawnienia w zakresie projektowania w dziedzinie architektury (1 osoba), branży instalacji i sieci elektryczne (1 osoba), branży sanitarnej (1 osoba), branży drogowej (1 osoba).

d) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że będzie dysponował pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 20122r. poz. 1510).

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) art.12 ust.1 pkt.4, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast 
w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................