Oznaczenie sprawy: PN-12/25

Załącznik nr  1 do SWZ

Część nr  1: Zestaw do cięcia cesarskiego

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego, zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Opakowanie posiada oznaczenie kolorystyczne oraz 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. Zestaw certyfikowany ISCC oraz powinien spełniać wymogi normy PN EN 13795. Zestaw bezpieczny dla skóry noworodka, bez ostrych krawędzi szczególnie w miejscach łączenia. Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu. Skład: 1. Serweta wzmocniona na całej powierzchni na stół instrumentalny służąca jako zawinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 µm, poziom absorpcji 2,1g/dm2– 1 szt, odporność na przenikanie cieczy >100cm2 – 1szt. Pozycje od 2 do 7 zapakowane w serwetę 75x100cm (poz. 7.) tworząc mały zestaw, umieszczony w zagięte klapy na górze całego zestawu: 2. Strzykawka 2-częściowa 5ml – 1szt. 3. Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z powłoką biogel rozmiar 7.0 PF, AQL 0,65 - 1 para. 4. Worek do zbiórki moczu 2000ml, T 120cm, hak, dren łączący, zawór – 1szt. 5. Kompresy gazowe z nitką RTG 10x10 cm, min 17 nitkowe, 16 warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz brzegami – 2szt. 6. Cewnik Foleya silikonowy 16Ch, 40cm, 2W, 2 otwory, balonik 5-10ml – 1szt. 7. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 100x75 cm, wykonana z włókna min 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy – 1 szt. 8. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień).Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm i gramaturze 225g/m2 potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 358/313 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym (rękawy) min. 204 cm H2O, Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 4700 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar L – 1 szt. 9. Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z powłoką biogel rozmiar 7.0 PF, AQL 0,65 – 1 para. 10. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm i gramaturze 225g/m2 potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 358/313 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym (rękawy) min. 204 cm H2O, charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 4700 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar L – 1 szt. 11. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm i gramaturze 225g/m2 potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 358/313 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym (rękawy) min. 204 cm H2O, Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 4700 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar XL - 2szt. 12. Torba papierowa 30x53cm – 1szt (w której umieszczone są pozycje 13-14) 13. Kompresy gazowe z nitką RTG 10x10 cm, min 17 nitkowe, 16 warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz brzegami – 40 szt. 14. Kompresy laparotomijne 50x60cm z tasiemką, 4 warstwowe, min 20 nitkowe, z nitką RTG, o wysokiej chłonności - 6 szt. 15. Tupfery okrągłe gazowe 40x40 cm 20 nitkowe, znacznik RTG, białe - 3 szt. 16. Miska o poj. 500 ml, wykonana z niewchłanialnego materiału z podziałką, przeznaczona do środka dezynfekującego pole operacyjne – 1szt. 17. Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczno-piankowy, 20szt – 1szt. 18. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego około 24 cm długości całkowitej, - 1 szt. 19. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 22 SS – 1szt. 20. Osłona na manipulator lampy operacyjnej pasujący na uchwyty zamawiającego – 2szt. 21. Silikonowy, jałowy, warstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany pooperacyjne, wykonany z warstw: poliuretanowej, poliakrylowej, wodoodpornej folii poliuretanowej umożliwiającej odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, o rozmiarze 10x30 cm - 1 szt. 22. Kocyk dziecięcy w kolorze białym o wymiarach 90x120cm – 4szt. 23. Taśma chirurgiczna samoprzylepna o wymiarach min. 9x49cm, taśma dwuwarstwowa składająca się z włókniny o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5µm – 1szt. 24. Rzep typu Velcro o długości 2,5x30cm z taśmą lepną – 1szt. 25. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa o wymiarze 90x150cm, wykonana z włókniny o gramaturze min. 23 g/m2 oraz folii PE 40 mikronów, odporność na przenikanie cieczy min. 127cmH2O - 2 szt. 26. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa o wymiarze 75x90cm, wykonana z włókniny o gramaturze min. 23 g/m2, Folia PE 40 mikronów, odporność na przenikanie cieczy min. 127cmH2O - 1 szt. 27. Osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm składana teleskopowo, o gramaturze folia PE 45 µm oraz wzmocnienie włóknina 30g/m2 i folia PE 55 µm, certyfikat ISCC – 1szt. 28. Serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach 180x240cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego, zintegrowana z nogawicami. W części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 20x30x20 cm, wypełniony transparentną folią chirurgiczną, poliuretanową o grubości minimum 0,025mm oraz paro przepuszczalności min. 1400 g/m2/24h. Otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem do przechwytywania płynów. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. Serweta wykonana z chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min 63g/m2, odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie - 1 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z011 | szt. | 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2: Zestaw do zabiegów waginalnych

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Sterylny zestaw do zabiegów waginalnych, zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Opakowanie posiada oznaczenie kolorystyczne oraz 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. Zestaw certyfikowany ISCC oraz powinien spełniać wymogi normy PN EN 13795. Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu. Skład: 1. Osłona na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni o wymiarach 150x190cm służąca jako zawinięcie zestawu, wykonana z włókniny o gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 55 µm, poziom absorpcji 2,1g/dm2, odporność na przenikanie cieczy >100cm2 – 1szt. 2. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 44 g/m2. Przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem długości min. 6 cm, , sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, współczynnik paroprzepuszczalności WVTR na poziomie 23860g/m2/24h, odporność na rozrywanie na froncie fartucha na sucho/mokro 133/128kPa, fartuch z certyfikatem ISCC, rozmiar L- 1szt. 3. Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z powłoką biogel rozmiar 7.0 PF, AQL 0,65 - 1 para. 4. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 44 g/m2, wzmocnienie rękawów 40g/m2, frontu 33g/m2. Przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem długości min. 6 cm, , sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar XL- 2szt. 5. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 44 g/m2, wzmocnienie rękawów 40g/m2, frontu 33g/m2. Przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem długości min. 6 cm, , sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, współczynnik paroprzepuszczalności WVTR na poziomie 23860g/m2/24h, rozmiar L- 1szt. 6. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 100x150 cm, warstwa chłonna 75x150cm, wykonana z włókna min 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na poziomie > 150cmH2O – 1 szt. 7. Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x100cm wykonana z włókniny o gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 55 µm, poziom absorpcji 2,1g/dm2, odporność na przenikanie cieczy >100cm2 – 1szt. 8. Torba papierowa 5x10x17cm – 1szt. (w torbie poz 9-11): 9. Ostrze chirurgiczne nr 20 – 1szt. 10. Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1szt. 11. Strzykawka 2-częściowa 5ml – 1szt. 12. Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczno-piankowy, 20szt – 1szt. 13. Torba papierowa 19x25cm – 1szt (w torbie poz 14-15): 14. Kompresy gazowe 10x10 cm, nitka RTG, min. 17 nitkowe, 16 warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz brzegami – 40szt. 15. Tupfery okrągłe gazowe 40x40 cm 20 nitkowe, znacznik RTG, białe - 3 szt. 16. Worek do zbiórki moczu 2000ml, T 120cm, hak, dren łączący, zawór – 1szt. 17. Cewnik Foleya silikonowy/lateksowy 16Ch, 40cm, 2W, 2 otwory, balonik 5-10ml – 1szt. 18. Rzep tylu Velcro o długości 2,5x30cm z taśmą lepną – 1 szt. 19. Serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych w ułożeniu litotomijnym (zintegrowane nogawice składające się częściowo z przezroczystego panelu), o wymiarach 200/270cmx280cm oraz z otworem przylepnym w okolicy krocza o wymiarach 9x11cm. Serweta 3-warstwowa składająca się z włókniny o gramaturze 12g/m2, folii PE 50µ oraz wzmocnienia wokół pola operacyjnego o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40µ, worek na przechwytywanie płynów o gramaturze 100µ, odporność na przenikanie płynów nim. 127cmH2O - 1szt. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z010 | szt. | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3: MIS Zestaw do laparoskopii diagnostycznej

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Sterylny zestaw do laparoskopii diagnostyczny, zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Opakowanie posiada oznaczenie kolorystyczne oraz 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. Zestaw powinien spełniać wymogi normy PN EN 13795. Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu. Skład: 1. Osłona na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókniny o gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 55 µm, poziom absorpcji 2,1g/dm2– 1 szt, odporność na przenikanie cieczy >100cm2 – 1 szt. 2. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2 zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 268/268 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 52210 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar L – 1 szt. 3. Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z powłoką biogel rozmiar 7.0 PF, AQL 0,65 - 1 para 4. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 358/313 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym (rękawy) min. 204 cm H2O, wzmocnienie o gramaturze front/rękaw 46/56g/m2. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 4700 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar L – 1 szt. 5. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 358/313 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym (rękawy) min. 204 cm H2O, wzmocnienie o gramaturze front/rękaw 46/56g/m2. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 4700 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar XL – 2 szt. 6. Serweta chirurgiczna 3-warstwowa 75x90cm, wykonana z włókniny o gramaturze min. 23 g/m2, folii PE 40 mikronów oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 203cmH2O – 1 szt. 7. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 90x150cm, wykonana z włókniny o gramaturze min. 23 g/m2, folii PE 40 mikronów, odporność na przenikanie cieczy min. 127cmH2O - 1 szt. 8. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 100x150cm z warstwą chłonną 75x150cm, włók-nina o gramaturze - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy >150 cm H2O – 1 szt. 9. Serweta chirurgiczna 3-warstwowa z taśmą lepną 50x50cm, wykonana z włókniny o grama-turze min. 23 g/m2, folii PE 40 mikronów oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 203cmH2O – 1 szt. 10. Torba papierowa 4.5x11x19cm – 1 szt. (w torbie poz. 11-13) 11. Czyścik do elektrody 5x5cm – 1 szt. 12. Ostrze chirurgiczne nr 11 P – 1 szt. 13. Strzykawka 2-częściowa 5ml – 1 szt. 14. Kompresy gazowe 10x10 cm, nitka RTG, min. 17 nitkowe, 16 warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz brzegami – 20 szt. 15. Tupfer okrągły 40x40cm z nitką RTG – 3 szt. 16. Płyn przeciwmgielny anty-fog do optyki, zestaw - butelka z płynem 6g oraz gąbka o wymiarze 4x4cm w kolorze zielonym, samoprzylepna – 1 szt. 17. Opatrunek włókninowy z warstwą chłonną, 7x8cm, prostokątny - 4 szt. 18. Osłona foliowa na kamerę 14x254cm z taśmą, perforowana końcówka – 1 szt. 19. Osłona na manipulator lampy operacyjnej – 1 szt. 20. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego około 24 cm długości całkowitej - 1 szt. 21. Dren łączący do ssaka 30Ch, 3m F/F – 1 szt. 22. Taśma chirurgiczna samoprzylepna o wymiarach min. 9x49cm, taśma dwuwarstwowa skła-dająca się z włókniny o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5µm – 2 szt. 23. Kieszeń na narzędzia chirurgiczne z taśmą lepną 30x50cm, 3-komorowa – 1 szt. 24. Serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o wymia-rach 250/270x270cm cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 26x20cm, oraz samoprzylepny otwór eliptyczny w części kroczowej o wymiarach 9x13 cm, serweta wykonana jest z włókniny o gramaturze min. 12 g/m2 oraz folii PE 50 mi-kronów, odporność na przenikanie cieczy >200cmH2O – 1 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z013 | szt. | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  4: Sterylny zestaw do laparotomii

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Sterylny zestaw do laparotomii, zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Opakowanie posiada oznaczenie kolorystyczne oraz 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. Zestaw certyfikowany ISCC oraz powinien spełniać wymogi normy PN EN 13795. Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu. W składzie: 1. Serweta na stół narzędziowy 150x190 cm wzmocniona na całej powierzchni (służąca jako owinięcie zestawu); wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej o grubości 55 mikronów; gramatura całkowita serwety - co najmniej 80 g/m2; odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej co najmiej 100 cm H2O; odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro - 177kPa/163kPa odpowiednio; współczynnik absorpcji zgodnie z normą ISO9073-12 - 2,1 g/dm2 - 1 szt 2. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 358/313 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym (rękawy) min. 204 cm H2O, wzmocnienie o gramaturze front/rękaw 46/56g/m2. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 4700 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar L – 1 szt 3. Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z powłoką biogel rozmiar 7.0 PF, AQL 0,65 - 1 para 4. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 358/313 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym (rękawy) min. 204 cm H2O, wzmocnienie o gramaturze front/rękaw 46/56g/m2. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 4700 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar XL – 2 szt 5. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przymocowane do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 358/313 kPa (w strefie krytycznej - rękawy); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym (rękawy) min. 204 cm H2O, wzmocnienie o gramaturze front/rękaw 46/56g/m2. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 4700 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, rozmiar L – 1 szt 6. Osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm składana teleskopowo, o gramaturze folia PE 45 µm oraz wzmocnienie włóknina 30g/m2 i folia PE 55 µm, certyfikat ISCC – 1szt 7. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 100 x 150 cm z obszarem chłonnym o wy-miarach 75x150 cm wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze 23 g/m2 oraz folii PEo grubości 55 mikronów; odporność na przenikanie płynów >=150 cm H2O; odporność na rozerwanie na sucho – 74 kPa; współczynnik absorpcji wg ISO 9073-12 – 1,10 g/dm2 – 1 szt. 8. Serweta operacyjna o wymiarach 50x50 cm z taśmą lepną, trójwarstwowa, wykonana z włókniny wiskozowej, włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej o łącznej gramaturze 72,6 g/m2; odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej 203 cm H2O; odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym – 85/72 kPa; współczynnik absorpcji wg ISO 9073-12 – 1,10 g/dm2 – 1 szt. 9. Serweta operacyjna o wymiarach 75x90 cm trójwarstowa wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze 23 g/m2, włókniny polipropylenowej o gramaturze 12 g/m2 oraz folii polietylenowej o grubości 40 mikronów; odporność na przenikanie płynów 203 g/m2; odporność na rozrywanie 85 kPa; współczynnik absorpcji wg ISO 9073-12 – 1,10 g/dm2 – 2 szt. 10. Folia operacyjna 45x55cm – 1 szt. 11. Rzep typu Velcro o długości 2,5x30cm z taśmą lepną – 1szt. 12. Taśma chirurgiczna samoprzylepna o wymiarach min. 9x49cm, taśma dwuwarstwowa składająca się z włókniny o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5µm – 3szt 13. Osłona na manipulator lampy operacyjnej – 2 szt 14. Silikonowy, jałowy, warstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z pianki po-liuretanowej na rany pooperacyjne, wykonany z warstw: poliuretanowej, poliakrylowej, wodoodpornej folii poliuretanowej umożliwiającej odparowanie nadmiernej ilości wy-sięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, o rozmiarze 10x30 cm - 1 szt 15. Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30x50cm, 3-komorowa, przyklejana – 1 szt 16. Uchwyt z ostrzem do koagualacji monopolarnej kompatybilny z diatermią ERBE, posiadaną przez szpital, z funkcją cięcia i koagulacji, z końcówką w kształcie szpatułki, długość kabla 300cm 17. Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, 20szt, magnetyczny/piankowy, żółty – 1 szt 18. Torba papierowa 11x19x4,5cm biała – 1 szt (w niej pozycje 19-20) 19. Ostrze chirurgiczne nr 21 (CS) – 1 szt 20. Czyścik do elektrody 5x5cm – 1 szt. 21. Tupfer okrągły gazowy 40x40cm (gaza 20-nitkowa, znacznik Rtg, biały) – 3 szt 22. Miska 500ml z podziałką niebieska – 1 szt 23. Miska 1000ml z podziałką niebieska – 1szt. 24. Tupferki okrągłe gazowe 8x8cm (gaza 24-nitkowa, znacznik Rtg, biały) zapakowane w papierowe pudełko z przegrodami – 10 szt 25. Torba papierowa 25x38cm – 1szt (w niej pozycje 26-27) 26. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) 5 szt. – 40 szt 27. Kompres gazowy 7,5x7,5cm 17-nitkowa 12-warstwowa, znacznik Rtg, biały – 20 szt 28. Kompres gazowy laparotomijny 50x60cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 4 szt 29. Obłożenie do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/250x270 cm ze zin-tegrowanymi nogawicami, otwór przylepny o rozmiarze 26x20 cm oraz otwór w okoli-cach krocza o rozmiarze 9x13 cm, wykonane z folii polietylenowej o grubości 50 mi-kronów oraz włókniny polipropylenowej o gramaturze 12 g/m2; odporność na przeni-kanie płynów w strefie krytycznej >=200 cm H20; odporność na rozerwanie na su-cho/mokro w strefie krytycznej – 98/118 kPa – 1 szt. Zestaw do cewnikowania zapakowany w serwetę z poz. 29. Włożony w poły dużego zestawu: 30. Strzykawka 5 ml 2-częściowa L/S Eccent – 1 szt 31. Osłona na stół narzędziowy 100x150cm wzmocniona na całej powierzchni wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej o grubości 55 mikronów; gramatura całkowita serwety - co najmniej 80 g/m2; odporność na przenikanie płynów w stre-fie krytycznej co najmiej 100 cm H2O; odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro - 177kPa/163kPa odpowiednio; współczynnik absorpcji zgodnie z normą ISO9073-12 - 2,1 g/dm2 - 1 szt. 32. Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z powłoką biogel rozmiar 7.0 PF, AQL 0,65 - 1 para 33. Worek do zbiórki moczu 2000ml T120cm (hak, dren łączący, zawór) – 1 szt 34. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 2 szt 35. Cewnik Foleya silikonowy, 16CH 40CM 2W 2 otwory ,balonik 5-10ml – 1 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z012 | szt. | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  5: Zestaw operacyjny wieloelementowy do porodu

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typy Tyvek folia z klapką Tyvek, ułatwiający otwieranie, zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki do dokumentacji (min 2 z kodami kreskowymi). Zestawy spełniają wymogi normy 13795. Składowe zestawu ułożone warstwami (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu: 1. Serweta chłonna z włókniny kompresowej 40 gr./m2, w kolorze białym o wymiarach 80x60 cm, atraumatyczna i delikatna dla skóry noworodka -1 szt. 2. Kocyk dla noworodka, w kolorowe wzory, z miękkiej bawełny, delikatny i przyjemny dla skóry noworodka o wymiarach 80x75 cm. Gramatura 160 gr./m2 – 1 szt. 3. Czapeczka dla noworodka biała o wymiarach 12x21 cm(po rozłożeniu), rozmiar 38, wykonana z bawełny 100%. Gramatura 170 gr./m2 – 1 szt. 4. Rękawice chirurgiczne lateksowe w rozmiarze 7.0 PF, AQL= 0,65; poziom protein ≤50µg/g. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 9 N. – 1 para 5. Miska nerkowa z polipropylenu z podziałką o pojemności 700ml (25x10,5x5cm) kolor niebieski – 1 szt. 6. Zacisk do pępowiny w kolorze niebieskim, dł.68 mm, nie może dochodzić do samootwarcia. System zamknięcia oparty na dwóch ząbkach. – 2 szt. 7. Nożyce proste służące do przecięcia pępowiny podczas porodu, o długości 16cm typu Busch, wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne tępo-tępe, znaczone kolorem oraz znakiem jednorazowości – 1 szt. 8. Kompres gazowy o wymiarach 7.5x7.5cm z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, ze znacznikiem RTG – 20 szt. 9. Serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 100x150 cm z warstwą chłonną o szerokości 66cm. Warstwa chłonna wykonana z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego o gramaturze min. 80g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 100 cm H2O i chłonności 400% - 1 szt. Zestaw bezpieczny dla skóry noworodka, bez ostrych krawędzi szczególnie w miejscach łączenia. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z009 | szt. | 13 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  6: Zestaw operacyjny wieloelementowy do operacji pediatrycznych

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu Tyvek folia z klapką Tyvek ułatwiającą otwieranie, zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki do dokumentacji (min 2 z kodami kreskowymi). Zestawy spełniają wymogi normy 13795. Składowe zestawu ułożone warstwami (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu: 1. Serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 120cm x 150cm (+-5cm) – wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min 250cm H2O i chłonności 570% - 1szt. Owinięcie zestawu. 2. Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2, o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 38cm (L) i 40cm (XL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, w strefie krytycznej rękawy łączone ultradźwiękiem a troki wklejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu, z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary: L-125cm i XL-140 cm długości (±5cm) . Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 171 cm H2O, mniej krytycznej min. 24cm H2O. Wytrzymałość powierzchni krytycznych na rozciąganie wzdłuż na sucho min. 269N/50mm, na mokro min. 243N/50mm– 2 szt. 3. Sterylny fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, w strefie krytycznej rękawy zabezpieczone taśmą, a troki wklejone. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar M-115cm długości (±5cm). Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż min. 228N/50mm, w poprzek min. 35N/50mm, odporność na przenikanie cieczy min. 24cmH2O – 1 szt. 4. Ostrze chirurgiczne sterylne, pakowane pojedynczo nr 10 – 1 szt. 5. Ostrze chirurgiczne sterylne, pakowane pojedynczo nr 11 – 1 szt. 6. Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, typu groszek, rozmiar 12cm x 12cm, tupfery osobno zapakowane w zamykaną torebkę papierowo-foliową – 10 szt. 7. Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, typu kula, rozmiar 15 cm x 15 cm, tupfery osobno zapakowane w zamykaną torebkę papierowo-foliową – 10 szt. 8. Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, typu śliwka, rozmiar duży o średnicy około 5cm, tupfery osobno zapakowane w zamykaną torebkę papierowo- foliową – 3 szt. 9. Pojemnik wykonany z plastiku o pojemności 125ml, miska – 1 szt. 10. Pojemnik wykonany z plastiku o pojemności 250ml, miska – 1 szt. 11. Kompres gazowy 17 nitkowy, 16 warstwowy z nitką RTG, rozmiar 7,5cm c 7,5cm – 30 szt. 12. Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 75cm x 45cm – wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250cm H2O i chłonności 570% - 2 szt. 13. Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm – wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250cm H2O i chłonności 570% - 2 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z014 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  7: Zestaw operacyjny wieloelementowy do drobnych zabiegów ginekologicznych dolnych

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu Tyvek folia z klapką Tyvek ułatwiającą otwieranie, zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki do dokumentacji (min 2 z kodami kreskowymi). Zestawy spełniają wymogi normy 13795. Składowe zestawu ułożone warstwami (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu: 1. Serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 120cm x 150 cm (+-5 cm) - wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O i chłonności 570% - 1 szt. Owinięcie zestawu. 2. Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m2 . W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 40cm. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, w strefie krytycznej rękawy łączone ultradźwiękiem a troki wklejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL-150 cm (±5cm), Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 171cm H2O, mniej krytycznej min. 24cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż dla stref krytycznych na sucho min. 269N/50mm, na mokro min. 243N/50mm – 1 szt. 3. Osłona na przewody 15 cm x 250 cm, wykonana z przeżroczystej folii – 1 szt. 4. Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, rozmiar 50 cm x 50 cm – 3 szt., tupfery włożone w miskę z pozycji nr 5 5. Pojemnik wykonany z plastiku o pojemności 250 ml, miska – 1 szt. 6. Kompres gazowy 17 nitkowy, 16 warstwowy z nitką RTG, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm – 15 szt. 7. Serweta główna w rozmiarze 240 cm x 260 cm (+-5 cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości 125 cm z oznaczonym punktem-miejscem, w którym należy przytrzymać podczas zakładania serwety na pacjenta celem uniknięcia kontaminacji i z otworem na krocze 10 cm x 15 cm i wzmocnieniem wokół otworu w polu krytycznym dodatkową łatą chłonną, ze zintegrowaną trójkatną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Serweta główna powinna być wykonana z laminatu 3 - warstwowego (laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej, chłonność min. 820%, sugerowana gramatura 73g/m2) oraz w strefie mniej krytycznej z laminatu 2 - warstwowego ( 56g/m2). Serweta powinna posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci czytelnych piktogramów – 1 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z015 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8: Zestaw do laparoskopii brzuszno-kroczowy

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1. Obłożenie chirurgiczne do zabiegów laparoskopowych brzuszno-kroczowych w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250x270cm/270cm, serweta posiada otwór w obrębie jamy brzusznej o wymiarach 26x20cm oraz otwór na krocze 9x13cm. Obłożenie dwuwarstwowe o gramaturze PE 50 mikronów oraz warstwa komfortowa 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 200cmH2O, wytrzymanie na mokro min. 118kPa – 1szt 2. Osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa 27 g/m2, Folia PE 60 µm – 1szt 3. Taśma chirurgiczna samoprzylepna o wymiarach min. 9x49cm, taśma dwuwarstwowa składająca się z włókniny o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5µm – 2szt 4. Serweta chirurgiczna 3-warstwowa o wymiarze 50x50cm, wykonana z włókniny o gramaturze min. 23 g/m2, Folia PE 40 mikronów oraz warstwa komfortowa 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 203cmH2O - 1 szt 5. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 150x190 cm, wykonana z włókniny o gramaturze min 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy – 1 szt 6. Ręczniki do rąk o wymiarze 18x25cm – 4szt. INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |