Załącznik do SWZ

…………………………………

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

KARTA PRODUKTU

dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu - modernizacja kompleksu sportowego przy PSP Nr 24

Proponujemy nawierzchnię syntetyczną typu „sztuczna trawa” o nazwie: …………………………………………………………………………………………………

produkowaną przez …………………………………………………………………………

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagana | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość całkowita włókna (mm) | 50 mm +/- 5% |  |
| 2 | Rodzaj włókna | monofil |  |
| 3 | Skład włókna | PP, PE |  |
| 4 | Gęstość (ilość włókien na 1 m2) | ≥ 130.000 (w przypadku ilości pęczków na 1 m2 ≥ 11.000) lub ≥ 140.000 (w przypadku ilości pęczków na 1 m2 ≥ 9.000) |  |
| 5 | Gęstość (ilość pęczków na 1 m2) | ≥ 11.000 (w przypadku ilości włókien na 1 m2 ≥ 130.000) lub ≥ 9.000 (w przypadku ilości włókien na 1 m2 ≥ 140.000) |  |
| 6 | Grubość włókna (μm) | ≥ 300 |  |
| 7 | Ciężar włókna (DTEX) | ≥ 12.000 |  |
| 8 | Wypełnienie trawy zgodnie z badaniem | piasek kwarcowy + granulat EPDM z recyklingu (w kolorze szarym lub zielonym) |  |

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania boiska                       (wypełnić fakultatywnie):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy /