## Arkusz3
Część 2 |  | Załacznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | Przewidywana ilość w ciągu 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość z podatkiem (PLN) | Producent oferowanego produktu * | nr katalogowy oferowanego produktu *
1 | Optyczna 96-dołkowa płytka reakcyjna z kodem kreskowym, obj. dołka reakcyjnego - 0,1 ml, do pracy w systemie fast, integralna z systemem Applied BioSystems Fast PCR | 20 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
2 | Optyczna samoprzylepna folia zmniejszająca ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między dołkami, klej wraźliwy na nacisk, niekolidująca z odczytem próbki, kompatybilna z 96-dołkowymi i 384-dołkowymi płytkami, kompatybilna z systemem standard do PCR w stanie rzeczywistym aparatu Applied BioSystems, systemem fast aparatu Applied BioSystems oraz systemem bloku 384-dołkowego do aparatów Applied Biosystems | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
3 | Cienkościenne probówki polipropylenowe o poj. 500 ml, kompatybilne z fluorometrem Qubit | 500 szt./1 op. | 12 | 0 | 0
4 | Optyczna 96-dołkowa płytka reakcyjna, do pracy w systemie fast, integralna z systemem Applied BioSystems Fast PCR | 10 szt./1 op. | 12 | 0 | 0
5 | Bardzo cienkie 96-dołkowe płytki kompatybilne z systemem Pico lub PikoReal, umożliwiające połączenie 4 sztuk, tworząc odpowiednik płytki 384-dołkowej | 200 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
6 | Matowa, optyczna 96-dołkowa płytka reakcyjna z kodem kreskowym, obj. dołka reakcyjnego - 0,2 ml, zbudowana z pojedyńczego kawałka polipropylenu, kompatybilna z systemem standard do PCR w stanie rzeczywistym do aparatu Applied BioSystems | 20 szt./1 op. | 6 | 0 | 0
7 | 384-dołkowa, matowa, optyczna płytka reakcyjna z kodem kreskowym, zbudowana z pojedyńczego kawałka polipropylenu, przeznaczona do współpracy z 384-dołkowymi systemami do PCR w stanie rzeczywistym do aparatów Applied BioSystems | 50 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
8 | Butelki polistearynowe, 75 cm2, pokryte kolagenem | 30 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
9 | Probówki w paskach 8-dołkowych x 0,2 ml, bez zatyczek, odpowiednie do przeprowadzania reakcji PCR w stanie rzeczywistym, kompatybilne z aparatem do qPCR Quant Studio 7 PRO, wolne od DNA, RNase i DNaz i inhibitorów PCR, kompatybilne z termocyklerem Applied Biosystems SimpliAMP A24811 oraz aparatem do qPCR Quant Studio 7 Pro | 125 szt./1 op. | 20 | 0 | 0
10 | Paski optyczne składające się z 8 zatyczek, kompatybilne z probówkami optycznymi w paskach 8-dołkowych x 0,2 ml oraz 96-dołkowymi płytkami optycznymi, odpowiednie do przeprowadzania reakcji PCR w stanie rzeczywistym, polipropylenowe, kompatybilne z termocyklerem Applied Biosystems SimpliAMP A24811 oraz aparatem do qPCR Quant Studio 7 Pro, wolne od od DNA, RNase i DNaz i inhibitorów PCR | 300 szt./1 op. | 12 | 0 | 0
11 | Przezroczysta folia samoprzylepna, wykonana z polietylenu, sterylna, odporna na temperaturę w zakresie nie mniejszym niż od -40 do +100*C, kompatybilne z termocyklerem Applied Biosystems SimpliAMP A24811 | 100 szt./1 op. | 62 | 0 | 0
12 | 96-dołkowa płytka PCR, bezbarwna, z nadrukiem w kolorze czarnym, objętość robocza 0,2 ml, niska boczna ramka (ang. semi-skirted), bez uniesionego brzegu na obwodzie (ang: flat deck) dla łatwiejszej aplikacji folii adhezyjnych polipropylenowa, kompatybilna z metodą qPCR, wolne od od DNA, RNase i DNaz i inhibitorów PCR, podniesiona krawędź wokół każdego dołka zapewniająca lepsze uszczelnienie, jednolite cienkie ścianki, ścięty narożnik A12; kompatybilna z aparatem do qPCR Quant Studio 7 Pro oraz termocyklerem Applied Biosystems SimpliAMP A24811 | 25 szt./1 op. | 100 | 0 | 0
13 | Septa dedykowana do pasków 8-dołkowych, kompatybilna z sekwenatorem kapilarnym SeqStudio Genetic Analyzer | 24 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
| Razem wartość brutto części nr 2 |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol. 9 i 10 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu |  |  |  | (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)