Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 3

Wymagania graniczne dotyczące: Płytki chromogenne do wykrywania karbapenemaz u pałeczek Enterobacterales

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwudzielone podłoże chromogenne przeznaczone do wykrywania szczepów wytwarzających karbapenemazy OXA-48 na jednej części płytki oraz pozostałe karbapenemazy (KPC, MBL, OXA-48) na drugiej części płytki |  |
| 2 | Materiał do badań przesiewowych uwzględnia wymaz z odbytu i kał |  |
| 3 | Odczyt hodowli po 24h od posiewu. |  |
| 4 | Testy identyfikacyjne i opornościowe można założyć bezpośrednio z kolonii zebranych z podłoża |  |
| 5 | Instrukcja techniczna podłoża zawiera dokładny opis podłoża, z uwzględnieniem ewentualnych suplementów podłoża, przechowywanie, ocena sposobu wyhodowanych drobnoustrojów złożona wraz z ofertą |  |
| 6 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych płytek lub udostępniony na bezpłatnej stronie www wykonawcy |  |
| 7 | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności |  |
| 8 | Termin ważności minimum 4 tygodnie |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.